## 问题质询
广东电网公司2026年标准铁构件框架招标澄清问题
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可,请问337个物资明细清单，请问这个怎么分，请问按产品的每一类还是按每一个组合包的每一类还是材料的每一类，请问总共要做哪一些规格类别的试验报告？ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等
2 | 结合规范附件单件明细、模块组合包内含构件，划分6类核心铁钩件： 1.抱箍类（含Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ型抱箍、拉线抱、导线抱、街码抱箍等） 2.横担类（直线/耐张/转角横担、高低压横担） 3.拉线构件类（拉线模块、拉板、拉线撑铁） 4.悬挂/吊杆类（吊杆、悬垂挂点、挂线构件） 5.支架/固定类（PVC管支架、各类固定撑铁） 6.连接扁铁/联板类（连接扁铁、耐张联板、跳线联板） | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 问题不全无法答复
3 | 我方在阅读招标文件关于铁构件试验报告的要求时，注意到如下条款： “每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可” 鉴于本次招标涉及的铁构件种类繁多、规格型号复杂（如附表4～6所列，包含角钢横担、各类抱箍、M垫铁、联板等数十种名称，每种名称下又有多个规格尺寸），为准确响应招标要求，避免后续理解偏差，恳请贵方明确以下问题： 1. “每类铁构件”中的“类”具体如何界定？ 是否按以下任一方式理解： （A）按“单件名称”分类（例如：所有“横担”为一类，所有“抱箍”为一类，所有“M垫铁”为一类）？ （B）按“图号”或“规格系列”分类（例如：每个不同的图号或每种不同的规格尺寸单独为一类）？ （C）其他分类方式，请予以说明。 | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等
4 | 1.招标文件“附件2.标准铁钩件-关键技术参数表中注：每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可"，请明确每类铁构件的定义是什么？ 我公司理解是按照原材料角钢、扁钢、槽钢、圆钢、钢管进行分类。 2.详见《广东电网公司标准铁构件图纸技术参数确认函》 | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 1.按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等 2.按招标文件要求执行。
5 | 技术规范书内无图纸，请问是否能提供图纸？ | 通用技术 | 标的 | 标准铁构件 | 图纸需要招标后按项目提供
6 | 根据评审要素表的要求，理解为需要提供业绩的全量发票，但是一份合同可能涉及到很多份发票（例如国网的协议库存发票可能多达几百上千份），但商务文件又限制页数为350页，请问是否可以将业绩佐证材料放到技术文件的《投标人认为需要提供的其他技术文件》章节中，商务文件对应的业绩章节仅放置《近三年产品业绩表》？ | 商务 | 项目 | 广东电网公司2026年标准铁构件框架招标 | 不可以，业绩发票应放于商务投标文件中，按照招标文件有关要求提供
7 | 《标准铁钩件关键技术参数表》要求每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可，请明确铁构件分类以什么标准为准？是否能给出具体的数据参考？ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等
8 | 招标文件“附件2.标准铁钩件-关键技术参数表中铁构件材质的标准参数值是不低于B级钢"，标准中要求是化学成分不大于规定值，比如碳是≤0.20%，检测值0.195%就是优于，请明确该关键指标响应优于的要求是什么？ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 按照国标要求，钢材质等级高于B级视为优于
9 | 1.要求“每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可”，请给出具体分类类别。 2.检测报告要求铁构件材质不低于B级钢，请给出各类别产品的材质例如Q355B/Q235B等。 | 通用技术 | 标的 | 标准铁构件 | 1.按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等 2.按照国标要求，钢材质等级高于B级视为优于
10 | 我方在阅读招标文件关于铁构件试验报告的要求时，注意到如下条款:“每类铁钩件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可”，鉴于本次招标涉及的铁构件种类繁多、规格型号复杂，此次招标文件里铁构件试验报告涉及的范围和类型不明确? | 通用技术 | 标的 | 标准铁构件 | 按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等
11 | 每类铁构件最大、最小及中间规格各出具一份试验报告即可,请问337个物资明细清单，是按产品的每一类还是按每一个组合包的每一类还是材料的每一类，请问总共要做哪一些规格类别的试验报告？ | 专用技术 | 物资类别 | 标准铁构件 | 按材料种类出具，比如抱箍、横担、垫铁等