## 问题质询
南网超高压公司2026年第二批服务公开谈判采购项目（2026-FW-2-S-TP2）澄清问题回复
序号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 1、海口分局柴油发电机维护技术规范书“附件3：分项报价表”的“表二：其他额外费用（据实结算）”清单与投标模板报价表清单不一致，请贵司明确以哪个为准？ 2、投标文件报价单中，分项价格表（曲靖局）无具体零配件清单，为了了解该项目的最高限价费用组成并完善投标报价文件，请贵司提供牛寨换流站、罗平变电站柴油机所需的零配件清单。 3、曲靖局柴油发电机维护技术规范书中“7其他”要求，即“工作负责人或者工作班成员至少有一人经过沃尔沃或者康明斯发动机维护的专业培训，并获得相应的认证或者资质”，经了解厂家不组织外单位培训，请问具备其他品牌发动机维护经验及业绩的人员是否可以作为工作班成员？ | 通用技术 | 标包 | 柴油发电机维护[海口分局、曲靖局柴油发电机维护] | 正式投标 | 1、报价表以“报价表（单价）-海口分局、曲靖局柴油发电机维护”为准； 2、曲靖局技术规范书中已列明了维护设备的具体型号，所需零配件按照型号匹配即可，单价在5000元以内（含本数）的零配件其费用包含在维护费内，单价在5000元以上的零配件由招标人提供。 3、可以。