## 需求一览表
贵州电网有限责任公司2026年工程类第二批电网基建工程施工公开招标需求一览表
标的 | 标段号 | 标段名称 | 序号 | 工程项目名称 | 电压等级 | 建设单位 | 项目地点 | 项目总投资 （万元） | 建设规模 |  | 项目最高限价 （万元） | 其中：安全文明施工措施费、临时设施费（不含税）（万元） | 暂估价 （万元） | 标段最高限价 （万元） | 计划开竣工日期 |  | 设计单位 | 监理单位
[9 empty] | 线路长度（千米） | 变电容量（万千伏安） |  |  |  |  | 开工日期 | 竣工日期
【110】110kV工程施工 | 【110-1】 | 【110-1】芩塘变110kV变电站扩建输变电工程施工 | 1 | 芩塘变110kV变电站扩建输变电工程 | 110kV | 铜仁供电局 | 铜仁市松桃县 | 3544 | 16.356 | 5 | 1201.1248 | 41.1106 | 64.65 | 1201.1248 | 2026-09-13 | 2027-10-30 | 黔西南州宏源电力勘察设计有限公司 | 贵州电力工程建设监理公司
|  |  | 1.1 | 芩塘 110kV 变 2#主变扩建工程 | 110kV |  |  | 1579 | / | 5 | 287.8206 | 9.5512 | /
|  |  | 1.2 | 大路变 110kV 出线间隔扩建工程 | 110kV |  |  | 124 | / | / | 34.7742 | 1.1694 | /
|  |  | 1.3 | 大路变～芩塘变 110kV 线路工程 | 110kV |  |  | 1841 | 16.356 | / | 878.53 | 30.39 | 64.65
【35】35kV工程施工 | 【35-1】 | 【35-1】黎平平寨35kV输变电工程施工 | 2 | 黎平平寨35kV输变电工程 | 35kV | 凯里供电局 | 黔东南州黎平县 | 3824 | 18.689 | 0.5 | 1878.67 | 89.4345 | 86.1023 | 1878.67 | 2026-08-30 | 2027-09-30 | 广州固源电力工程设计有限公司 | 贵州送变电有限责任公司
|  |  | 2.1 | 平寨35kV变电站新建工程 | 35kV |  |  | 2067 | / | 0.5 | 816.73 | 32.1856 | /
|  |  | 2.2 | 孟彦变～平寨变35kV线路工程 | 35kV |  |  | 1757 | 18.689 | / | 1061.94 | 57.2489 | 86.1023
| 【35-2】 | 【35-2】石阡坪地场2号主变扩建输变电工程施工 | 3 | 石阡坪地场2号主变扩建输变电工程 | 35kV | 铜仁供电局 | 铜仁市石阡县 | 2052 | 15.25 | 1 | 816.06 | 26.3573 | 40.12 | 816.06 | 2026-09-13 | 2027-06-30 | 中电建集团贵州电力设计研究院有限公司 | 贵州电力工程建设监理公司
|  |  | 3.1 | 石阡35kV坪地场2号主变扩建工程 | 35kV |  |  | 721 |  | 1 | 178.52 | 6.2807 | /
|  |  | 3.2 | 香树园变~坪地场变35kV架空线路工程 | 35kV |  |  | 1230 | 14.63 | / | 596.66 | 18.9966 | 39.5
|  |  | 3.3 | 香树园变~坪地场变35kV电缆线路工程 | 35kV |  |  | 101 | 0.62 | / | 40.88 | 1.08 | 0.62