## 问题质询
广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目(二次招标)澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 59019221AAE94932A487E9C279F8A624 | 5D1BE719D0D64195902BA280F19154C8Z266 | 1、工期及计划评分要素中，要求进度安排合理，贴合棠下示范工程建设进度与国重等研究项目进度要求，请提供一份最新的《棠下示范工程建设进度与国重等研究项目进度计划》文件。 | 通用技术 | 标包 | [广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目] | ①工程剩余一级进度计划节点： 2026年9月30日电气工程 2026年12月30日启动投产 ②国重项目剩余关键节点： 2026年11月项目中期检查 2028年11月项目验收
2 | 9D14E03C1DA944F2B22B7E0EAD9AE494 | 5D1BE719D0D64195902BA280F19154C8Z266 | 1、资格条件要求的总承包项目负责人满足以下条件之一：（1）具备注册电气工程师；（2）具备二级及以上注册建造师（机电工程专业）执业资格，同时持有项目经理安全生产考核合格证（B）类。招标文件第244页投标文件格式提供的拟派本项目项目经理（项目负责人）情况一览表中，仅提供《注册建造师证书编号》和《项目经理（项目负责人）B证证书编号》，请问如项目负责人为注册电气工程师时，《注册建设师证书编号》处是否留空？项目经理的注册电气工程师证书编号是否填在《项目经理（项目负责人）B证证书编号》处？ | 商务 | 项目 | 广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目(二次招标) | 投标文件格式可根据实际情况进行微调
3 | FD035905081C420CAFB6304656425E49 | 5D1BE719D0D64195902BA280F19154C8Z266 | 招标文件第244页投标文件格式里"拟派本项目项目经理(项目负责人)情况一览表"中备注的项目负责人专用资格要求与招标文件第3页"专用资格要求中第2点人员资质要求-1.总承包项目负责人"要求不一致。另根据本次对项目负责人的资格条件之一"具备注册电气工程师"，项目负责人如为注册电气工程师的，表格格式里无相关注册证书填写处。针对以上2个问题，请问可否重新发“拟派本项目项目经理(项目负责人)情况一览表”新格式。 | 商务 | 项目 | 广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目(二次招标) | 投标文件格式可根据实际情况进行微调
4 | CFE3DFB138EA48C09470F66D46971335 | 5D1BE719D0D64195902BA280F19154C8Z266 | 技术规范书章节2.3.2"供货范围一览表中”III区智能网关型式及规格要求CPU采用X86架构，在章节3“应遵循的主要标准条款”中写到“除本技术标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。”对照上述条款要求，本次技术规范书中III区智能网关技术规格要求，与中国南方电网有限责任公司输配电与储能部今年3月份公示、6月份正式发布的《Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)技术规范书（通用部分）》存在差异，网级技术规范书要求变电智能网关硬件采用安全可控芯片，工业级元器件，其中CPU采用国产安全可控ARM架构芯片，操作系统采用电鸿物联操作系统，遵循电鸿相关标准及规范，保障系统合规运行。请问，本次Ⅲ区智能网关技术规范书以哪块为准？ | 通用技术 | 标包 | [广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目] | 以澄清发布的技术规范书为准
5 | DB943C28EF4B42128D3DCE825119F193 | 5D1BE719D0D64195902BA280F19154C8Z266 | 6月，网公司输配电部印发了《输配电〔2026〕38 号-附件-Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)技术规范书》，同类设备应按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装，请问供货范围内的III区智能网关是否以该技术参数为准？ | 通用技术 | 标包 | [广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目] | 以澄清发布的技术规范书为准
6 | 7AB3CE01133E4843B1ECCB7C4E52B9CE | 5D1BE719D0D64195902BA280F19154C8Z266 | 1、广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目(二次招标)(采购编号:CG2700022002306910)，技术规范书章节2.3.2"供货范围一览表”中III区智能网关型式及规格明确了“应遵循主要标准条款”、“除本技术标书特殊规定外，投标方所提供的设备均按规定的标准和规程的最新版本进行设计、制造、试验和安装。如果这些标准内容有矛盾时, 应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。”因此，对照上述条款要求，本次技术规范书中III区智能网关技术规格要求，是否应与中国南方电网有限责任公司输配电与储能部2026年3月征求意见公示的《Ⅲ区智能网关(智能辅助控制单元ACT)技术规范书》中的技术参数要求为准？ | 通用技术 | 标包 | [广东电网220kV天河棠下柔直背靠背工程数字孪生应用及智能运维系统工程设计施工总承包项目] | 以澄清发布的技术规范书为准