## 封面
供应商资格预审标准
D级三相智能电能表
中国南方电网有限责任公司发布

## 附件1 电能表必备检测及试验设备-原版 (hidden)
附件1 电能表必备检测及试验设备 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2
必备检测及试验设备 | 检测项目 | 仪器、仪表、软件名称
| 调试校验 | 电子式：调试校验设备； 感应式：校验装置
| 绝缘试验 | 兆欧表
| 耐压检测 | 耐压测试仪
| 检测系统 | 误差检测系统
| 高温老化试验 | 高温老化试验房
| 精度检验 | 检验装置
| 电磁兼容性试验 | 静电放电发生器、浪涌冲击发生器、电压跌落发生器、电快速脉冲群试验仪、衰减震荡波试验仪和传导骚扰试验仪
| 环境实验(湿度、盐雾、紫外线) | 环境实验相关设备
| 其他 | 电子式电能表具备电磁兼容试验设备、高低温试验设备、时钟测
试设备、负荷开关检测设备、电能表检验装置、智能电能表ESAM 模块测试设备等，机械式电能表具备检验装置、计度器测试老化台等。
必须具有电能表检验装置、费控功能试验设备（针对费控表）、载波通信试验设备（针对载波表）和交流电压试验设备。
必备生产设备 | 所属部门 | 主要设备名称
| 生产制造 | 1、电子式：SMT表面贴片设备、插件流水线、波峰焊、焊接流水线、生产流水线、装配流水线、走字装置、包装流水线及包装设备、PCBA功能测试设备（生产企业必备，如为外协，则需外协厂提供设备清单确认）。
2、感应式：冲床、电阻炉、真空炉、绕线机、充退磁机、总装流水线、耐压测试设备、走字装置、包装流线及包装设备、带电老化设备或走字试验装置（生产企业必备，如为外协，则需外协厂提供设备清单确认）。

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2020 | 2020年2月
V2021 | 2021年1月
V2022 | 2022-01-01 | 1、修改送样检测报告要求对应物资品类名称； 2、明确国外业绩要求； 3、增加部分必备检验设备和生产设备，明确相关材料要求。
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2023-12-01
V2025 | 2025-06-01
V2026 | 2026-04-02
标准适用范围 | D级三相智能电能表

## 专业技术评审标准A-原版 (hidden)
仅适用于对电子式电能表供应商的评估 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标 |  |  | 供应商自评 |  |  |  | 南网评审 |  |  | 备注
序号 | 指标名称 | 权重（%） | 子序号 | 权重（%） | 评审项目 | 结论 | 佐证资料 | 佐证资料说明 | 统计 | 是否现场确认 | 结论 | 统计 | 评审说明
2 | 研发人员资历及储备 |  | 2.1 |  | 供应商设计人员数量是否占总职员数量10%以上，或有50人以上 |  |  | 公司组织架构图，及设计部组织图 | 0 |  |  | 0 | 查设计部组织图
|  |  | 2.2 |  | 供应商研发负责人在电能表业界是否有8年以上工作经验及开发成果成功投产实例 |  |  | 研发负责人履历表、及开发成果设计图纸 | 0 |  |  | 0 | 查负责人履历表
|  |  | 2.3 |  | 供应商研发负责人在本企业是否有5年以上工作经验 |  |  | 研发负责人进厂记录 | 0 |  |  | 0 | 查负责人进厂记录
|  |  | 2.4 |  | 供应商三年以上工作经验研发人员流失率是否在15%以内 |  |  | 近三年，设计部人员配置表 | 0 |  |  | 0 | 查设计部人员配置表变化
|  |  | 2.5 |  | 供应商具有高级职称及以上或硕士学历及以上的研发人员是否占总职员数量1%以上，或有5人以上 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.6 |  | 供应商具有中级职称或本科学历的研发人员是否占总职员数量3%以上，或15人以上 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.7 |  | 1、对总人数≥300人的供应商，是否研发人员总人数占企业总人数比例≥8%，工程技术服务人员≥30人 2、对总人数＜300人的供应商，是否研发人员人数≥8人，工程技术服务人员人数≥8人 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.8 |  | 1、对总人数≥300人的供应商，是否研发人员占企业总人数比例≥10%，工程技术服务人员≥40人 2、对总人数＜300人的供应商，是否研发人员≥10人，工程技术服务人员≥10人，质检人员≥5人。 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.9 |  | 1、对总人数≥300人的供应商，是否研发人员占企业总人数比例≥15%，工程技术服务人员比例≥50人 2、对总人数＜300人的供应商，是否研发人员≥15人，工程技术服务人员≥15人 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.1 |  | 软件工程师是否占研发部门人员总数的30%以上（对总人数＜300人的企业，达到6人以上） |  |  | 提供研发部组织架构、项目组人员构成 | 0 |  |  | 0 | 查研发部组织架构
|  |  | 2.11 |  | 硬件研发工程师是否占研发部门人员总数的20%以上（对总人数＜300人的企业，达到4人以上） |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
得分小计
3 | 技术发展及创新能力 |  | 3.1 |  | 供应商是否有未来3-5年的电能表产品发展路线图 |  |  | 供应商产品规划 | 0 |  |  | 0 | 查供应商规划
|  |  | 3.2 |  | 供应商是否有与电力行业院校及研究院所的合作开发计划 |  |  | 提供院校、系所合作项目 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，可以与相关院校确认
|  |  | 3.4 |  | 供应商研发资金年投入占年销售额比例是否≥5% |  |  | 供应商财务报表 | 0 |  |  | 0 | 查供应商财报
|  |  | 3.5 |  | 供应商是否具备生产技术、生产工艺创新或技术改造的能力，且能提供方案和实例 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 3.6 |  | 是否执行现行南网标准，或现行国家标准及行业标准（当无南网标准时） |  |  | 提供相关设计文件定义 | 0 |  |  | 0 | 查供应商相关设计文件
|  |  | 3.7 |  | 供应商是否获软件著作权登记证书1项以上，且该软件在供货产品中应用 |  |  | 提供登记证书 | 0 |  |  | 0 | 查登记证书
|  |  | 3.8 |  | 供应商是否获软件著作权登记证书3项以上，且该软件在供货产品中应用 |  |  | 提供登记证书 | 0 |  |  | 0 | 查登记证书
|  |  | 3.9 |  | 供应商是否具有电能表调试及检测用软件和设备的自主开发能力 |  |  | 提供开发记录 | 0 |  |  | 0 | 查相关记录
|  |  | 3.1 |  | 供应商是否具备元器件和原材料选型和新产品试制能力并按规定执行 |  |  | 提供研发过程及测试记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 3.11 |  | 供应商是否能提供南方电网物资目录4个以上类型的电能表 |  |  | 提供检测报告或型式试验报告 | 0 |  |  | 0 | 查报告
|  |  | 3.12 |  | 供应商是否能提供南方电网物资目录6个以上类型的电能表 |  |  | 提供检测报告或型式试验报告 | 0 |  |  | 0 | 查报告
|  |  | 3.13 |  | 供应商是否能提供高等级精度表，且产品均通过国家认可实验室型式试验及新产品技术鉴定，有国家级检验检测机构出具的全性能实验报告 |  |  | 提供型式试验报告或行业认证证书 | 0 |  |  | 0 | 查型式试验报告或行业认证证书
|  |  | 3.14 |  | 供应商是否有自动化电能表调试校验能力 |  |  | 提供设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，并现场确认
|  |  | 3.15 |  | 最近三年，供应商是否有同类或以上新产品通过型式试验或通过行业认证 |  |  | 提供型式试验报告或行业认证证书 | 0 |  |  | 0 | 查型式试验报告或行业认证证书
|  |  | 3.16 |  | 供应商同类或以上产品是否是有自主知识产权的创新型产品 |  |  | 提供证书 | 0 |  |  | 0 | 查证书
得分小计
4 | 业界影响力 |  | 4.1 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定电能表国家标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.2 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定电能表电力行业标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.3 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定国际电能表行业标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.4 |  | 最近三年内，供应商是否参与国网或南网重点工程项目 |  |  | 提供所参与的工程 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所参与的工程
得分小计
5 | 电力行业客户 |  | 5.1 |  | 最近三年内，供应商所生产电能表是否有电力行业内客户?若有，请列出 |  |  | 提供客户名称、合同证明及出货记录 | 0 |  |  | 0 | 提供客户名称及合同证明、出货记录
|  |  | 5.2 |  | 供应商供货产品，在电力行业最长在网运行时间是否大于5年，目前在网最长运行时间是多少？ |  |  | 提供客户名称、合同证明及出货记录 | 0 |  |  | 0 | 提供客户名称及合同证明、出货记录
得分小计
6 | 专利、获奖 |  | 6.1 |  | 最近三年内，供应商是否有自主知识产权的国家级电能表发明专利，并有该专利产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供专利证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 发明专利证书，合同和出货记录
|  |  | 6.2 |  | 最近三年内，供应商是否有电能表获得省、部级科技进步奖，并有该产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.3 |  | 所获省、部级科技进步奖是否为特等奖或一等奖？ |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.4 |  | 最近三年内，供应商是否有电能表获得国家科技进步奖，并有该产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.5 |  | 所获国家科技进步奖，是否为特等奖或一等奖 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
得分小计
7 | 专业生产、测试设备 |  | 7.1 |  | 供应商是否具备8位MCU+计量芯片 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.2 |  | 供应商是否具备32位ARM7+计量芯片 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.3 |  | 供应商是否有元器件贮存、SMT、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所有完善的防尘和防静电设备 |  |  | 提供仪器设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.4 |  | 供应商是否有电能表件自动化生产线 |  |  | 提供设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.5 |  | 对附件1中所列比备测试及试验设备是否齐全 |  |  | 供应商填写并回复附件1 | 0 |  |  | 0 | 现场确认
得分小计
8 | 关键原材料及供应商控制 |  | 8.1 |  | 供应商对申报产品生产流程，是否有定义关键原材料型号及供应商？ |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关业务流程指导书定义
|  |  | 8.2 |  | 在每批生产时，对关键原材料及供应商是否有确认？确认方式是否合理？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，确定是否合理，并现场抽查确认记录
|  |  | 8.3 |  | 在每批生产时，对关键原材料及供应商的确认记录是否完整，并可追溯？ |  |  | 提供历史记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查确认记录
|  |  | 8.4 |  | 是否与关键原材料供应商合作关系稳定，有连续三年或以上供货记录的 |  |  | 提供交易记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查关键原材料交易记录
得分小计
9 | 专业生产流程控制 |  | 9.1 |  | 供应商对申报产品生产流程，是否有定义并识别关键工序？关键工序的作业指导书是否完善？ |  |  | 提供相关程序文件及名称、页次、条目 | 0 |  |  | 0 | 查相关业务流程指导书定义
|  |  | 9.2 |  | 对关键工序，是否有安排质检人员定时检查员工操作，并抽检该工序制成品，抽检记录完整并可追溯？ |  |  | 提供相关程序文件及名称、页次、条目，及历史生产记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查关键工序抽检记录
|  |  | 9.3 |  | 供应商开发、生产和运行全过程是否有完善的软件管理手段、管理方法、管理流程和测试系统 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 9.4 |  | 供应商是否具有严格的软件版本管理流程，能严格执行并落实管理规定，记录清晰完整的 |  |  | 提供软件版本管理的方法和手段 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 9.5 |  | 供应商是否使用专业软件专人专职进行软件版本管理 |  |  | 提供软件版本管理流程及实际流转记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 9.6 |  | 硬件开发管理、控制流程、设计变更控制和记录是否完整清晰 |  |  | 提供控制流程、产品研发及测试记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查监控记录
|  |  | 9.7 |  | 供应商元器件贮存、SMT、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所是否有完善的防尘和防静电设备控制措施 |  |  | 提供防静电设备的检定记录和日常点检记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查防静电设备的检定记录和日常点检记录
|  |  | 9.8 |  | 供应商是否建立满足标的产品检测仪器计量检定用标准，且标准仪器经过有效检定，并在有效期内使用 |  |  | 提供建标证书、标准仪器的计量检定证书 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 9.9 |  | 计量检定人员是否获上级计量行政部门考核颁发的相应项目的《计量检定员证》，是否有两人以上持证 |  |  | 提供检定人员的《计量检定员证》 | 0 |  |  | 0 | 查检定人员的《计量检定员证》
|  |  | 9.1 |  | 供应商电能表装配、调试及检测是否有有完善的装配、调试及检测规程、操作指引、标准和记录 |  |  | 提供安装调试规程、操作指引、标准和相关记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0
10 | 专业软件 |  | 10.1 |  | 供应商是否具备32位ARM7+计量芯片软件开发平台和C语言专用交叉编译器及以上硬件开发平台 |  |  | 提供开发工具清单及实际使用情况 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 10.2 |  | 供应商是否具备32位ARM7+DSP/ADC及以上软件开发平台和C语言专用交叉编译器及以上硬件开发平台。 |  |  | 提供开发工具清单及实际使用情况 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0
11 | 产品表现 |  | 11.1 |  | 供应商申报产品是否有通过国家认可实验室的型式试验？ |  |  | 提供型式试验报告 | 0 |  |  | 0 | 查型式试验报告
|  |  | 11.2 |  | 供应商申报产品是否有通过国家或电力行业新产品鉴定？ |  |  | 提供鉴定报告 | 0 |  |  | 0 | 查鉴定报告
|  |  | 11.3 |  | 最近三年内，供应商对所生产电能表交付电力行业内客户是否有主动召回机制和应急方案？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明其电力行业客户，可以与相关客户了解
|  |  | 11.4 |  | 最近三年，在电力行业客户中，供应商所提供产品是否没有重大质量事故的记录？若有，请说明 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明其电力行业客户，可以与相关客户了解
|  |  | 11.5 |  | 产品是否符合规定产品使用寿命，终生保修？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
12 | 非代理商/贸易商 |  | 12.1 |  | 供应商同类或以上产品是自行研发和生产的产品，不能是代理或者贸易其他企业的产品 |  |  | 提供研发和生产记录 | 0 |  |  | 0
得分小计
13 | 产能及瓶颈生产资源 |  | 13.1 |  | 供应商同类或以上产品的最大产能是多少，是否能够满足南网的需求计划 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 13.2 |  | 供应商是否明确影响产能的瓶颈生产资源 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 13.3 |  | 当需要供应商提高产能时，对影响产能的瓶颈生产资源是否有改善对策 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
14 | 标准供货周期 |  | 14.1 |  | 供应商的交货时间是否能够满足标准供货周期 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
15 | 服务支持 |  | 15.1 |  | 供应商是否在南方电网区域内设有服务网点和办事处 |  |  | 提供办事处电话、图片等 | 0 |  |  | 0 | 抽查办事处电话、录像、相片等
|  |  | 15.2 |  | 供应商是否在南方电网区域内设有备品备件仓库，并能在合理时间内覆盖南方电网所有区域 |  |  | 提供仓库电话、图片等 | 0 |  |  | 0 | 抽查备品备件仓库电话、录像、相片等
|  |  | 15.3 |  | 供应商是否有供货产品工程技术人员常驻南方电网网区，或有南方电网网区的专职技术服务人员 |  |  | 提供人员名单及资历培训认证记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查技术人员资历及培训认证记录
|  |  | 15.4 |  | 供应商是否售后服务响应时间在24小时之内 |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关流程定义
|  |  | 15.5 |  | 供应商对现场服务安装人员是否有现场实习及资质认证程序 |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关流程定义
|  |  | 15.6 |  | 供应商是否有能力、设备对产品现场安装做技术支持，并定期对南网现场人员进行培训 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0
得分小计
合计
说明：
1、供应商自评意见有“是”和“否”两类，当供应商填“是”时，需提供相关佐证资料
2、当相关评价项目需要南网进行现场确认时，南网工作人员可在现场评审后再填写相关评审意见；当无需现场确认时，南网工作人员需填写评价意见
3、南网评审意见是基于供应商提供的佐证资料及相关经验对相应项目进行的评价，意见有“是”和“否”两类
4、当南网评审意见为“否”时，南网工作人员需要求供应商提供说明及改善报告

## 资格预审标准
资格预审标准
序号 | 一级指标 | 二级指标
|  | 子序号 | 指标名称 | 评审项目 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 营业执照 | 1.1 | 营业执照 | 中华人民共和国境内注册合法运作的企业法人或具有企业法人授权的其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担招标项目的能力和独立履行合同的能力，营业执照在有效期内。 | 核对营业执照是否在有效期内。 | 客观性 | 营业执照信息表 | 核对营业执照是否在有效期内。
2 | 产品资质许可 | 2.1 | 计量器具型式批准证书 | 具有市场监管部门授予的计量器具型式批准证书（CPA），证书在有效期内，覆盖范围涵盖审查产品所有电能表规格。D级三相智能电能表包括： （1）3×57.7/100V，0.003-0.015(1.2)A，有功D级，无功0.5S级； （2）3×100V，0.003-0.015(1.2)A，有功D级，无功0.5S级； （3）3×57.7/100V，0.01-0.05(10)A，有功D级，无功0.5S级； （4）3×100V，0.01-0.05(10)A，有功D级，无功0.5S级。 | 核查计量器具型式批准证书（CPA）覆盖涵盖审查产品所有电能表规格。 | 客观性 | 计量器具型式批准证书 | 企业按评审项目要求上传申请物资的计量器具型式批准证书
3 | 资格预审业绩要求 | 3.1 | 必备业绩要求 | D级三相智能电能表：近三年销售业绩不少于1000只。 | 核查销售业绩时，评审项目中的例如“近3年销售业绩”统计时段包括本年、上一年、上两年、上三年的业绩；核查运行业绩时，“运行1年及以上”应统计上一年1月1日以前签订的合同；依此类推。业绩年份以合同签订时间为准，销售给同类产品制造商的业绩不予承认。 必须上传登记物资销售业绩的合同和发票，只上传合同或发票的业绩均不予以认定，合同与发票销售数量不一致时，以发票数量为准。 | 客观性 | 必备业绩统计表 | 1、必须上传登记物资销售业绩的合同和发票，只上传合同或发票的业绩均不予以认定； 2、国外业绩需提供出口业绩报关单及其在海关系统上对应结关报关单内容页面截图、合同、发票，其中出口业绩合同提供中文版本或经公证后的中文译本，报关单应严格按照《中华人民共和国海关进出口货物报关单填制规范》进行填报，明确法定计量单位及数量，法定计量单位应以《中华人民共和国海关统计商品目录》中的计量单位为准，无法确定计量单位及数量的报关单业绩不予以认定。“仅供核对”单据、过程性单据不纳入业绩统计，业绩数量以结关报关单的供货数量为准，不以合同签订的供货数量为准。 3、请勿上传与登记物资无关的业绩。
4 | 资格预审检验设备 | 4.1 | 电能表检验装置或电能表自动化检定流水线 | 1、具有该检验设备，具备固有误差、日计时误差、起动、潜动等试验项目检测功能。 2、最高等级电能表检验装置须强制送检。 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  | 4.2 | 交流电压试验设备（用于交流电压试验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.3 | 静电放电试验设备（用于电磁兼容性试验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.4 | 浪涌试验设备（用于电磁兼容性试验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.5 | 快速瞬变脉冲群试验设备（用于电磁兼容性试验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.6 | 高低温试验设备（用于环境实验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.7 | 阳光辐射试验设备（用于阳光辐射实验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.8 | 防水试验设备（用于防水实验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.9 | 防尘试验设备（用于防尘实验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
|  | 4.10 | 交变湿热试验设备（用于交变湿热实验） | 具有该检验设备 |  | 客观性
5 | 资格预审生产设备 | 5.1 | 装配流水线 | 具有该生产设备 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  | 5.2 | 走字试验装置 | 具有该生产设备 |  | 客观性
|  | 5.3 | 包装流水线或包装设备 | 具有该生产设备 |  | 客观性
|  | 5.4 | 线路板功能测试设备 | 具有该生产设备 |  | 客观性

## 专业技术评审标准B-原版 (hidden)
仅适用于对感应式电能表供应商的评估 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标 |  |  | 供应商自评 |  |  |  | 南网评审 |  |  | 备注
序号 | 指标名称 | 权重（%） | 子序号 | 权重（%） | 评审项目 | 结论 | 佐证资料 | 佐证资料说明 | 统计 | 是否现场确认 | 结论 | 统计 | 评审说明
2 | 研发人员资历及储备 |  | 2.1 |  | 设计人员数量是否占总职员数量10%以上，或有50人以上 |  |  | 公司组织架构图，及设计部组织图 | 0 |  |  | 0 | 查设计部组织图
|  |  | 2.2 |  | 研发负责人在电能表业界是否有8年以上工作经验及开发成果成功投产实例 |  |  | 研发负责人履历表、及开发成果设计图纸 | 0 |  |  | 0 | 查负责人履历表
|  |  | 2.3 |  | 研发负责人在本企业是否有5年以上工作经验 |  |  | 研发负责人进厂记录 | 0 |  |  | 0 | 查负责人进厂记录
|  |  | 2.4 |  | 三年以上工作经验研发人员流失率是否在15%以内 |  |  | 近三年，设计部人员配置表 | 0 |  |  | 0 | 查设计部人员配置表变化
|  |  | 2.5 |  | 具有高级职称及以上或硕士学历及以上的研发人员是否占总职员数量1%以上，或有5人以上 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.6 |  | 具有中级职称或本科学历的研发人员是否占总职员数量3%以上，或15人以上 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.7 |  | 1、对总人数≥100人的供应商，是否研发人员总人数占企业总人数比例≥8%，工程技术服务人员比例≥8%，质检人员比例≥3%； 2、对总人数＜100人的供应商，是否研发人员人数≥8人，工程技术服务人员人数≥8，质检人员人数≥3人。 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.8 |  | 1、对总人数≥100人的供应商，是否研发人员占企业总人数比例≥10%，工程技术服务人员比例≥10%，质检人员比例≥5%； 2、对总人数＜100人的供应商，是否研发人员≥10人，工程技术服务人员≥10人，质检人员≥5人。 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.9 |  | 1、对总人数≥100人的供应商，是否研发人员占企业总人数比例≥15%，工程技术服务人员比例≥15%，质检人员比例≥8%； 2、对总人数＜100人的供应商，是否研发人员≥15人，工程技术服务人员≥15人，质检人员≥8人。 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.1 |  | 供应商一年内核心研发技术人员流失是否≤1人次 |  |  | 提供最近三年间每年研发部架构及人员情况 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
3 | 技术发展及创新能力 |  | 3.1 |  | 供应商是否有未来3-5年的电能表产品发展路线图 |  |  | 供应商产品规划 | 0 |  |  | 0 | 查供应商规划
|  |  | 3.2 |  | 供应商是否有与电力行业院校及研究院所的合作开发计划 |  |  | 提供院校、系所合作项目 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，可以与相关院校确认
|  |  | 3.3 |  | 供应商研发资金年投入占销售额比例是否≥0.5% |  |  | 供应商财务报表 | 0 |  |  | 0 | 查供应商财报
|  |  | 3.4 |  | 供应商研发资金年投入占年销售额比例是否≥3% |  |  | 供应商财务报表 | 0 |  |  | 0 | 查供应商财报
|  |  | 3.5 |  | 供应商是否具备生产技术、生产工艺创新或技术改造的能力，且能提供方案和实例 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 3.6 |  | 是否执行现行南网标准，或现行国家标准及行业标准（当无南网标准时） |  |  | 提供相关设计文件定义 | 0 |  |  | 0 | 查供应商相关设计文件
|  |  | 3.7 |  | 供应商是否具有电能表调试及检测用软件和设备的自主开发能力 |  |  | 提供设计文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关设计文件定义
|  |  | 3.8 |  | 供应商是否具备元器件和原材料选型和新产品试制能力并按规定执行 |  |  | 提供研发过程及测试记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 3.9 |  | 供应商是否具备驱动元件、转动元件、制动元件、轴承和计度器的设计和集成应用 |  |  | 提供设计开发和集成应用情况记录 | 0 |  |  | 0 | 查应用情况记录
|  |  | 3.1 |  | 供应商是否具备基架、铭牌、外壳和端钮盒的设计能力 |  |  | 提供设计开发和集成应用情况记录 | 0 |  |  | 0 | 查应用情况记录
|  |  | 3.11 |  | 供应商是否具备满载调整、轻载调整、相位角调整和防潜装置的设计能力 |  |  | 提供设计开发和集成应用情况记录 | 0 |  |  | 0 | 查应用情况记录
|  |  | 3.12 |  | 最近三年，供应商是否有同类或以上新产品通过型式试验或通过行业认证 |  |  | 提供型式试验报告或行业认证证书 | 0 |  |  | 0 | 查型式试验报告或行业认证证书
|  |  | 3.13 |  | 供应商同类或以上产品是否是有自主知识产权的创新型产品 |  |  | 提供证书 | 0 |  |  | 0 | 查证书
|  |  | 3.14 |  | 供应商同类或以上产品是否有节能环保型认证 |  |  | 提供认证证书 | 0 |  |  | 0 | 查认证证书
得分小计
4 | 业界影响力 |  | 4.1 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定电能表国家标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.2 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定电能表电力行业标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.3 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定国际电能表行业标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.4 |  | 最近三年内，供应商是否参与国网或南网重点工程项目 |  |  | 提供所参与的工程 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所参与的工程
得分小计
5 | 电力行业客户 |  | 5.1 |  | 最近三年内，供应商所生产电能表是否有电力行业内客户?若有，请列出 |  |  | 提供客户名称、合同证明及出货记录 | 0 |  |  | 0 | 提供客户名称及合同证明、出货记录
|  |  | 5.2 |  | 供应商供货产品，在电力行业最长在网运行时间是否大于5年，目前在网最长运行时间是多少？ |  |  | 提供客户名称、合同证明及出货记录 | 0 |  |  | 0 | 提供客户名称及合同证明、出货记录
得分小计
6 | 专利、获奖 |  | 6.1 |  | 最近三年内，供应商是否有自主知识产权的国家级电能表发明专利，并有该专利产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供专利证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 发明专利证书，合同和出货记录
|  |  | 6.2 |  | 最近三年内，供应商是否有电能表获得省、部级科技进步奖，并有该产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.3 |  | 所获省、部级科技进步奖是否为特等奖或一等奖？ |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.4 |  | 最近三年内，供应商是否有电能表获得国家科技进步奖，并有该产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.5 |  | 所获国家科技进步奖，是否为特等奖或一等奖 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
得分小计
7 | 专业生产、测试设备 |  | 7.1 |  | 供应商电能表调试和检测软件及设备是否齐全 |  |  | 提供设备清单及计量检定证书 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.2 |  | 供应商是否有元器件贮存、SMT、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所有完善的防尘和防静电设备 |  |  | 提供仪器设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.3 |  | 零部件仓储、加工及电能表生产和检测场所是否有完善的温度、湿度和空气净化设备 |  |  | 查阅仪器设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.4 |  | 供应商是否有电能表自动化生产线 |  |  | 提供设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.5 |  | 对附件1中所列比备测试及试验设备是否齐全 |  |  | 供应商填写并回复附件1 | 0 |  |  | 0 | 现场确认
得分小计
8 | 关键原材料及供应商控制 |  | 8.1 |  | 供应商对申报产品生产流程，是否有定义关键原材料型号及供应商？ |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关业务流程指导书定义
|  |  | 8.2 |  | 在每批生产时，对关键原材料及供应商是否有确认？确认方式是否合理？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，确定是否合理，并现场抽查确认记录
|  |  | 8.3 |  | 在每批生产时，对关键原材料及供应商的确认记录是否完整，并可追溯？ |  |  | 提供历史记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查确认记录
|  |  | 8.4 |  | 是否与关键原材料供应商合作关系稳定，有连续三年或以上供货记录的 |  |  | 提供交易记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查关键原材料交易记录
得分小计
9 | 专业生产流程控制 |  | 9.1 |  | 供应商对申报产品生产流程，是否有定义并识别关键工序？关键工序的作业指导书是否完善？ |  |  | 提供相关程序文件及名称、页次、条目 | 0 |  |  | 0 | 查相关业务流程指导书定义
|  |  | 9.2 |  | 对关键工序，是否有安排质检人员定时检查员工操作，并抽检该工序制成品，抽检记录完整并可追溯？ |  |  | 提供相关程序文件及名称、页次、条目，及历史生产记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查关键工序抽检记录
|  |  | 9.3 |  | 产品开发管理、控制流程、设计变更控制和记录是否完整清晰 |  |  | 提供控制流程、产品研发及测试记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查监控记录
|  |  | 9.4 |  | 供应商元器件贮存、SMT、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所是否有完善的防尘和防静电设备控制措施 |  |  | 提供防静电设备的检定记录和日常点检记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查防静电设备的检定记录和日常点检记录
|  |  | 9.5 |  | 供应商是否建立满足标的产品检测仪器计量检定用标准，且标准仪器经过有效检定，并在有效期内使用 |  |  | 提供建标证书、标准仪器的计量检定证书 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 9.6 |  | 计量检定人员是否获上级计量行政部门考核颁发的相应项目的《计量检定员证》，是否有两人以上持证 |  |  | 提供检定人员的《计量检定员证》 | 0 |  |  | 0 | 查检定人员的《计量检定员证》
|  |  | 9.7 |  | 供应商电能表装配、调试及检测是否有有完善的装配、调试及检测规程、操作指引、标准和记录 |  |  | 提供安装调试规程、操作指引、标准和相关记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0
10 | 专业环境要求及监控 |  | 10.1 |  | 供应商是否采取有限措施控制零部件仓储、加工及电能表生产和检测场所的温度、湿度和空气 | 否 |  | 查看管理制度和相关记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
[9 empty] | 0 |  |  | 0
得分小计
11 | 产品表现 |  | 11.1 |  | 供应商申报产品是否有通过国家认可实验室的型式试验？ |  |  | 提供型式试验报告 | 0 |  |  | 0 | 查型式试验报告
|  |  | 11.2 |  | 供应商申报产品是否有通过国家或电力行业新产品鉴定？ |  |  | 提供鉴定报告 | 0 |  |  | 0 | 查鉴定报告
|  |  | 11.3 |  | 最近三年内，供应商所生产电能表交付电力行业内客户，是否没有因为品质问题召回？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明其电力行业客户，可以与相关客户了解
|  |  | 11.4 |  | 最近三年，在电力行业客户中，供应商所提供产品是否没有重大质量事故的记录？若有，请说明 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明其电力行业客户，可以与相关客户了解
|  |  | 11.5 |  | 产品是否符合规定产品使用寿命，终生保修？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
12 | 非代理商/贸易商 |  | 12.1 |  | 供应商同类或以上产品是自行生产的产品，不能是代理或者贸易其他企业的产品 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0
得分小计
13 | 产能及瓶颈生产资源 |  | 13.1 |  | 供应商同类或以上产品的最大产能是多少，是否能够满足南网的需求计划 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 13.2 |  | 供应商是否明确影响产能的瓶颈生产资源 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 13.3 |  | 当需要供应商提高产能时，对影响产能的瓶颈生产资源是否有改善对策 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
14 | 标准供货周期 |  | 14.1 |  | 供应商的交货时间是否能够满足标准供货周期 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
15 | 服务支持 |  | 15.1 |  | 供应商是否在南方电网区域内设有服务网点和办事处 |  |  | 提供办事处电话、图片等 | 0 |  |  | 0 | 抽查办事处电话、录像、相片等
|  |  | 15.2 |  | 供应商是否在南方电网区域内设有备品备件仓库，并能在合理时间内覆盖南方电网所有区域 |  |  | 提供仓库电话、图片等 | 0 |  |  | 0 | 抽查备品备件仓库电话、录像、相片等
|  |  | 15.3 |  | 供应商是否有供货产品工程技术人员常驻南方电网网区，或有南方电网网区的专职技术服务人员 |  |  | 提供人员名单及资历培训认证记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查技术人员资历及培训认证记录
|  |  | 15.4 |  | 供应商是否售后服务响应时间在24小时之内 |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关流程定义
|  |  | 15.5 |  | 供应商对现场服务安装人员是否有现场实习及资质认证程序 |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关流程定义
|  |  | 15.6 |  | 供应商是否有能力、设备对产品现场安装做技术支持，并定期对南网现场人员进行培训 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0
得分小计
合计
说明：
1、供应商自评意见有“是”和“否”两类，当供应商填“是”时，需提供相关佐证资料
2、当相关评价项目需要南网进行现场确认时，南网工作人员可在现场评审后再填写相关评审意见；当无需现场确认时，南网工作人员需填写评价意见
3、南网评审意见是基于供应商提供的佐证资料及相关经验对相应项目进行的评价，意见有“是”和“否”两类
4、当南网评审意见为“否”时，南网工作人员需要求供应商提供说明及改善报告

## 附件2 电能表现场质量检验 (hidden)
附件2 电能表现场质量检验 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5
（现场抽取3 只电能表做全部出厂例行试验，任何1 项试验结果不合格，再抽取6 只进行试验，任何1 项试验结果不满足相关要求即为不合格。）
1、 电子式电能表
检验项目 |  | 检测内标准要求 | 检验器具 | 检验结果 | 备注
(见证照片或相关文件)
准确度要求试验 | 基本误差 | 试验结果在误差限内为合格，超出误差限判为不合格。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 起动试验 | 在规定的起动时间内，电能表应有脉冲输出或代表电能输出的指示闪烁。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 潜动试验 | 1) 经互感器接入式电能表在5倍的起动时间内电能表不应输出多于一个脉冲。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
|  | 2) 直接接入式电能表，在最短试验时间Dt内电能表不应输出多于一个脉冲。 |  | 结论：符合 □ 不符合□
| 影响量试验 | 各等级电能表百分数误差改变极限不能超过表-5的要求。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 日计时误差 | 在参比温度下，电能表的日计时误差应不超过0.5s/d。 | 时间频率测量仪器或日计时误差测试仪 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
电磁兼容性试验（EMC） | 快速瞬变脉冲群试验 | 试验中，电能表应能正常工作，内部信息不能改变；试验后，电能表应能正确计量，通信部分应能正常工作。通信读出的电量和计度器示值应保持一致（允许相差±1个字）。 | 快速瞬变脉冲群发生装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 静电放电抗扰度试验 | 试验时，设备状况不应出现紊乱，内部信息不能改变。试验后，电能表应能正确计量，通信部分应能正常工作。通信读出的电量和计度器示值应保持一致（允许相差±1个字）。 | 静电放电发生装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 浪涌抗扰度试验 | 试验时，设备状况不应出现紊乱，内部信息不能改变。试验后，电能表应能正确计量，通信部分应能正常工作。通信读出的电量和计度器示值应保持一致（允许相差±1个字）。 | 浪涌发生器 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 电压暂降和短时中断试验 | 试验时，设备状况不应出现紊乱，内部信息不能改变。试验后，电能表应能正确计量，通信部分应能正常工作。通信读出的电量和计度器示值应保持一致（允许相差±1个字）。 | 电压暂降和短时中断发生器 | 检测结果：
|  | 当电压恢复时， 电能表的计量特性不应降低。 |  | 结论：符合 □ 不符合□
结 论
备 注
2、 感应式电能表
检测项目 |  | 检测内标准要求 | 检验器具 | 检测结果 | 备注 (见证照片或相关文件)
基本误差 |  | 试验结果在误差限内为合格，超出误差限判为不合格。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
不平衡负载时的误差与平衡负载时的误差之差 |  | 不平衡负载时的误差与平衡负载时的误差之差应不超过表-8的要求。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
各元件间误差之差 |  | 同一只电能表各元件间在同一个负载点的误差之差，不得大于其等级指数（如1级表各元件间误差之差绝对值不得大于1% | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
起动试验 |  | 在规定的起动时间内，电能表转盘应连续转动。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
潜动试验 |  | 在潜动试验时限内，转盘转动应少于1转（若用光电采样器，不应采集到转盘边缘色标电平或采集到的色标电平不变）。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
结 论
备 注