## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
厂站电能量采集终端
中国南方电网有限责任公司发布

## 附件1 电能表必备检测及试验设备-原版 (hidden)
附件1 电能表必备检测及试验设备 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2
必备检测及试验设备 | 检测项目 | 仪器、仪表、软件名称
| 调试校验 | 电子式：调试校验设备； 感应式：校验装置
| 绝缘试验 | 兆欧表
| 耐压检测 | 耐压测试仪
| 检测系统 | 误差检测系统
| 高温老化试验 | 高温老化试验房
| 精度检验 | 检验装置
| 电磁兼容性试验 | 静电放电发生器、浪涌冲击发生器、电压跌落发生器、电快速脉冲群试验仪、衰减震荡波试验仪和传导骚扰试验仪
| 环境实验(湿度、盐雾、紫外线) | 环境实验相关设备
| 其他 | 电子式电能表具备电磁兼容试验设备、高低温试验设备、时钟测
试设备、负荷开关检测设备、电能表检验装置、智能电能表ESAM 模块测试设备等，机械式电能表具备检验装置、计度器测试老化台等。
必须具有电能表检验装置、费控功能试验设备（针对费控表）、载波通信试验设备（针对载波表）和交流电压试验设备。
必备生产设备 | 所属部门 | 主要设备名称
| 生产制造 | 1、电子式：SMT表面贴片设备、插件流水线、波峰焊、焊接流水线、生产流水线、装配流水线、走字装置、包装流水线及包装设备、PCBA功能测试设备（生产企业必备，如为外协，则需外协厂提供设备清单确认）。
2、感应式：冲床、电阻炉、真空炉、绕线机、充退磁机、总装流水线、耐压测试设备、走字装置、包装流线及包装设备、带电老化设备或走字试验装置（生产企业必备，如为外协，则需外协厂提供设备清单确认）。

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2024-04-18
V2025 | 2025-06-01
V2026 | 2026-04-02
标准适用范围 | 厂站电能量采集终端

## 专业技术评审标准A-原版 (hidden)
仅适用于对电子式电能表供应商的评估 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标 |  |  | 供应商自评 |  |  |  | 南网评审 |  |  | 备注
序号 | 指标名称 | 权重（%） | 子序号 | 权重（%） | 评审项目 | 结论 | 佐证资料 | 佐证资料说明 | 统计 | 是否现场确认 | 结论 | 统计 | 评审说明
2 | 研发人员资历及储备 |  | 2.1 |  | 供应商设计人员数量是否占总职员数量10%以上，或有50人以上 |  |  | 公司组织架构图，及设计部组织图 | 0 |  |  | 0 | 查设计部组织图
|  |  | 2.2 |  | 供应商研发负责人在电能表业界是否有8年以上工作经验及开发成果成功投产实例 |  |  | 研发负责人履历表、及开发成果设计图纸 | 0 |  |  | 0 | 查负责人履历表
|  |  | 2.3 |  | 供应商研发负责人在本企业是否有5年以上工作经验 |  |  | 研发负责人进厂记录 | 0 |  |  | 0 | 查负责人进厂记录
|  |  | 2.4 |  | 供应商三年以上工作经验研发人员流失率是否在15%以内 |  |  | 近三年，设计部人员配置表 | 0 |  |  | 0 | 查设计部人员配置表变化
|  |  | 2.5 |  | 供应商具有高级职称及以上或硕士学历及以上的研发人员是否占总职员数量1%以上，或有5人以上 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.6 |  | 供应商具有中级职称或本科学历的研发人员是否占总职员数量3%以上，或15人以上 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.7 |  | 1、对总人数≥300人的供应商，是否研发人员总人数占企业总人数比例≥8%，工程技术服务人员≥30人 2、对总人数＜300人的供应商，是否研发人员人数≥8人，工程技术服务人员人数≥8人 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.8 |  | 1、对总人数≥300人的供应商，是否研发人员占企业总人数比例≥10%，工程技术服务人员≥40人 2、对总人数＜300人的供应商，是否研发人员≥10人，工程技术服务人员≥10人，质检人员≥5人。 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.9 |  | 1、对总人数≥300人的供应商，是否研发人员占企业总人数比例≥15%，工程技术服务人员比例≥50人 2、对总人数＜300人的供应商，是否研发人员≥15人，工程技术服务人员≥15人 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.1 |  | 软件工程师是否占研发部门人员总数的30%以上（对总人数＜300人的企业，达到6人以上） |  |  | 提供研发部组织架构、项目组人员构成 | 0 |  |  | 0 | 查研发部组织架构
|  |  | 2.11 |  | 硬件研发工程师是否占研发部门人员总数的20%以上（对总人数＜300人的企业，达到4人以上） |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
得分小计
3 | 技术发展及创新能力 |  | 3.1 |  | 供应商是否有未来3-5年的电能表产品发展路线图 |  |  | 供应商产品规划 | 0 |  |  | 0 | 查供应商规划
|  |  | 3.2 |  | 供应商是否有与电力行业院校及研究院所的合作开发计划 |  |  | 提供院校、系所合作项目 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，可以与相关院校确认
|  |  | 3.4 |  | 供应商研发资金年投入占年销售额比例是否≥5% |  |  | 供应商财务报表 | 0 |  |  | 0 | 查供应商财报
|  |  | 3.5 |  | 供应商是否具备生产技术、生产工艺创新或技术改造的能力，且能提供方案和实例 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 3.6 |  | 是否执行现行南网标准，或现行国家标准及行业标准（当无南网标准时） |  |  | 提供相关设计文件定义 | 0 |  |  | 0 | 查供应商相关设计文件
|  |  | 3.7 |  | 供应商是否获软件著作权登记证书1项以上，且该软件在供货产品中应用 |  |  | 提供登记证书 | 0 |  |  | 0 | 查登记证书
|  |  | 3.8 |  | 供应商是否获软件著作权登记证书3项以上，且该软件在供货产品中应用 |  |  | 提供登记证书 | 0 |  |  | 0 | 查登记证书
|  |  | 3.9 |  | 供应商是否具有电能表调试及检测用软件和设备的自主开发能力 |  |  | 提供开发记录 | 0 |  |  | 0 | 查相关记录
|  |  | 3.1 |  | 供应商是否具备元器件和原材料选型和新产品试制能力并按规定执行 |  |  | 提供研发过程及测试记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 3.11 |  | 供应商是否能提供南方电网物资目录4个以上类型的电能表 |  |  | 提供检测报告或型式试验报告 | 0 |  |  | 0 | 查报告
|  |  | 3.12 |  | 供应商是否能提供南方电网物资目录6个以上类型的电能表 |  |  | 提供检测报告或型式试验报告 | 0 |  |  | 0 | 查报告
|  |  | 3.13 |  | 供应商是否能提供高等级精度表，且产品均通过国家认可实验室型式试验及新产品技术鉴定，有国家级检验检测机构出具的全性能实验报告 |  |  | 提供型式试验报告或行业认证证书 | 0 |  |  | 0 | 查型式试验报告或行业认证证书
|  |  | 3.14 |  | 供应商是否有自动化电能表调试校验能力 |  |  | 提供设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，并现场确认
|  |  | 3.15 |  | 最近三年，供应商是否有同类或以上新产品通过型式试验或通过行业认证 |  |  | 提供型式试验报告或行业认证证书 | 0 |  |  | 0 | 查型式试验报告或行业认证证书
|  |  | 3.16 |  | 供应商同类或以上产品是否是有自主知识产权的创新型产品 |  |  | 提供证书 | 0 |  |  | 0 | 查证书
得分小计
4 | 业界影响力 |  | 4.1 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定电能表国家标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.2 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定电能表电力行业标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.3 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定国际电能表行业标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.4 |  | 最近三年内，供应商是否参与国网或南网重点工程项目 |  |  | 提供所参与的工程 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所参与的工程
得分小计
5 | 电力行业客户 |  | 5.1 |  | 最近三年内，供应商所生产电能表是否有电力行业内客户?若有，请列出 |  |  | 提供客户名称、合同证明及出货记录 | 0 |  |  | 0 | 提供客户名称及合同证明、出货记录
|  |  | 5.2 |  | 供应商供货产品，在电力行业最长在网运行时间是否大于5年，目前在网最长运行时间是多少？ |  |  | 提供客户名称、合同证明及出货记录 | 0 |  |  | 0 | 提供客户名称及合同证明、出货记录
得分小计
6 | 专利、获奖 |  | 6.1 |  | 最近三年内，供应商是否有自主知识产权的国家级电能表发明专利，并有该专利产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供专利证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 发明专利证书，合同和出货记录
|  |  | 6.2 |  | 最近三年内，供应商是否有电能表获得省、部级科技进步奖，并有该产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.3 |  | 所获省、部级科技进步奖是否为特等奖或一等奖？ |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.4 |  | 最近三年内，供应商是否有电能表获得国家科技进步奖，并有该产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.5 |  | 所获国家科技进步奖，是否为特等奖或一等奖 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
得分小计
7 | 专业生产、测试设备 |  | 7.1 |  | 供应商是否具备8位MCU+计量芯片 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.2 |  | 供应商是否具备32位ARM7+计量芯片 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.3 |  | 供应商是否有元器件贮存、SMT、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所有完善的防尘和防静电设备 |  |  | 提供仪器设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.4 |  | 供应商是否有电能表件自动化生产线 |  |  | 提供设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.5 |  | 对附件1中所列比备测试及试验设备是否齐全 |  |  | 供应商填写并回复附件1 | 0 |  |  | 0 | 现场确认
得分小计
8 | 关键原材料及供应商控制 |  | 8.1 |  | 供应商对申报产品生产流程，是否有定义关键原材料型号及供应商？ |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关业务流程指导书定义
|  |  | 8.2 |  | 在每批生产时，对关键原材料及供应商是否有确认？确认方式是否合理？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，确定是否合理，并现场抽查确认记录
|  |  | 8.3 |  | 在每批生产时，对关键原材料及供应商的确认记录是否完整，并可追溯？ |  |  | 提供历史记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查确认记录
|  |  | 8.4 |  | 是否与关键原材料供应商合作关系稳定，有连续三年或以上供货记录的 |  |  | 提供交易记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查关键原材料交易记录
得分小计
9 | 专业生产流程控制 |  | 9.1 |  | 供应商对申报产品生产流程，是否有定义并识别关键工序？关键工序的作业指导书是否完善？ |  |  | 提供相关程序文件及名称、页次、条目 | 0 |  |  | 0 | 查相关业务流程指导书定义
|  |  | 9.2 |  | 对关键工序，是否有安排质检人员定时检查员工操作，并抽检该工序制成品，抽检记录完整并可追溯？ |  |  | 提供相关程序文件及名称、页次、条目，及历史生产记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查关键工序抽检记录
|  |  | 9.3 |  | 供应商开发、生产和运行全过程是否有完善的软件管理手段、管理方法、管理流程和测试系统 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 9.4 |  | 供应商是否具有严格的软件版本管理流程，能严格执行并落实管理规定，记录清晰完整的 |  |  | 提供软件版本管理的方法和手段 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 9.5 |  | 供应商是否使用专业软件专人专职进行软件版本管理 |  |  | 提供软件版本管理流程及实际流转记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 9.6 |  | 硬件开发管理、控制流程、设计变更控制和记录是否完整清晰 |  |  | 提供控制流程、产品研发及测试记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查监控记录
|  |  | 9.7 |  | 供应商元器件贮存、SMT、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所是否有完善的防尘和防静电设备控制措施 |  |  | 提供防静电设备的检定记录和日常点检记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查防静电设备的检定记录和日常点检记录
|  |  | 9.8 |  | 供应商是否建立满足标的产品检测仪器计量检定用标准，且标准仪器经过有效检定，并在有效期内使用 |  |  | 提供建标证书、标准仪器的计量检定证书 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 9.9 |  | 计量检定人员是否获上级计量行政部门考核颁发的相应项目的《计量检定员证》，是否有两人以上持证 |  |  | 提供检定人员的《计量检定员证》 | 0 |  |  | 0 | 查检定人员的《计量检定员证》
|  |  | 9.1 |  | 供应商电能表装配、调试及检测是否有有完善的装配、调试及检测规程、操作指引、标准和记录 |  |  | 提供安装调试规程、操作指引、标准和相关记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0
10 | 专业软件 |  | 10.1 |  | 供应商是否具备32位ARM7+计量芯片软件开发平台和C语言专用交叉编译器及以上硬件开发平台 |  |  | 提供开发工具清单及实际使用情况 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 10.2 |  | 供应商是否具备32位ARM7+DSP/ADC及以上软件开发平台和C语言专用交叉编译器及以上硬件开发平台。 |  |  | 提供开发工具清单及实际使用情况 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0
11 | 产品表现 |  | 11.1 |  | 供应商申报产品是否有通过国家认可实验室的型式试验？ |  |  | 提供型式试验报告 | 0 |  |  | 0 | 查型式试验报告
|  |  | 11.2 |  | 供应商申报产品是否有通过国家或电力行业新产品鉴定？ |  |  | 提供鉴定报告 | 0 |  |  | 0 | 查鉴定报告
|  |  | 11.3 |  | 最近三年内，供应商对所生产电能表交付电力行业内客户是否有主动召回机制和应急方案？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明其电力行业客户，可以与相关客户了解
|  |  | 11.4 |  | 最近三年，在电力行业客户中，供应商所提供产品是否没有重大质量事故的记录？若有，请说明 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明其电力行业客户，可以与相关客户了解
|  |  | 11.5 |  | 产品是否符合规定产品使用寿命，终生保修？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
12 | 非代理商/贸易商 |  | 12.1 |  | 供应商同类或以上产品是自行研发和生产的产品，不能是代理或者贸易其他企业的产品 |  |  | 提供研发和生产记录 | 0 |  |  | 0
得分小计
13 | 产能及瓶颈生产资源 |  | 13.1 |  | 供应商同类或以上产品的最大产能是多少，是否能够满足南网的需求计划 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 13.2 |  | 供应商是否明确影响产能的瓶颈生产资源 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 13.3 |  | 当需要供应商提高产能时，对影响产能的瓶颈生产资源是否有改善对策 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
14 | 标准供货周期 |  | 14.1 |  | 供应商的交货时间是否能够满足标准供货周期 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
15 | 服务支持 |  | 15.1 |  | 供应商是否在南方电网区域内设有服务网点和办事处 |  |  | 提供办事处电话、图片等 | 0 |  |  | 0 | 抽查办事处电话、录像、相片等
|  |  | 15.2 |  | 供应商是否在南方电网区域内设有备品备件仓库，并能在合理时间内覆盖南方电网所有区域 |  |  | 提供仓库电话、图片等 | 0 |  |  | 0 | 抽查备品备件仓库电话、录像、相片等
|  |  | 15.3 |  | 供应商是否有供货产品工程技术人员常驻南方电网网区，或有南方电网网区的专职技术服务人员 |  |  | 提供人员名单及资历培训认证记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查技术人员资历及培训认证记录
|  |  | 15.4 |  | 供应商是否售后服务响应时间在24小时之内 |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关流程定义
|  |  | 15.5 |  | 供应商对现场服务安装人员是否有现场实习及资质认证程序 |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关流程定义
|  |  | 15.6 |  | 供应商是否有能力、设备对产品现场安装做技术支持，并定期对南网现场人员进行培训 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0
得分小计
合计
说明：
1、供应商自评意见有“是”和“否”两类，当供应商填“是”时，需提供相关佐证资料
2、当相关评价项目需要南网进行现场确认时，南网工作人员可在现场评审后再填写相关评审意见；当无需现场确认时，南网工作人员需填写评价意见
3、南网评审意见是基于供应商提供的佐证资料及相关经验对相应项目进行的评价，意见有“是”和“否”两类
4、当南网评审意见为“否”时，南网工作人员需要求供应商提供说明及改善报告

## 附件2负荷管理终端专业技术评审标准 (hidden)
仅适用于对负荷管理终端供应商的评估 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13 | Unnamed: 14 | Unnamed: 15 | Unnamed: 16 | Unnamed: 17 | Unnamed: 18
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标 | [6 empty] | 供应商自评 |  |  |  | 广西电网评审
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 指标属性 | 结构化数据 | 结论 | 佐证资料说明 | 评审方式 | 实际得分 | 是否现场确认 | 结论 | 实际得分 | 评审记录 | 评审说明
1 | 技术团队及人员素质 | 7 | 1.1 | 人员组织机构 | 1 | 是否有独立的设计研发部门和专业研发人员，人员基本在岗，专业能力满足研发要求 | 1 | 客观性 |  |  | 提供公司组织架构图，及研发设计部门组织图。 | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查公司组织架构图及研发设计部门组织图
|  |  | 1.2 | 人员软件讲解 | 1 | 到现场核实时，企业设计研发部门计算机和仿真软件（如果有）配备齐全，人员基本在岗，相关人员能比较熟练讲解登记物资开发设计或模拟计算的 | 1 | 主观性 |  |  | 提供公司组织架构图，及研发设计部门组织图。 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查公司组织架构图及研发设计部门组织图
|  |  | 1.3 | 研发人员占比 | 2 | 本科及以上研发设计人员职员50人及以上 | 2 | 客观性 | 员工总数、 研发人员数量、系统自动计算占比 |  | 1、企业组织架构 2、企业人员花名册（明确研发设计人员范围） | 专职人员核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查研发设计部门组织图。大型企业集团中，如设计作为独立部门（单位）存在的，按与登记物资专业相关计算设计人数。
[6 empty] | 本科及以上研发设计人员有30-50人 | 1 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
[6 empty] | 不符合以上条件 | 0 | [5 empty] | 0 |  |  | 0
|  |  | 1.4 | 人员设备讲解 | 1 | 到现场核实时，设计人员能否较熟练地讲解负荷管理终端工作原理、开发设计过程及相应的模拟计算及验证 | 1 | 主观性 |  |  | 提供公司组织架构图，及研发设计部门组织图。 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查公司组织架构图及研发设计部门组织图
|  |  | 1.5 | 研发负责人 | 1 | 研发负责人在本企业是否有5年及以上工作经验 | 1 | 客观性 |  |  | 1、研发负责人简历 2、研发负责人的职称、学历证明 | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查负责人进厂记录
|  |  | 1.6 | 人员流失率 | 1 | 近三年研发人员年流失率是否在15%以内（含15%） | 1 | 客观性 |  |  | 提供公司组织架构图，及研发设计部门组织图，人员花名册及公司为其购买社保记录得记录凭证（3年） | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查研发设计部门组织图，人员花名册及公司为其购买五险一金的记录凭证
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 2.2 | 外部合作 | 1 | 是否与高等院校或科研院所开展与登记物资有关的合作开发项目 | 1 | 主观性 |  |  | 1、合作项目清单 2、高校、院所合作项目方案、合作协议、成果等（1-2份样本） | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查与相关院校、院所的合作协议等
|  |  | 2.3 | 创新能力 | 1 | 是否具备生产技术、工艺的创新或改造能力，且能提供方案和实例 | 1 | 主观性 |  |  | 1、创新实例清单 2、创新和改造案例（1-2份样本） | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查创新和改造案例
|  |  | 2.4 | 科技进步奖 | 3 | 最近三年是否有登记物资获得国家级科技进步奖 | 3 | 客观性 |  |  | 1、获奖证书清单 2、政府、电网、中电联颁发的获奖证书（1-2份样本），其余不算 | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查获奖证书
[6 empty] | 最近三年是否有登记物资获得省、部级（含南网、国网）科技进步奖 | 2
[6 empty] | 最近三年是否有登记物资行业级获奖证书的 | 1
|  |  | 2.5 | 发明专利 | 2 | 近3年是否有与登记物资相关的国家发明专利 | 2 | 客观性 |  |  | 1、专利清单 2、专利证书（1-2份样本） | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查发明专利证书
[6 empty] | 近3年是否有与登记物资相关的3份及以上国家实用新型专利 | 1 | [10 empty] | 查实用新型专利证书
[6 empty] | 未获发明专利或实用新型专利的 | 0 | [10 empty] | 查专利证书
|  |  | 2.6 | 研发投入占比 | 1 | 投标主体的研发资金年投入占销售额比例是否在5%以上 | 1 | 客观性 | 研发资金、年度销售额 |  | 1、经审计的财务报告 2、相应的研发计划表和记录说明文件 | 专职人员核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查供应商财报及相应的研发计划表和记录说明文件
|  |  |  | 软件著作 |  | 近3年是否有与登记物资相关的3份及以上软件著作权
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  |  | 4.1 | 产品开发 |  | 软件成熟度mm2以上、计算机集成能力
4 | 登记物资资质 | 5 | 4.2 |  | 5 | 负荷管理终端调试及检测软件、设备的开发和应用：具有负荷管理终端调试及检测用软件和设备的自主开发能力 | 3 | 客观性 |  |  | 提供型式试验报告，并有研发和生产实例，可提供出厂报告 | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查型式试验报告、出厂报告
2
|  |  | 4.3 |  |  | 制造计量器具许可证（CMC证）在有效期内，其覆盖范围是否涵盖标的产品。
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
5 | 供货业绩 | 12 | 5.1 | 最长供货时间 | 5 | 登记物资在电力行业最长供货时间是否大于5年（含本数） | 5 | 客观性 | 最长入网运行时间 |  | 最早的供货合同或相关证明文件 | 专职人员核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查合同、凭证及账页，清单条目需与业绩凭证相对应
[6 empty] | 登记物资在电力行业最长供货时间是否大于3年（含本数）少于5年 | 3
[6 empty] | 登记物资在电力行业最长供货时间是否2年及以上，但未达3年的 | 2
|  |  | 5.2 | 近三年销售业绩 | 4 | 自2010年起总销售量达15万只及以上。 | 4 | 客观性 | 按年度分列销售量，汇总近3年销售总量 |  | 1、业绩清单、 2、销售合同及对应发票样本（1-2份） | 专职人员核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查合同、凭证及账页，清单条目需与业绩凭证相对应
[6 empty] | 自2010年起总销售量达10万只及以上。 | 2
[6 empty] | 自2010年起总销售量达5万只及以上。 | 1
|  |  | 5.3 | 连续供货 | 3 | 登记物资在电力行业（南网、国网、地方电力集团公司）是否最近三年连续供货 | 3 | 客观性 |  |  | 1、业绩清单、 2、销售合同及对应发票样本（1-2份） | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查合同、凭证及账页，清单条目需与业绩凭证相对应
[6 empty] | 登记物资在电力行业（南网、国网、地方电力集团公司）是否最近两年连续供货 | 2 | [10 empty] | 查合同、凭证及账页
[6 empty] | 登记物资在电力行业（南网、国网、地方电力集团公司）是否近三年至少其中一年有供货业绩 | 1 | [10 empty] | 查合同、凭证及账页
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
6 | 生产条件及环境 | 3 | 6.1 | 厂房建筑面积 | 3 | 用于生产登记物资的厂房面积是否≥10000m2 | 3 | 客观性 | 厂房建筑面积 |  | 1、厂房面积平面图 2、房产证明或租赁合同 | 专职人员核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
[6 empty] | 用于生产登记物资的厂房面积是否≥5000m2，＜10000m2 | 2
[6 empty] | 用于生产登记物资的厂房面积是否≥2000m2，＜5000m2 | 1
[6 empty] | 是否不满足以上要求 | 0 | [10 empty] | 供应商说明，现场确认
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
7 | 设计开发能力 | 8 | 7.1 | 软件开发能力 | 1 | 软件开发能力：中级及以上职称技术人员占研发部门人员总数的30%以上（对总人数＜100人的企业，达到6人以上） | 1 | 主观性 |  |  | 提供相关设计过程文件或计算分析数据 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 7.2 | 软件开发平台 | 1 | 具备8位MCU+计量芯片、32位处理器+计量芯片及以上软件开发平台和高级语言专用交叉编译器等开发工具 | 1 | 主观性 |  |  | 提供相关设计过程文件或计算分析数据 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 7.3 | 检测软件 | 3 | 具备自主开发的负荷管理终端调试及检测用软件 | 2 | 主观性 |  |  | 提供相关设计过程文件或计算分析数据，软件著作权等证明文件 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 7.4 | 硬件开发能力 | 1 | 硬件开发及试制能力：中级及以上职称技术人员占研发部门人员总数的30%及以上（对总人数＜100人的企业，达到6人及以上） | 1 | 主观性 |  |  | 提供相关设计过程文件或计算分析数据 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 7.5 | 新产品试制能力 | 1 | 具备元器件和原材料选型和新产品试制能力并按规定执行 | 1 | 主观性 |  |  | 提供相关设计过程文件或计算分析数据 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 7.6 | 开发管理 | 1 | 开发管理和控制流程、设计变更控制完善、记录完整清晰 | 1 | 主观性 |  |  | 提供相关设计过程文件或计算分析数据 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
8 | 原材料选用及管控 | 10 | 8.1 | 进厂检验 | 6 |  | 6 | 主观性 |  |  | 1、抽检方案 2、验收标准和检验规 3、检验记录或检验报告（1个样本） | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
[6 empty] | 电池、液晶显示屏、计量芯片、通信模块（芯片）有验收标准和检验规程完善且有效，进厂检验记录完整，并有产品规格书，或合格检验报告，或质量保证书 | 5 | [10 empty] | 查佐证资料，必要时进行现场核查
[6 empty] | 电池、液晶显示屏、计量芯片、通信模块（芯片）有验收标准和检验规程完善且有效，进厂检验记录完整，但无产品规格书、合格检验报告或质量保证书 | 2 | [10 empty] | 查佐证资料，必要时进行现场核查
[6 empty] | 电池、液晶显示屏、计量芯片、通信模块（芯片）有验收标准和检验规程完善且有效，有产品规格书、合格检验报告或质量保证书。进厂检验记录不完整 | 1 | [10 empty] | 查佐证资料，必要时进行现场核查
查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 8.2 | 供应商管理 | 2 | 原材料供货商、外协厂评价选择准则充分，并能完全按质量管理体系标准要求监督、管理和记录且实施有效，记录完整 | 2 | 主观性 |  |  | 1、供应商管理制度 2、供应商管理记录（2个样本） | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 8.3 | 供应商合作关系 | 2 | 与供应商合作关系稳定，有2年及以上合作的协议或合同 上述两项均符合的 | 2 | 主观性 |  |  | 采购合同（1个样本） | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
9 | 生产工艺控制 | 4.5 | 9.1 | 工艺讲解 | 0.5 |  | 0.5 | 主观性 |  |  | 提供生产规程、试验记录、现场图片及文字说明 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 9.2 | 工作环境监控 | 0.5 | 是否有工作环境监控（如：温度、湿度、洁净度等）的规定并予以记录 | 0.5 | 主观性 |  |  | 提供生产规程、试验记录、现场图片及文字说明 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 9.3 | 工序执行情况 | 0.5 | 企业登记物资配线、总装调试正常，按工序开展生产活动，且关键和重点工序进行了明显识别 | 0.5 | 主观性 |  |  | 提供生产规程、试验记录、现场图片及文字说明 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 9.7 | 生产过程 | 1 | 各工序有完善的操作规程或操作说明书 | 1 | 主观性 |  |  | 提供生产规程、试验记录、现场图片及文字说明 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 9.8 | 零部件管理 | 1 | 元器件贮存、SMT、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所有完善的防尘和防静电设备，并采取有效措施进行控制 | 1 | 主观性 |  |  | 提供生产规程、试验记录、现场图片及文字说明 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 9.9 | 工艺流程 | 0.5 | 板卡及通信模块、遥信模块的检验，有完善的生产、调试及检验规程和作业指导文件，调试和检验人员经培训上岗，并严格按要求作业和记录，且各检验程序进行了明显识别，检查记录完整并可追溯 | 0.5 | 主观性 |  |  | 提供生产规程、试验记录、现场图片及文字说明 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
[13 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 9.11 | 自动化生产线 | 0.5 | 板卡、模块及整机的生产制造：有自动化生产线 | 0.5 | 主观性 |  |  | 提供生产规程、试验记录、现场图片及文字说明 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
10 | 工装设备水平 | 6 | 10.1 | 贴片生产设备 | 1 | 是否有SMT表面贴片设备、AOI设备、波峰焊自动化流水线 | 1 | 客观性 |  |  | 1、实物或照片 2、合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 10.2 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 10.3 | [9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 10.4 | 焊接流水线 | 1 | 是否有焊接流水线 | 1 | 客观性 |  |  | 1、实物或照片 2、合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 10.5 | 插件流水线 | 1 | 是否有插件流水线 | 1 | 客观性 |  |  | 1、实物或照片 2、合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 10.6 | 总装配流水线 | 1 | 是否有装配流水线 | 1 | 客观性 |  |  | 1、实物或照片 2、合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 10.9 | PCBA功能测试设备 | 1 | 是否有PCBA功能测试设备 | 1 | 客观性 |  |  | 1、实物或照片 2、合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 10.10 | 三防漆自动涂覆设备 | 1 | 是否有三防漆自动涂覆设备 | 1 | 客观性 |  |  | 1、实物或照片 2、合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
11 | 主要检测及试验设备 | 7 | 11.1 | 功耗测试仪 | 0.5 | 功耗测试仪 | 0.5 | 客观性 |  |  | 1、实物照片 2、有效期内的检验报告，对于没有检定要求的设备需要提供合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 11.2 | 阳光辐射试验箱 | 0.5 | 阳光辐射试验箱 | 0.5 | 客观性 |  |  | 1、实物照片 2、有效期内的检验报告，对于没有检定要求的设备需要提供合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 11.3 | 冲击试验台 | 0.5 | 有冲击试验台 | 0.5 | 客观性 |  |  | 1、实物照片 2、有效期内的检验报告，对于没有检定要求的设备需要提供合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 11.4 | 振动试验台 | 0.5 | 有振动试验台 | 1 | 客观性 |  |  | 1、实物照片 2、有效期内的检验报告，对于没有检定要求的设备需要提供合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 11.5 | 脉冲电压发生器/测试器 | 0.5 | 脉冲电压发生器、脉冲电压测试器 | 0.5 | 客观性 |  |  | 1、实物照片 2、有效期内的检验报告，对于没有检定要求的设备需要提供合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 11.6 | 短时过电流测试仪 | 0.5 | 短时过电流测试仪 | 0.5 | 客观性 |  |  | 1、实物照片 2、有效期内的检验报告，对于没有检定要求的设备需要提供合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 11.7 | 防水测试 | 0.5 | 防水（淋雨）试验箱 | 0.5 | 客观性 |  |  | 1、实物照片 2、有效期内的检验报告，对于没有检定要求的设备需要提供合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 11.8 |  | 1 |  | 1 | 客观性 |  |  | 1、实物照片 2、有效期内的检验报告，对于没有检定要求的设备需要提供合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 11.9 | [8 empty] | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 11.10 | 公用通信通道试验装置 | 0.5 | 公用通信通道（2G/3G/4G）试验装置 | 0.5 | 客观性 |  |  | 1、实物照片 2、有效期内的检验报告，对于没有检定要求的设备需要提供合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 11.11 | 电能量模拟信号发生装置 | 1 | 电能量模拟信号发生装置 | 1 | 客观性 |  |  | 1、实物照片 2、有效期内的检验报告，对于没有检定要求的设备需要提供合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 11.12 | 盐雾试验设备 | 1 | 盐雾试验装置 | 1 | 客观性 |  |  | 1、实物照片 2、有效期内的检验报告，对于没有检定要求的设备需要提供合同和发票 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
衰减震荡波试验仪和传导骚扰试验仪、可靠性验证设备、工频磁场影响（加分项）
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
12 | 产能及瓶颈生产资源 | 6 | [10 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 查产能分析报告及相关改善措施
|  |  | 12.2 | 生产测试设备 | 2 | 具有100个及以上表位数的测试设备 | 2 | 主观性 |  |  | 提供图片及规格、厂商、购置合同、发票等文件凭证 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
[6 empty] | 具有50个及以上表位数，100个以下表位数测试设备 | 1
|  |  | 12.3 | 最大月生产能力 | 4 | 负荷管理终端最大月生产能力是否大于5000只（含本数）以上 | 4 | 客观性 | 最大月生产能力 |  | 提供详细的产能分析报告 | 文件评审 | 0 |  |  | 0 |  | 查产能分析报告
[6 empty] | 负荷管理终端最大月生产能力是否大于3000万只（含本数）以上，未达5000只 | 2
[6 empty] | 负荷管理终端最大月生产能力是否大于2000只（含本数）以上，未达3000只 | 1
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
13 | 现场职业安全健康防护 | 1 | 13.1 | 刺激性气味 | 0.5 | 到现场核实时，车间（尤其是绝缘件加工车间、气相干燥车间）是否有排风等刺激性气味抑制或消除措施 | 0.5 | 主观性 |  |  | 提供图片，佐证材料提供安全防护体系文件及说明 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 13.2 | 防护用具 | 0.5 | 到现场核实时，车间工人是否佩戴必须的防护用具，避免吸入有害气体或浸碰有害液体，避免伤害眼睛 | 0.5 | 主观性 |  |  | 提供图片，佐证材料提供安全防护体系文件及说明 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 13.3 |  |  |  | 0 | 主观性 |  |  | 提供图片，佐证材料提供安全防护体系文件及说明 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 13.4 |  |  |  | 0 | 主观性 |  |  | 提供图片，佐证材料提供安全防护体系文件及说明 | 现场核实 | 0 |  |  | 0 |  | 查佐证资料，必要时进行现场核查
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 0
合计 |  | 69.5 | [7 empty] | 0 |  |  |  | 0
说明：
1、供应商自评结论有“是”和“否”两类，当供应商自评为“是”时，需提供相关佐证资料。
2、广西电网评审“是否现场确认”由文件评审专家决定。结论是基于供应商提供的佐证资料及依相关经验对其进行的评价，意见有“是”和“否”两类。如无需现场确认，由文件评审专家直接给出评审结论；如需要现场确认，则由专家现场核对后填写意见。
3、当广西电网评审意见为“否”时，供应商应提供说明及改善报告方可申请重新评估。
4、型式试验报告必须由通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认证的实验室或国际知名试验室（如荷兰凯玛KEMA）出具。产品鉴定报告必须是由行业主管部门或行业协会主持出具，检测报告也必须是国家认可实验室出具的。
字体采用9号宋体；行间距一、两行字的统一为38，三行字的统一为48,四行字的统一为58。

## 技术标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 13 | 1.1 | 技术创新外部合作 | 2 | 与高等院校或科研院所开展与登记物资有关的合作开发项目 | 2 | 抽查企业与高等院校或科研院所的合作项目的相关资料，包括不限于项目方案、合作协议、项目成果。 | 客观性 | 科研院校的合作项目统计表 | 上传与科研院校的合作项目含高等院校和科研院的合作项目的证明文件。
|  |  | 1.2 | 高新技术企业认证 | 3 | 获得国家级高新技术企业认证 | 3 | 查看企业是否具备高新技术企业认证。 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
[6 empty] | 获得省级高新技术企业认证 | 1
|  |  | 1.3 | 专利 | 3 | 近五年有登记物资相关的发明专利 | 3 | 审查企业的专利授权证书，核对内容及时间信息。 | 客观性 | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业近年获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近五年有3份及以上与登记物资相关的实用新型专利 | 1 |  | 客观性
|  |  | 1.4 | 研发投入 | 2 | 上年度研发资金投入占营业收入比例大于5%（含本数）。 | 2 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表 | 上传经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
|  |  | 1.5 | 软件著作权及产品登记证书 | 3 | 近3年是否有与登记物资相关的3份及以上软件著作权 | 3 | 软件著作权证明材料 | 客观性 | 登记企业自行上传软件著作权登记证书 | 国家认可的软件著作权登记证书
2 | 行业技术影响力 | 8 | 2.1 | 参与标准制定 | 5 | 作为主要参编者（前五名）参编过计量自动化终端类（负荷管理终端/配变监测计量终端/低压集中抄表系统/厂站电能量采集终端/智能量测终端/智能台区终端）的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 5 | 查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 作为主要参编者（前五名）参编过计量自动化终端类（负荷管理终端/配变监测计量终端/低压集中抄表系统/厂站电能量采集终端/智能量测终端/智能台区终端）的行业技术标准 | 3
[6 empty] | 参编过计量自动化终端类（负荷管理终端/配变监测计量终端/低压集中抄表系统/厂站电能量采集终端/智能量测终端/智能台区终端）的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 2
[6 empty] | 参编过计量自动化终端类（负荷管理终端/配变监测计量终端/低压集中抄表系统/厂站电能量采集终端/智能量测终端/智能台区终端）的行业技术标准 | 1
|  |  | 2.2 | 标准委员会成员 | 3 | 有登记物资专业（负荷管理终端/配变监测计量终端/低压集中抄表系统/厂站电能量采集终端/智能量测终端/智能台区终端）的国家或IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 3 | 审查企业提供的具备标委会成员的相关证明材料 | 客观性 | 标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为标准委员会成员的证明文件。
[6 empty] | 有登记物资专业（负荷管理终端/配变监测计量终端/低压集中抄表系统/厂站电能量采集终端/智能量测终端/智能台区终端）的行业或省级等标准委员会成员 | 1
3 | 登记物资资质 | 16 | 3.1 | 软件成熟度 | 2 | CMMI软件能力成熟度模型认证，通过L5及以上级 | 2 | 相关证书 | 客观性 | 相关证书 | 相关CMMI软件能力成熟度模型认证，通过L3及以上级材料
[6 empty] | CMMI软件能力成熟度模型认证，通过L3及以上级 | 1
|  |  | 3.2 | 通信模块 | 3 | 公司能够自制通信模块，且能提供电信设备进网许可证及3C证书，且在有效期内。 | 3 | 查阅电信设备进网许可证、3C证书的有效期。 | 客观性 | 电信设备进网许可证、3C证书 | 电信设备进网许可证、3C证书
|  |  | 3.3 | 送样检测报告 | 11 | 通过南方电网公司组织的登记物资送样检测，且报告在有效期内。 | 11 | 核查供应商通过南方电网公司组织的相应登记物资的送样检测，且报告在有效期内。 | 客观性 | 无 | 无
4 | 研发及工程设计 | 6 | 5.1 | 软件开发能力 | 3 | 具备8位MCU+计量芯片、32位处理器+计量芯片及以上软件开发平台和高级语言专用交叉编译器等开发工具 | 3 | 查企业装置和配置的调试软件的截图。 | 主观性 | 软件截图 | 软件截图
|  |  | 5.2 | 检测软件 | 3 | 具备自主开发的厂站电能量采集终端调试及检测用软件 | 3 | 查看软件著作证明材料，及软件截图。 | 主观性 | 1、软件截图 2、登记企业自行上传软件著作权登记证书 | 1、软件截图 2、登记企业自行上传软件著作权登记证书
5 | 关键原材料管控 | 9 | 6.1 | 原材料进厂检验 | 6 | 液晶显示屏、通信模块（芯片）有验收标准和检验规程完善且有效，进厂检验记录完整，并有产品规格书，或合格检验报告，或质量保证书 | 6 | 文件评审时，重点审核原材料入厂检验标准，核对入厂检验记录是否与入厂检验标准一致。 | 主观性 | 1、原材料入厂检验制度; 2、检验检定记录等 | 1、上传原材料入厂检验制度; 2、上传1个样本的检验记录、规格书，合格检验报告或质量保证书
[6 empty] | 液晶显示屏、通信模块（芯片）等部件有验收标准和检验规程完善且有效，进厂检验记录完整，但无产品规格书、合格检验报告或质量保证书 | 4
[6 empty] | 液晶显示屏、通信模块（芯片）等部件有验收标准和检验规程完善且有效，有产品规格书、合格检验报告或质量保证书。进厂检验记录不完整 | 1
|  |  | 6.2 | 供应商合作关系稳定性 | 3 | 与供应商合作关系稳定，且具备2年及以上合作的协议或合同 | 3 | 查看与供应商是否有关键原材的2年及以上合作的协议或合同 | 主观性 | 供应商合作关系稳定性 | 与供应商合作关系稳定，主要原材料有连续3年或以上供货记录的
6 | 工艺要求及控制 | 4 | 7.1 | 工艺执行监督 | 2 | 企业登记物资配线、总装调试正常，各工序有操作规程或操作说明书，且关键和重点工序进行了明显识别 | 2 | 核查操作规程及关键工序识别文件 | 主观性 | 工艺执行监督 | 提供关键工序识别管控的制度文件和关键工序的操作规程。
|  |  | 7.2 | 工艺流程 | 2 | 板卡及通信模块的检验，有完善的生产、调试及检验规程和作业指导文件，且各检验程序进行了明显识别，检查记录完整并可追溯 | 2 | 核查检验规程和作业指导文件，并核查检查记录 | 主观性 | 1、工艺控制文件 2、检查记录 | 1、仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件。 2、相对应于工艺控制要求的作业流程记录（一个样本）
7 | 工装设备水平 | 14 | 8.1 | SMT表面贴片设备、AOI设备、波峰焊自动化流水线 | 5 | 有SMT表面贴片设备、AOI设备、波峰焊自动化流水线 | 5 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 8.2 | PCBA功能测试设备 | 5 | 有PCBA功能测试设备 | 5 |  | 客观性
|  |  | 8.3 | 一定数量表数位的测试设备 | 4 | 具有100个及以上表位数的测试设备 | 4 |  | 客观性
[6 empty] | 具有50个及以上表位数，100个以下表位数测试设备 | 2
8 | 主要检验设备 | 16 | 9.1 | 功耗测试仪 | 2 | 有功耗测试仪 | 2 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 9.2 | 脉冲电压发生器 | 2 | 脉冲电压发生器 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.3 | 短时过电流测试仪 | 2 | 有短时过电流测试仪 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.4 | 公用通信通道（2G/3G/4G）试验装置 | 2 | 公用通信通道（2G/3G/4G）试验装置 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.5 | 厂站电能量采集终端测试装置 | 4 | 厂站电能量采集终端测试装置 | 4 |  | 客观性
|  |  | 9.6 | 衰减振荡波试验仪和传导骚扰试验仪 | 2 | 有衰减振荡波试验仪和传导骚扰试验仪 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.7 | 工频磁场试验设备（用于工频磁场抗扰度试验） | 2 | 有工频磁场试验设备（用于工频磁场抗扰度试验） | 2 |  | 客观性
9 | 绿色制造 | 14 | 10.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 10.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 10.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 10.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 10.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 10.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100

## 专业技术评审标准B-原版 (hidden)
仅适用于对感应式电能表供应商的评估 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 | Unnamed: 10 | Unnamed: 11 | Unnamed: 12 | Unnamed: 13
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标 |  |  | 供应商自评 |  |  |  | 南网评审 |  |  | 备注
序号 | 指标名称 | 权重（%） | 子序号 | 权重（%） | 评审项目 | 结论 | 佐证资料 | 佐证资料说明 | 统计 | 是否现场确认 | 结论 | 统计 | 评审说明
2 | 研发人员资历及储备 |  | 2.1 |  | 设计人员数量是否占总职员数量10%以上，或有50人以上 |  |  | 公司组织架构图，及设计部组织图 | 0 |  |  | 0 | 查设计部组织图
|  |  | 2.2 |  | 研发负责人在电能表业界是否有8年以上工作经验及开发成果成功投产实例 |  |  | 研发负责人履历表、及开发成果设计图纸 | 0 |  |  | 0 | 查负责人履历表
|  |  | 2.3 |  | 研发负责人在本企业是否有5年以上工作经验 |  |  | 研发负责人进厂记录 | 0 |  |  | 0 | 查负责人进厂记录
|  |  | 2.4 |  | 三年以上工作经验研发人员流失率是否在15%以内 |  |  | 近三年，设计部人员配置表 | 0 |  |  | 0 | 查设计部人员配置表变化
|  |  | 2.5 |  | 具有高级职称及以上或硕士学历及以上的研发人员是否占总职员数量1%以上，或有5人以上 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.6 |  | 具有中级职称或本科学历的研发人员是否占总职员数量3%以上，或15人以上 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.7 |  | 1、对总人数≥100人的供应商，是否研发人员总人数占企业总人数比例≥8%，工程技术服务人员比例≥8%，质检人员比例≥3%； 2、对总人数＜100人的供应商，是否研发人员人数≥8人，工程技术服务人员人数≥8，质检人员人数≥3人。 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.8 |  | 1、对总人数≥100人的供应商，是否研发人员占企业总人数比例≥10%，工程技术服务人员比例≥10%，质检人员比例≥5%； 2、对总人数＜100人的供应商，是否研发人员≥10人，工程技术服务人员≥10人，质检人员≥5人。 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.9 |  | 1、对总人数≥100人的供应商，是否研发人员占企业总人数比例≥15%，工程技术服务人员比例≥15%，质检人员比例≥8%； 2、对总人数＜100人的供应商，是否研发人员≥15人，工程技术服务人员≥15人，质检人员≥8人。 选择上述其中一项。 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，查相关人员资格证书
|  |  | 2.1 |  | 供应商一年内核心研发技术人员流失是否≤1人次 |  |  | 提供最近三年间每年研发部架构及人员情况 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
3 | 技术发展及创新能力 |  | 3.1 |  | 供应商是否有未来3-5年的电能表产品发展路线图 |  |  | 供应商产品规划 | 0 |  |  | 0 | 查供应商规划
|  |  | 3.2 |  | 供应商是否有与电力行业院校及研究院所的合作开发计划 |  |  | 提供院校、系所合作项目 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，可以与相关院校确认
|  |  | 3.3 |  | 供应商研发资金年投入占销售额比例是否≥0.5% |  |  | 供应商财务报表 | 0 |  |  | 0 | 查供应商财报
|  |  | 3.4 |  | 供应商研发资金年投入占年销售额比例是否≥3% |  |  | 供应商财务报表 | 0 |  |  | 0 | 查供应商财报
|  |  | 3.5 |  | 供应商是否具备生产技术、生产工艺创新或技术改造的能力，且能提供方案和实例 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 3.6 |  | 是否执行现行南网标准，或现行国家标准及行业标准（当无南网标准时） |  |  | 提供相关设计文件定义 | 0 |  |  | 0 | 查供应商相关设计文件
|  |  | 3.7 |  | 供应商是否具有电能表调试及检测用软件和设备的自主开发能力 |  |  | 提供设计文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关设计文件定义
|  |  | 3.8 |  | 供应商是否具备元器件和原材料选型和新产品试制能力并按规定执行 |  |  | 提供研发过程及测试记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 3.9 |  | 供应商是否具备驱动元件、转动元件、制动元件、轴承和计度器的设计和集成应用 |  |  | 提供设计开发和集成应用情况记录 | 0 |  |  | 0 | 查应用情况记录
|  |  | 3.1 |  | 供应商是否具备基架、铭牌、外壳和端钮盒的设计能力 |  |  | 提供设计开发和集成应用情况记录 | 0 |  |  | 0 | 查应用情况记录
|  |  | 3.11 |  | 供应商是否具备满载调整、轻载调整、相位角调整和防潜装置的设计能力 |  |  | 提供设计开发和集成应用情况记录 | 0 |  |  | 0 | 查应用情况记录
|  |  | 3.12 |  | 最近三年，供应商是否有同类或以上新产品通过型式试验或通过行业认证 |  |  | 提供型式试验报告或行业认证证书 | 0 |  |  | 0 | 查型式试验报告或行业认证证书
|  |  | 3.13 |  | 供应商同类或以上产品是否是有自主知识产权的创新型产品 |  |  | 提供证书 | 0 |  |  | 0 | 查证书
|  |  | 3.14 |  | 供应商同类或以上产品是否有节能环保型认证 |  |  | 提供认证证书 | 0 |  |  | 0 | 查认证证书
得分小计
4 | 业界影响力 |  | 4.1 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定电能表国家标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.2 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定电能表电力行业标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.3 |  | 最近三年内，供应商是否参与制定国际电能表行业标准 |  |  | 提供所制定的标准 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所制定的标准
|  |  | 4.4 |  | 最近三年内，供应商是否参与国网或南网重点工程项目 |  |  | 提供所参与的工程 | 0 |  |  | 0 | 供应商提供所参与的工程
得分小计
5 | 电力行业客户 |  | 5.1 |  | 最近三年内，供应商所生产电能表是否有电力行业内客户?若有，请列出 |  |  | 提供客户名称、合同证明及出货记录 | 0 |  |  | 0 | 提供客户名称及合同证明、出货记录
|  |  | 5.2 |  | 供应商供货产品，在电力行业最长在网运行时间是否大于5年，目前在网最长运行时间是多少？ |  |  | 提供客户名称、合同证明及出货记录 | 0 |  |  | 0 | 提供客户名称及合同证明、出货记录
得分小计
6 | 专利、获奖 |  | 6.1 |  | 最近三年内，供应商是否有自主知识产权的国家级电能表发明专利，并有该专利产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供专利证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 发明专利证书，合同和出货记录
|  |  | 6.2 |  | 最近三年内，供应商是否有电能表获得省、部级科技进步奖，并有该产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.3 |  | 所获省、部级科技进步奖是否为特等奖或一等奖？ |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.4 |  | 最近三年内，供应商是否有电能表获得国家科技进步奖，并有该产品销售给电力行业客户 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
|  |  | 6.5 |  | 所获国家科技进步奖，是否为特等奖或一等奖 |  |  | 提供获奖证书、合同和出货记录 | 0 |  |  | 0 | 获奖证书，合同和出货记录
得分小计
7 | 专业生产、测试设备 |  | 7.1 |  | 供应商电能表调试和检测软件及设备是否齐全 |  |  | 提供设备清单及计量检定证书 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.2 |  | 供应商是否有元器件贮存、SMT、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所有完善的防尘和防静电设备 |  |  | 提供仪器设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.3 |  | 零部件仓储、加工及电能表生产和检测场所是否有完善的温度、湿度和空气净化设备 |  |  | 查阅仪器设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.4 |  | 供应商是否有电能表自动化生产线 |  |  | 提供设备清单 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
|  |  | 7.5 |  | 对附件1中所列比备测试及试验设备是否齐全 |  |  | 供应商填写并回复附件1 | 0 |  |  | 0 | 现场确认
得分小计
8 | 关键原材料及供应商控制 |  | 8.1 |  | 供应商对申报产品生产流程，是否有定义关键原材料型号及供应商？ |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关业务流程指导书定义
|  |  | 8.2 |  | 在每批生产时，对关键原材料及供应商是否有确认？确认方式是否合理？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，确定是否合理，并现场抽查确认记录
|  |  | 8.3 |  | 在每批生产时，对关键原材料及供应商的确认记录是否完整，并可追溯？ |  |  | 提供历史记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查确认记录
|  |  | 8.4 |  | 是否与关键原材料供应商合作关系稳定，有连续三年或以上供货记录的 |  |  | 提供交易记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查关键原材料交易记录
得分小计
9 | 专业生产流程控制 |  | 9.1 |  | 供应商对申报产品生产流程，是否有定义并识别关键工序？关键工序的作业指导书是否完善？ |  |  | 提供相关程序文件及名称、页次、条目 | 0 |  |  | 0 | 查相关业务流程指导书定义
|  |  | 9.2 |  | 对关键工序，是否有安排质检人员定时检查员工操作，并抽检该工序制成品，抽检记录完整并可追溯？ |  |  | 提供相关程序文件及名称、页次、条目，及历史生产记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查关键工序抽检记录
|  |  | 9.3 |  | 产品开发管理、控制流程、设计变更控制和记录是否完整清晰 |  |  | 提供控制流程、产品研发及测试记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查监控记录
|  |  | 9.4 |  | 供应商元器件贮存、SMT、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所是否有完善的防尘和防静电设备控制措施 |  |  | 提供防静电设备的检定记录和日常点检记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查防静电设备的检定记录和日常点检记录
|  |  | 9.5 |  | 供应商是否建立满足标的产品检测仪器计量检定用标准，且标准仪器经过有效检定，并在有效期内使用 |  |  | 提供建标证书、标准仪器的计量检定证书 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 9.6 |  | 计量检定人员是否获上级计量行政部门考核颁发的相应项目的《计量检定员证》，是否有两人以上持证 |  |  | 提供检定人员的《计量检定员证》 | 0 |  |  | 0 | 查检定人员的《计量检定员证》
|  |  | 9.7 |  | 供应商电能表装配、调试及检测是否有有完善的装配、调试及检测规程、操作指引、标准和记录 |  |  | 提供安装调试规程、操作指引、标准和相关记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 得分小计 | [6 empty] | 0
10 | 专业环境要求及监控 |  | 10.1 |  | 供应商是否采取有限措施控制零部件仓储、加工及电能表生产和检测场所的温度、湿度和空气 | 否 |  | 查看管理制度和相关记录 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明，现场确认
[9 empty] | 0 |  |  | 0
得分小计
11 | 产品表现 |  | 11.1 |  | 供应商申报产品是否有通过国家认可实验室的型式试验？ |  |  | 提供型式试验报告 | 0 |  |  | 0 | 查型式试验报告
|  |  | 11.2 |  | 供应商申报产品是否有通过国家或电力行业新产品鉴定？ |  |  | 提供鉴定报告 | 0 |  |  | 0 | 查鉴定报告
|  |  | 11.3 |  | 最近三年内，供应商所生产电能表交付电力行业内客户，是否没有因为品质问题召回？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明其电力行业客户，可以与相关客户了解
|  |  | 11.4 |  | 最近三年，在电力行业客户中，供应商所提供产品是否没有重大质量事故的记录？若有，请说明 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明其电力行业客户，可以与相关客户了解
|  |  | 11.5 |  | 产品是否符合规定产品使用寿命，终生保修？ |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
12 | 非代理商/贸易商 |  | 12.1 |  | 供应商同类或以上产品是自行生产的产品，不能是代理或者贸易其他企业的产品 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0
得分小计
13 | 产能及瓶颈生产资源 |  | 13.1 |  | 供应商同类或以上产品的最大产能是多少，是否能够满足南网的需求计划 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 13.2 |  | 供应商是否明确影响产能的瓶颈生产资源 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
|  |  | 13.3 |  | 当需要供应商提高产能时，对影响产能的瓶颈生产资源是否有改善对策 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
14 | 标准供货周期 |  | 14.1 |  | 供应商的交货时间是否能够满足标准供货周期 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0 | 供应商说明
得分小计
15 | 服务支持 |  | 15.1 |  | 供应商是否在南方电网区域内设有服务网点和办事处 |  |  | 提供办事处电话、图片等 | 0 |  |  | 0 | 抽查办事处电话、录像、相片等
|  |  | 15.2 |  | 供应商是否在南方电网区域内设有备品备件仓库，并能在合理时间内覆盖南方电网所有区域 |  |  | 提供仓库电话、图片等 | 0 |  |  | 0 | 抽查备品备件仓库电话、录像、相片等
|  |  | 15.3 |  | 供应商是否有供货产品工程技术人员常驻南方电网网区，或有南方电网网区的专职技术服务人员 |  |  | 提供人员名单及资历培训认证记录 | 0 |  |  | 0 | 抽查技术人员资历及培训认证记录
|  |  | 15.4 |  | 供应商是否售后服务响应时间在24小时之内 |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关流程定义
|  |  | 15.5 |  | 供应商对现场服务安装人员是否有现场实习及资质认证程序 |  |  | 提供相关文件 | 0 |  |  | 0 | 查相关流程定义
|  |  | 15.6 |  | 供应商是否有能力、设备对产品现场安装做技术支持，并定期对南网现场人员进行培训 |  |  | 提供说明 | 0 |  |  | 0
得分小计
合计
说明：
1、供应商自评意见有“是”和“否”两类，当供应商填“是”时，需提供相关佐证资料
2、当相关评价项目需要南网进行现场确认时，南网工作人员可在现场评审后再填写相关评审意见；当无需现场确认时，南网工作人员需填写评价意见
3、南网评审意见是基于供应商提供的佐证资料及相关经验对相应项目进行的评价，意见有“是”和“否”两类
4、当南网评审意见为“否”时，南网工作人员需要求供应商提供说明及改善报告

## 附件2 电能表现场质量检验 (hidden)
附件2 电能表现场质量检验 | Unnamed: 1 | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5
（现场抽取3 只电能表做全部出厂例行试验，任何1 项试验结果不合格，再抽取6 只进行试验，任何1 项试验结果不满足相关要求即为不合格。）
1、 电子式电能表
检验项目 |  | 检测内标准要求 | 检验器具 | 检验结果 | 备注
(见证照片或相关文件)
准确度要求试验 | 基本误差 | 试验结果在误差限内为合格，超出误差限判为不合格。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 起动试验 | 在规定的起动时间内，电能表应有脉冲输出或代表电能输出的指示闪烁。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 潜动试验 | 1) 经互感器接入式电能表在5倍的起动时间内电能表不应输出多于一个脉冲。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
|  | 2) 直接接入式电能表，在最短试验时间Dt内电能表不应输出多于一个脉冲。 |  | 结论：符合 □ 不符合□
| 影响量试验 | 各等级电能表百分数误差改变极限不能超过表-5的要求。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 日计时误差 | 在参比温度下，电能表的日计时误差应不超过0.5s/d。 | 时间频率测量仪器或日计时误差测试仪 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
电磁兼容性试验（EMC） | 快速瞬变脉冲群试验 | 试验中，电能表应能正常工作，内部信息不能改变；试验后，电能表应能正确计量，通信部分应能正常工作。通信读出的电量和计度器示值应保持一致（允许相差±1个字）。 | 快速瞬变脉冲群发生装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 静电放电抗扰度试验 | 试验时，设备状况不应出现紊乱，内部信息不能改变。试验后，电能表应能正确计量，通信部分应能正常工作。通信读出的电量和计度器示值应保持一致（允许相差±1个字）。 | 静电放电发生装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 浪涌抗扰度试验 | 试验时，设备状况不应出现紊乱，内部信息不能改变。试验后，电能表应能正确计量，通信部分应能正常工作。通信读出的电量和计度器示值应保持一致（允许相差±1个字）。 | 浪涌发生器 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
| 电压暂降和短时中断试验 | 试验时，设备状况不应出现紊乱，内部信息不能改变。试验后，电能表应能正确计量，通信部分应能正常工作。通信读出的电量和计度器示值应保持一致（允许相差±1个字）。 | 电压暂降和短时中断发生器 | 检测结果：
|  | 当电压恢复时， 电能表的计量特性不应降低。 |  | 结论：符合 □ 不符合□
结 论
备 注
2、 感应式电能表
检测项目 |  | 检测内标准要求 | 检验器具 | 检测结果 | 备注 (见证照片或相关文件)
基本误差 |  | 试验结果在误差限内为合格，超出误差限判为不合格。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
不平衡负载时的误差与平衡负载时的误差之差 |  | 不平衡负载时的误差与平衡负载时的误差之差应不超过表-8的要求。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
各元件间误差之差 |  | 同一只电能表各元件间在同一个负载点的误差之差，不得大于其等级指数（如1级表各元件间误差之差绝对值不得大于1% | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
起动试验 |  | 在规定的起动时间内，电能表转盘应连续转动。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
潜动试验 |  | 在潜动试验时限内，转盘转动应少于1转（若用光电采样器，不应采集到转盘边缘色标电平或采集到的色标电平不变）。 | 电能表检定装置 | 检测结果：
结论：符合 □ 不符合□
结 论
备 注