## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
电能表用外置断路器
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2018 | 2018-09-25
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-01-01 | 1、产品覆盖性满分要求修改为6种及以上（根据技术规范和各省使用规格要求）； 2、供货业绩要求上传合同及对应的发票； 3、关键元器件增加线路板； 4、完善工艺规程要求，增加电子组件板生产、断路器装配、触头的点焊生产要求； 5、增加部分工装设备和检测设备，并调整部分项目分值。
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2024-04-18
V2025 | 2025-06-01
V2026 | 2026-04-02
标准适用范围 | 电能表用外置断路器

## 技术标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 11 | 1.1 | 技术创新外部合作 | 2 | 与高等院校或科研院所开展与登记物资有关的合作开发项目 | 2 | 抽查企业与高等院校或科研院所的合作项目的相关资料，包括不限于项目方案、合作协议、项目成果。 | 客观性 | 科研院校的合作项目统计表 | 上传与科研院校的合作项目含高等院校和科研院的合作项目的证明文件。
|  |  | 1.2 | 高新技术企业认证 | 4 | 获得高新技术企业认证 | 4 | 审查企业上传的高新技术企业认证资料。 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.3 | 专利 | 3 | 近五年有登记物资相关的发明专利 | 3 | 审查企业的专利授权证书，核对内容及时间信息。 | 客观性 | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业近5年获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近五年有3份及以上与登记物资相关的实用新型专利 | 1 |  | 客观性
|  |  | 1.4 | 研发投入 | 2 | 上年度研发资金投入占销售额比例在3%及以上 | 2 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表 | 上传经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
2 | 行业技术影响力 | 8 | 2.1 | 参与标准制定 | 5 | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 5 | 审查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的行业技术标准 | 3
[6 empty] | 参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 2
[6 empty] | 参编过登记物资的行业技术标准 | 1
|  |  | 2.2 | 标准委员会成员 | 3 | 有登记物资专业的国家或IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 3 | 审查企业提供的具备标委会成员的相关证明材料 | 客观性 | 标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为标准委员会成员的证明文件。
[6 empty] | 有登记物资专业的行业或省级等标准委员会成员 | 1
3 | 登记物资资质 | 17 | 3.1 | 产品鉴定 | 3 | 登记物资有通过省级及以上相关部门组织的产品鉴定 | 3 | 查企业上传的产品鉴定报告和检测报告。 注：产品鉴定报告必须是由行业主管部门或行业协会主持出具的，检测报告也必须是国家认可实验室出具的。 | 客观性 | 产品鉴定报告 | 产品鉴定报告必须是由行业主管部门或行业协会主持出具的。
|  |  | 3.2 | 产品覆盖性 | 3 | 具备自行生产全部规格的登记物资（共6种：1P+N 80A，2P 80A，2P 100A，4P 80A，4P 100A，4P 125A） | 3 | 一份型式试验报告或检测报告可能会包含几项检测项目，专家根据报告信息表上检测项目查找对应的型式试验报告进行核实，要求所有强制试验项目必须全部有试验报告。 标准中型式试验报告或检测报告要求必须由国家认可实验室或国际知名试验室出具，如报告有明确有效期的，一旦过期，则视为“不符合”。国家认可实验室包括通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会），国际知名实验室如荷兰凯玛KEMA等。 型式试验报告的送检单位名称必须与供应商法人一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。有关联关系的独立法人之间的型式试验报告互不适用，如：供应商以集团公司名义申报，其子公司获得的型式试验报告，不予承认，反之亦然。 | 客观性 | 试验报告统计表 | 1、企业按评审项目要求上传申请物资的试验报告，“检测项目”要求每一份报告的检测项目都必须罗列清楚，不同报告之间可允许出现相同的检测项目； 2、上传完整的PDF格式检测报告，并在报告中对应的检测项目明显标注（比如底色标注或方框标注）。
[6 empty] | 具备自行生产全部规格的登记物资（3种及以上） | 1
|  |  | 3.3 | 送样检测报告 | 11 | 通过南方电网公司组织的以下型号登记物资送样检测，且报告在有效期内。送样检测型号必须包括： 1、费控电能表用外置断路器（1P+N） 2、费控电能表用外置断路器（2P） 3、费控电能表用外置断路器（4P） | 11 | 核查供应商通过南方电网公司组织的相应登记物资的送样检测，且报告在有效期内。 | 客观性 | 无 | 无
4 | 研发及工程设计 | 4 | 5.1 | 软件设计 | 2 | 使用三维软件辅助设计并有设计实例 | 2 | 查企业计算机软件、系统的截屏、设计实例、及相关经审批图纸 | 主观性 | 1、三维辅助设计软件的发票及软件界面截图 2、设计实例截图 | 1、三维辅助设计软件的发票及软件界面截图 2、设计实例截图
|  |  | 5.2 | 设计管理 | 2 | 设计图纸有审核和批准的流程 | 2 |  | 主观性 | 标准设计图纸 标准设计图纸审查表 | 标准设计图纸 标准设计图纸审查表
5 | 关键原材料管控 | 4 | 6.1 | 关键原材料识别 | 2 | 进行了关键原材料识别，形成相应检验制度文件，应至少包括断路器壳体、导电材质、线路板等部件。 | 2 | 文件评审时，重点审核原材料入厂检验标准，核对入厂检验项目是否符合国家、行业的相关标准要求。 | 主观性 | 1、关键原材料检验标准统计表 2、原材料入厂检验记录 | “原材料入厂检验记录”应包括关键原材料识别项目中所列原材料，这些关键原材料各上传一个样本。
|  |  | 6.2 | 检验管控 | 2 | 断路器壳体、导电材质、线路板等部件有相应的检验标准，且检验记录完整。 | 2 |  | 主观性
6 | 工艺要求及控制 | 4 | 7.1 | 工艺规程 | 2 | 关键工序电子组件板生产、断路器装配、触头的点焊生产有完整的工艺流程和作业指导文件，作业人员严格按规定要求进行操作指引与性能检测 | 2 | 1、生产工艺设计书、指导文件 2、工艺记录 3、检测记录 | 主观性 | 设计图纸案例 | 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关设计图纸案例。
|  |  | 7.2 | 工序执行情况 | 2 | 企业登记物资配线、总装调试正常，各工序有操作规程或操作说明书，且关键和重点工序进行了明显识别 | 2 | 1、检测设备清单 2、检测标准及检测记录 3、工艺操作规程或操作说明书 4、测试人员的上岗资格、培训记录； | 主观性 | 1、检测设备清单 2、检测标准及检测记录 3、工艺操作规程或操作说明书 4、测试人员的上岗资格、培训记录； | 1、检测设备清单 2、检测标准及检测记录 3、工艺操作规程或操作说明书 4、测试人员的上岗资格、培训记录；
7 | 工装设备水平 | 21 | 8.1 | SMT贴片自动生产流水线 | 4 | SMT贴片自动生产流水线 | 4 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 8.2 | 壳体注塑生产线 | 4 | 壳体注塑生产线 | 4 |  | 客观性
|  |  | 8.3 | 金属件点焊流水线 | 3 | 金属件点焊流水线 | 3 |  | 客观性
|  |  | 8.4 | 断路器装配流水线 | 4 | 断路器装配流水线 | 4 |  | 客观性
|  |  | 8.5 | 自动穿钉设备 | 3 | 自动穿钉设备 | 3 |  | 客观性
|  |  | 8.6 | 自动铆合设备 | 3 | 自动铆合设备 | 3 |  | 客观性
8 | 主要检验设备 | 17 | 9.1 | 延时脱扣特性、瞬时脱扣特性、分励脱扣特性校验台设备 | 4 | 延时脱扣特性、瞬时脱扣特性、分励脱扣特性校验台设备 | 4 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 9.2 | 短路性能试验设备 | 4 | 短路性能试验设备 | 4 |  | 客观性
|  |  | 9.3 | 触头的弹力测试设备 | 3 | 触头的弹力测试设备 | 3 |  | 客观性
|  |  | 9.4 | 高温老化设备 | 3 | 高温老化设备 | 3 |  | 客观性
|  |  | 9.5 | 灼热丝试验设备 | 3 | 灼热丝试验设备 | 3 |  | 客观性
9 | 绿色制造 | 14 | 10.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 10.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 10.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 10.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 10.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 10.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100