## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
10kV计量用电流互感器
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2018 | 2018-09-25
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2024-04-18
V2025 | 2025-06-01
V2026 | 2026-04-02
标准适用范围 | 10kV 计量用电流互感器

## 技术标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 13 | 1.1 | 高新技术企业认证 | 3 | 获得国家级高新技术企业认证 | 3 | 查看企业是否具备高新技术企业认证。 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
[6 empty] | 获得省级高新技术企业认证 | 1
|  |  | 1.2 | 研发投入 | 3 | 企业上年度研发投入占营业收入的3%及以上 | 3 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表 | 上传经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
|  |  | 1.3 | 技术创新外部合作 | 2 | 与高等院校或科研院所开展与登记物资有关的合作开发项目 | 2 | 抽查企业与高等院校或科研院所的合作项目的相关资料，包括但不限于项目方案、合作协议、项目成果。 | 客观性 | 科研院校的合作项目统计表 | 上传与科研院校的合作项目含高等院校和科研院的合作项目的证明文件。
|  |  | 1.4 | 科技进步奖 | 3 | 近5年有获得省、部级及以上科技进步奖 | 3 | 审查科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、部级政府机构。 ①国家级奖励指由国务院授予的奖励，包括国家自然科学奖、国家技术发明奖和国家科技进步奖。 ②省部级科技奖励包含：由各省区政府及有关部委授予的奖励；由国家奖励办准予登记的社会力量设立的可直接推荐国家科技奖励的相关奖项（仅包括中国电力科学技术奖、中国机械工业科学技术奖、中国电工技术学会科学技术奖、中国电子学会科学技术奖、中国通信学会科学技术奖、中国计算机学会王选奖、吴文俊人工智能科学技术奖）；由中国计量测试学会、中国仪器仪表学会、中国电力发展促进会授予的奖励；由相关中央企业授予的奖励。 ③市厅级科技奖励包含：由各省区政府所属局、厅，及市级政府授予的奖励；由相关省级学会授予的奖励；由相关中央企业所属分子公司授予的奖励。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表 | 上传企业近5年获得的国家级、省部级科技进步奖励。
|  |  | 1.5 | 专利 | 2 | 近五年有登记物资相关的发明专利 | 2 | 查企业提供的技术专利证书，确认专利权人须与供应商名称相一致，且在有效期内。 | 客观性 | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业近5年获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近五年有登记物资相关的实用新型专利 | 1 |  | 客观性
2 | 行业技术影响力 | 11 | 2.1 | 参与标准制定 | 5 | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 5 | 一份型式试验报告或检测报告可能会包含几项检测项目，专家根据报告信息表上检测项目查找对应的型式试验报告进行核实，要求所有强制试验项目必须全部有试验报告。 标准中型式试验报告或检测报告要求必须由国家认可实验室或国际知名试验室出具，如报告有明确有效期的，一旦过期，则视为“不符合”。国家认可实验室包括通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会），国际知名实验室如荷兰凯玛KEMA等。 型式试验报告的送检单位名称必须与供应商法人一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。有关联关系的独立法人之间的型式试验报告互不适用，如：供应商以集团公司名义申报，其子公司获得的型式试验报告，不予承认，反之亦然。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的行业技术标准 | 3
[6 empty] | 参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 2
[6 empty] | 参编过登记物资的行业技术标准 | 1 |  | 客观性
|  |  | 2.2 | 标准委员会成员 | 3 | 有登记物资专业的国家或IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 3 | 审查企业提供的具备标委会成员的相关证明材料 | 客观性 | 标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为标准委员会成员的证明文件。
[6 empty] | 有登记物资专业的行业或省级等标准委员会成员 | 1
|  |  | 2.3 | 企业技术中心 | 3 | 有国家级企业技术中心（集团已评国家级的，下属公司无法评级的，提供相关证明，也认可） | 3 | 审查技术中心的相关批准成立文件 | 客观性 | 企业技术中心的证明文件 | 上传技术中心设立的批准文件及技术中心的相关照片。
[6 empty] | 有省级工程技术研究开发中心或省级企业技术中心 | 1 |  | 客观性
3 | 登记物资资质 | 14 | 3.1 | 产品覆盖性 | 3 | 能提供南网登记物资目录中6个以上型号的10kV计量用电流互感器的型式试验报告。 | 3 | 一份型式试验报告或检测报告可能会包含几项检测项目，专家根据报告信息表上检测项目查找对应的型式试验报告进行核实，要求所有强制试验项目必须全部有试验报告。 | 客观性 | 试验报告统计表 | 1、企业按评审项目要求上传申请物资的试验报告，“检测项目”要求每一份报告的检测项目都必须罗列清楚，不同报告之间可允许出现相同的检测项目； 2、上传完整的PDF格式检测报告，并在报告中对应的检测项目明显标注（比如底色标注或方框标注）。
[6 empty] | 能提供南网登记物资目录中6个型号的10kV计量用电流互感器的型式试验报告。 | 2 | 标准中型式试验报告或检测报告要求必须由国家认可实验室或国际知名试验室出具，如报告有明确有效期的，一旦过期，则视为“不符合”。国家认可实验室包括通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会），国际知名实验室如荷兰凯玛KEMA等。 | 客观性
[6 empty] | 能提供南网登记物资目录中2个型号的10kV计量用电流互感器的型式试验报告。 | 1 | 型式试验报告或检测报告的送检单位名称必须与供应商法人一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。有关联关系的独立法人之间的型式试验报告互不适用，如：供应商以集团公司名义申报，其子公司获得的型式试验报告，不予承认，反之亦然。 | 客观性
|  |  | 3.2 | 送样检测报告 | 11 | 通过南方电网公司组织的登记物资送样检测，且报告在有效期内。 | 11 | 核查供应商通过南方电网公司组织的相应登记物资的送样检测，且报告在有效期内。 | 客观性 | 无 | 无
4 | 研发及工程设计 | 10 | 5.1 | 设计分析模拟 | 2 | 互感器设计采用软件进行电磁、电场、机械力、短路、绝缘、温升等方面的电算、分析或模拟验证的 | 2 | 文件评审时，重点审核计算机开发工具、系统的截屏。 | 客观性 | 产品性能的软件模拟分析报告 | 按评审项目上传对应的产品性能的模拟分析报告
|  |  | 5.2 | 冲击性能试验 | 2 | 能自行开展雷电冲击耐压试验并有试验记录 | 2 | 查设备计量检定、保养规程、设备检定证书、试验报告和自行开展试验的试验记录。 | 主观性 | 试验方案和记录统计表 | 上传试验方案、试验记录和最近12个月的记录统计表。
|  |  | 5.3 | 温升试验 | 2 | 能自行开展一次绕组施加额定连续热电流温升试验并有试验记录 | 2 |  | 主观性
|  |  | 5.4 | 励磁特性测试 | 2 | 能自行开展励磁特性试验并有试验记录 | 2 |  | 主观性
|  |  | 5.5 | 极限工作温度下的误差试验 | 2 | 能自行开展极限工作温度下的误差试验并有试验记录 | 2 |  | 主观性
5 | 关键原材料管控 | 4 | 6.1 | 关键原材料识别 | 2 | 进行了关键原材料识别，形成相应检验制度文件，应至少包括漆包线、薄膜、环氧树脂、铁芯等部件。 | 2 | 文件评审时，重点审核原材料入厂检验标准，核对入厂检验项目是否符合国家、行业和南方电网的相关标准要求。 | 主观性 | 1、关键原材料检验标准统计表 2、原材料入厂检验记录 | 1、罗列关键原材料的检验标准，多个原材料的标准可编辑成一份文档。 2、“原材料入厂检验记录”应包括关键原材料识别项目中所列原材料，这些关键原材料各上传一个样本。
|  |  | 6.2 | 检验管控 | 2 | 漆包线、薄膜、环氧树脂、铁芯等部件有相应的检验标准，且检验记录完整。 | 2 |  | 主观性
6 | 工艺要求及控制 | 6 | 7.1 | 关键工序管控 | 2 | 对铁芯加工、绕线、浇注、器身干燥、装配和出厂试验等关键工序进行明确识别，并配备相应的工艺文件和作业指导书，在岗人员能熟练讲解流程工序，现场目视实操与规定一致 | 2 | 核查企业上传的相关资料，判断是否符合评审项目的要求 | 主观性 | 设计图纸案例、工艺控制文件 | 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关设计图纸案例。 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件。
|  |  | 7.2 | 工序标识 | 2 | 车间有完整的工艺流程和作业指导文件，对铁芯加工、绕线、浇注、器身干燥、装配和出厂试验等关键和重点工序进行了明显标识，且有监控和记录的 | 2 |  | 主观性
|  |  | 7.3 | 绝缘工艺管控 | 2 | 开展绝缘电阻、工频耐压、二次绕组匝间绝缘强度、局部放电试验，并配备相应的试验方案，在岗人员能熟练操作，现场目视实操与规定一致，并有试验记录。 | 2 |  | 主观性 | 试验方案和记录统计表 | 上传试验方案、试验记录和最近12个月的记录统计表。
7 | 工装设备水平 | 10 | 8.1 | 自动温控真空加氮退火炉 | 2 | 自动温控真空加氮退火炉 | 2 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 8.2 | 环氧树脂真空浇注设备（含模具） | 2 | 有3台环氧树脂真空浇注设备（含模具） | 2 |  | 客观性
|  |  | 8.3 | APG压力注射设备 | 2 | 有APG压力注射设备 | 2 |  | 客观性
|  |  | 8.4 | 数控绕线机 | 2 | 有3台数控绕线机 | 2 |  | 客观性
|  |  | 8.5 | 自动控制干燥设备 | 2 | 有自动控制干燥设备（控制温度、湿度） | 2 |  | 客观性
8 | 主要检验设备 | 18 | 9.1 | 漆包线剥离试验仪 | 2 | 有漆包线剥离试验仪 | 2 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 9.2 | 自动高压漆膜连续性试验仪 | 2 | 有自动高压漆膜连续性试验仪 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.3 | 旋转粘度计 | 2 | 有旋转粘度计 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.4 | 盐雾试验设备（用于盐雾试验） | 2 | 有盐雾试验设备（用于盐雾试验） | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.5 | X光检验设备 | 2 | 有X光检验设备 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.6 | CT分析仪 | 2 | 有CT分析仪 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.7 | 万能材料试验机 | 2 | 有万能材料试验机 | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.8 | 着火危险试验装置（具备相同测试功能的其他设备均可以认可） | 2 | 有着火危险试验装置（具备相同测试功能的其他设备均可以认可） | 2 |  | 客观性
|  |  | 9.9 | 弹簧锤试验装置（具备相同测试功能的其他设备均可以认可） | 2 | 有弹簧锤试验装置（具备相同测试功能的其他设备均可以认可） | 2 |  | 客观性
9 | 绿色制造 | 14 | 10.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 10.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 10.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 10.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 10.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 10.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100