## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
铝包钢芯铝绞线
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2017 | 2017-11-01
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2024-04-18
V2025 | 2025-05-01
V2026 | 2026-04-02
标准适用范围 | 35kV-500kV铝包钢芯铝绞线 20kV及以下铝包钢芯铝绞线

## 技术标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 25 | 1.1 | 研发投入 | 5 | 上年度研发资金投入占销售额比例大于3% | 5 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表 | 上传经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
[6 empty] | 上年度研发资金投入占销售额比例大于2% | 3
[6 empty] | 上年度研发资金投入占销售额比例大于1% | 1
|  |  | 1.2 | 高新技术企业认证 | 4 | 获得高新技术企业认证 | 4 | 审查企业上传的高新技术企业认证资料。 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.3 | 企业培育 | 4 | 获得相关领域“中国制造业单项冠军示范企业”或“中国制造业单项冠军培育企业” | 4 | 查看企业是否具备制造业单项冠军或“专精特新”企业认定。 | 客观性 | 制造业单项冠军或“专精特新”企业证书 | 上传制造业单项冠军或“专精特新”企业证书
[6 empty] | 获得国家级“专精特新”小巨人企业 | 2
[6 empty] | 获得省级“专精特新中小企业” | 1
|  |  | 1.4 | 科技进步奖 | 4 | 最近5年有登记物资获得国家级科技进步奖 | 4 | 查阅科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、部、市级政府机构。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表 | 上传企业近5年获得的国家级、省部、市级科技进步奖励。
[6 empty] | 最近5年有登记物资获得省、部级科技进步奖 | 2
[6 empty] | 最近5年有登记物资获得市级科技进步奖 | 1
|  |  | 1.5 | 专利 | 4 | 近5年有与登记物资相关的发明专利 | 4 | 审查企业的专利授权证书，核对内容及时间信息。 | 主观性 | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业近5年获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近5年有与登记物资相关的实用新型专利 | 2
|  |  | 1.6 | 技术创新外部合作 | 4 | 近5年与高校、科研院所、国家级创新平台或上下游龙头企业联合开展与登记物资相关的技术研发、成果转化或产业化应用，并形成项目成果。 | 4 | 审查企业与高校、科研院所、国家级创新平台或上下游龙头企业开展技术创新外部合作的证明材料，核对合作单位、合作内容、合作期限及项目成果，确认是否与铝包钢芯铝绞线登记物资相关，并核实是否形成技术研发成果、成果转化应用或产业化应用成效。 | 客观性 | 技术创新外部合作证明材料 | 上传企业近5年与高校、科研院所、国家级创新平台或上下游龙头企业联合开展与铝包钢芯铝绞线登记物资相关技术研发、成果转化或产业化应用的证明材料。可包括合作协议、立项文件、联合研发项目资料、成果鉴定文件、验收报告、科技奖励证明、专利证书、论文、用户应用证明、产品销售或转化证明等。材料中应能体现合作双方名称、合作内容、合作时间及项目成果。
2 | 行业技术影响力 | 12 | 2.1 | 参与标准制定 | 4 | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 4 | 查企业参与登记物资相关标准制定的证明文件. | 客观性 | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的行业技术标准 | 3
[6 empty] | 参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 2
[6 empty] | 参编过登记物资的行业技术标准 | 1
|  |  | 2.2 | 标准委员会成员 | 4 | 有登记物资专业的国家或IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 4 | 审查企业提供的具备标委会成员的相关证明材料 | 客观性 | 标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为标准委员会成员的证明文件。
[6 empty] | 有登记物资专业的行业或省级等标准委员会成员 | 2
|  |  | 2.3 | 企业技术中心 | 4 | 有国家级企业技术中心（集团已评国家级的，下属公司无法评级的，提供相关证明，也认可） | 4 | 审查技术中心的相关批准成立文件。 | 客观性 | 企业技术中心的证明文件 | 上传技术中心设立的批准文件及技术中心的相关照片。
[6 empty] | 有省级工程技术研究开发中心或省级企业技术中心 | 2
3 | 生产条件及环境 | 8 | 3.1 | 生产现场环境控制 | 4 | 生产现场分区明确、环境整洁有序，具备防混料、防污染、防表面损伤等现场环境控制措施。 | 4 | 审查企业生产现场环境管理制度、现场分区布置及日常管理要求，核对是否建立与铝包钢芯铝绞线生产相适应的现场环境控制要求；现场核实时，重点核查原材料区、生产区、半成品区、成品区及检验区是否定置管理、标识清晰、现场整洁有序，是否具备防混料、防污染、防磕碰、防表面划伤等措施。 | 主观性 | 1. 生产现场环境控制制度 2. 生产现场照片 | 上传企业生产现场环境控制相关制度文件，以及原材料区、生产区、半成品区、成品区、检验区等现场照片。照片应能反映现场分区、定置管理、标识管理及防混料、防污染、防机械损伤、防表面损伤等控制情况。
|  |  | 3.2 | 原材料、半成品、成品存放与防护条件 | 4 | 原材料、半成品、成品存放分区明确，具备防潮、防尘、防污染、防变形、防磕碰、防表面损伤等防护条件。 | 4 | 审查企业原材料、半成品、成品存放与防护管理制度及现场管理要求，核对是否建立与铝包钢芯铝绞线产品特点相适应的分类存放和防护措施；现场核实时，重点核查铝杆（或铝线）、铝包钢线、半成品单线、半成品绞线及成品铝包钢芯铝绞线是否分区存放、标识清晰，是否具备防潮、防尘、防污染、防机械损伤、防挤压变形、防表面划伤等防护条件，周转、装卸和堆放方式是否合理。 | 主观性 | 1. 存放与防护管理制度 2. 存放区域现场照片 | 上传企业原材料、半成品、成品存放与防护管理制度文件，以及原材料区、半成品区、成品区、发货区等现场照片。照片应能反映分类分区存放、标识管理及防潮、防尘、防污染、防变形、防磕碰、防表面损伤等防护条件落实情况。
4 | 工艺要求及控制 | 16 | 4.1 | 监控记录 | 4 | 拉丝、绞制等关键工序的温度、速度、张力等参数有明确规定，并有自动采集记录或固定频次监控记录。 | 4 | 文件评审时，重点审查产品的设计图纸和工艺控制文件是否符合评审项目要求；现场核实时，重点审查生产过程的工艺控制记录、检验记录。 | 主观性 | 1、设计图纸案例 2、工艺控制文件 | 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关设计图纸案例。 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件。
|  |  | 4.2 | 接头控制 | 4 | 有接头控制指引，并有监控记录的，包括：单根或多根镀锌钢线或铝包钢线均不应有任何接头；每根制造长度的导线不应使用多于1根有接头的成品铝线；在同一根单线上或整根导线中，任何两个接头间的距离应不小于15m | 4 |  | 主观性 | 1、生产工艺设计书 2、工艺记录（1个样本） 3、检测记录（1个样本）
|  |  | 4.3 | 关键质量控制项目 | 5 | 连铸连轧（如有）、拉丝、绞线工序有明确关键质量控制项目并有定期监控和记录的 | 5 |  | 主观性 | 1、生产工艺设计书 2、工艺记录（1个样本） 3、检测记录（1个样本）
|  |  | 4.4 | 关键工艺参数追溯能力 | 3 | 关键工艺参数具备批次追溯、电子化留痕或异常预警功能。 | 3 | 审查企业关键工艺参数追溯管理制度、信息化记录方式及异常预警机制，核对是否对铝包钢芯铝绞线生产过程中的关键工艺参数建立批次追溯、电子化记录和异常识别要求；现场核实时，重点核查拉丝、铝包覆、绞制、收排线、接头控制等关键工序参数是否能够按批次查询，是否具备电子化留痕、异常预警或异常处置记录。对自制铝包钢线或铝包钢芯的企业，可同步核查铝包钢线制造关键工艺参数追溯情况；对外购铝包钢线或铝包钢芯的企业，重点核查铝包钢线或铝包钢芯批次与成品批次的对应追溯关系。不将铅浴淬火或某一特定替代热处理工艺作为通用必查项。 | 主观性 | 1. 关键工艺参数追溯管理文件 2. 工艺追溯或预警记录 | 上传企业关键工艺参数追溯管理制度、信息化管理文件或相关作业文件，以及铝包钢芯铝绞线典型产品的工艺追溯记录、电子化系统截图、异常预警记录或异常处置记录。材料应能体现产品批次、关键工艺参数、记录时间、异常信息及处理情况。自制铝包钢线或铝包钢芯的，可补充上传铝包钢线制造关键工艺追溯记录；外购铝包钢线或铝包钢芯的，应能体现铝包钢线或铝包钢芯批次与成品批次的对应关系。
5 | 工装设备水平 | 15 | 5.1 | 连铸连轧生产线 | 2 | 有连铸连轧生产线 | 2 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 5.2 | 四段式绞线机 | 2 | 有直径630及以上四段式绞线机 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.3 | 杆材轧制在线监控系统 | 2 | 有杆材轧制在线监控系统 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.4 | 在线除气设备或精炼炉 | 2 | 具有在线除气设备或精炼炉 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.5 | 高速铝（合金）拉丝机 | 2 | 有高速铝（合金）拉丝机 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.6 | 成品生产线（包括包覆、拉丝、绞线） | 3 | 12条（含本数）以上成品生产线（包括包覆、拉丝、绞线） | 3 |  | 客观性
[6 empty] | 7条-11条成品生产线（包括包覆、拉丝、绞线） | 2
[6 empty] | 3条-6条成品生产线（包括包覆、拉丝、绞线） | 1
|  |  | 5.7 | 在线质量监测装备 | 2 | 具有在线测径、张力监测、表面缺陷监测等智能监测装备之一。 | 2 |  | 客观性
6 | 主要检验设备 | 10 | 6.1 | 金相分析仪或光谱分析仪 | 5 | 有金相分析仪或光谱分析仪 | 5 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 6.2 | 微机控制拉力试验机 | 5 | 有微机控制拉力试验机 | 5 |  | 客观性
7 | 绿色制造 | 14 | 7.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 7.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 7.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 7.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 7.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 7.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100