## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
35kV-500kV交流避雷器
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2019 | 2019-07-16
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2024-04-18
V2025 | 2025-05-01
V2026 | 2026-04-02
标准适用范围 | 35kV-220kV站用避雷器 500kV站用避雷器 35kV-220kV线路交流避雷器 500kV线路交流避雷器

## 技术标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 19 | 1.1 | 研发投入 | 4 | 上年度研发资金投入占营业收入比例大于3% | 4 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | / | 企业所得税申报表 | 上传经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
|  |  | 1.2 | 高新技术企业认证 | 2 | 获得高新技术企业认证 | 2 | 查看企业是否具备高新技术企业认证 | / | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.3 | 企业培育 | 4 | 获得相关领域“中国制造业单项冠军示范企业”或“中国制造业单项冠军培育企业” | 4 | 查看企业是否具备制造业单项冠军或“专精特新”企业认定。 | / | 制造业单项冠军或“专精特新”企业证书 | 上传制造业单项冠军或“专精特新”企业证书
[6 empty] | 获得国家级“专精特新”小巨人企业 | 2 |  | /
[6 empty] | 获得省级“专精特新中小企业” | 1 |  | /
|  |  | 1.4 | 技术创新外部合作 | 2 | 与高等院校或科研院所开展与登记物资有关的合作开发项目 | 2 | 抽查企业与高等院校或科研院所的合作项目的相关资料，包括不限于项目方案、合作协议、项目成果。 | / | 科研院校的合作项目统计表 | 上传与科研院所合作开展研究开发项目的项目方案等资料。
|  |  | 1.5 | 科技进步奖 | 4 | 最近5年有获得国家级科技进步奖 | 4 | 查阅科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、部级政府机构。 | / | 科技进步奖证书统计表 | 上传企业近5年获得的国家级、省部级科技进步奖励。
[6 empty] | 最近5年有获得省、部级科技进步奖 | 2 |  | /
|  |  | 1.6 | 专利 | 3 | 近5年有与登记物资相关的3项及以上发明专利 | 3 | 审查企业的专利授权证书，核对内容及时间信息 | / | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业近5年获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近5年有与登记物资相关的发明专利 | 2 |  | /
[6 empty] | 近5年有与登记物资相关的3项及以上实用新型专利 | 1 |  | /
2 | 行业技术影响力 | 13 | 2.1 | 参与标准制定 | 5 | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 5 | 查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | / | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的行业技术标准 | 4 |  | /
[6 empty] | 参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 2 |  | /
[6 empty] | 参编过登记物资的行业技术标准 | 1 |  | /
|  |  | 2.2 | 标准委员会成员 | 3 | 有登记物资专业的国家或IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 3 | 审查企业提供的具备标委会成员的相关证明材料 | / | 标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为标准委员会成员的证明文件。
[6 empty] | 有登记物资专业的行业或省级等标准委员会成员 | 2 |  | /
|  |  | 2.3 | 企业技术中心 | 5 | 有国家级企业技术中心（集团已评国家级的，下属公司无法评级的，提供相关证明，也认可） | 5 | 查看企业技术中心的证明文件 | / | 企业技术中心的证明文件 | 上传技术中心设立的批准文件及技术中心的相关照片。
[6 empty] | 有省级工程技术研究开发中心或省级企业技术中心 | 3 |  | /
3 | 生产条件及环境 | 5 | 3.1 | 装配车间 | 3 | 具有独立的避雷器装配车间 ，并配有风淋除尘装置，并有洁净度检测手段 | 3 | 查看控制措施及车间照片、记录 | / | 1、管理要求说明文件 2、现场照片 | 1、管理要求说明文件 2、上传现场照片和企业管理记录
[6 empty] | 组装车间湿度应控制在60%以下，并有湿度检测手段 | 2 | 查看控制措施及车间照片、记录 | / | 1、管理要求说明文件 2、现场照片 | 1、管理要求说明文件 2、上传现场照片和企业管理记录
[6 empty] | 具有百万级净化等级的装配车间 | 1 | 查看装配车间洁净度等级验收报告 | / | 1、洁净度等级验收报告； 2、现场照片 | 1、洁净度等级验收报告 2、上传现场照片
|  |  | 3.2 | 电阻片车间 | 2 | 电阻片车间有废水、废气等消除措施 | 2 | 查看控制措施及车间照片、记录 | / | 1、工艺文件 2、设备图片 | 1、工艺文件 2、设备图片
4 | 工艺要求及控制 | 13 | 4.1 | 老化试验 | 3 | 每批次电阻片都抽样进行老化试验 | 3 | 文件评审时，重点审查产品的工艺控制文件是否符合评审项目要求。 | / | 工艺控制文件 | 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件。
|  |  | 4.2 | 大电流试验 | 3 | 每批次电阻片都抽样进行大电流试验 | 3 |  | /
|  |  | 4.3 | 重复转移电荷试验 | 3 | 每批次电阻片都抽样进行重复转移电荷试验 | 3 |  | /
|  |  | 4.4 | 采用自动化上釉工艺 | 4 | 采用自动化上釉装置，实现智能化控制参数作业 | 4 |  | /
5 | 工装设备水平 | 16 | 5.1 | 造粒装置 | 2 | 有造粒装置 | 2 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | / | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 5.2 | 电阻片成型机 | 2 | 有电阻片成型机 | 2 |  | /
|  |  | 5.3 | 烧成炉 | 2 | 有烧成炉 | 2 |  | /
|  |  | 5.4 | 双端面平磨机 | 2 | 有双端面平磨机 | 2 |  | /
|  |  | 5.5 | 超声波清洗机 | 2 | 有超声波清洗机 | 2 |  | /
|  |  | 5.6 | 自动喷铝装置 | 2 | 有自动喷铝装置 | 2 |  | /
|  |  | 5.7 | 高温胶注射成型装置 | 2 | 有高温胶注射成型装置 | 2 |  | /
|  |  | 5.8 | 双联平板硫化机 | 2 | 有双联平板硫化机 | 2 |  | /
6 | 主要检验设备 | 20 | 6.1 | 检漏装置 | 3 | 有检漏装置(氦质谱检漏仪或水煮试验箱) | 3 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | / | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 6.2 | 恒温老化箱 | 3 | 有恒温老化箱 | 3 |  | /
|  |  | 6.3 | 残压试验设备 | 3 | 有残压检测设备 | 3 |  | /
|  |  | 6.4 | 人工加速老化试验装置 | 3 | 有电阻片人工加速老化试验装置 | 3 |  | /
|  |  | 6.5 | 重复转移电荷试验设备 | 4 | 有重复转移电荷试验设备 | 4 |  | /
|  |  | 6.6 | 大电流冲击设备 | 4 | 有大电流冲击试验设备 | 4 |  | /
7 | 绿色制造 | 14 | 7.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 7.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 7.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 7.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 7.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 7.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100