## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2021 | 2021-11-05
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2024-04-18
V2025 | 2025-04-01 | 增加电子元器件溯源认证报告要求
V2026 | 2026-04-01 | 依据 《附件2：南方电网公司供应商资格预审及资质能力评价品类调整和标准修编方案》进行调整
标准适用范围 | 10kV常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（安全可控）

## 技术标准（生产断路器柜）
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力（生产断路器柜） | 16 | 1.1 | 高新技术企业认证（成套设备一次厂） | 2 | 获得高新技术企业认证，且在有效期内。 | 2 | 审查企业上传的高新技术企业认证资料。 | 客观性 | 高新技术企业证书A | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.2 | 研发投入（成套设备一次厂） | 3 | 上年度研发资金投入占营业收入比例大于5%（含本数） | 3 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表A | 经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
[6 empty] | 上年度研发资金投入占营业收入比例大于3%（含本数） | 2 |  | 客观性
|  |  | 1.3 | 技术创新外部合作（成套设备一次厂） | 2 | 与高等院校或科研院所开展与登记物资有关的合作开发项目 | 2 | 抽查企业与高等院校或科研院所的合作项目的相关资料，包括但不限于项目方案、合作协议、项目成果。 | 客观性 | 科研院校的合作项目统计表A | 与科研院所合作开展研究开发项目的项目方案等资料。
|  |  | 1.4 | 科技进步奖（成套设备一次厂） | 3 | 近5年有获得国家级科技进步奖 | 3 | 审查科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、部级政府机构。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表A | 企业近5年获得的国家级、省部级科技进步奖励证书。
[6 empty] | 近5年有获得省、部级科技进步奖 | 2 |  | 客观性
|  |  | 1.5 | 专利证书（成套设备一次厂） | 3 | 有与登记物资相关的5份及以上国家发明专利 | 3 | 查企业提供的技术专利证书，确认专利权人须与供应商名称相一致，且在有效期内。 | 客观性 | 发明专利证书统计表A | 发明专利证书。
[6 empty] | 有与登记物资相关的3份国家发明专利 | 2 |  | 客观性
|  |  | 1.6 | 企业培育 | 3 | 获得相关领域“中国制造业单项冠军示范企业”或“中国制造业单项冠军培育企业” | 3 | 查看企业是否具备制造业单项冠军或“专精特新”企业认定。 | 客观性 | 制造业单项冠军或“专精特新”企业证书 | 上传制造业单项冠军或“专精特新”企业证书
[6 empty] | 获得国家级“专精特新”小巨人企业 | 2
[6 empty] | 获得省级“专精特新中小企业” | 1
2 | 行业技术影响力（生产断路器柜） | 10 | 2.1 | 参与标准制定（成套设备一次厂） | 4 | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 4 | 查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表A | 统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的行业技术标准 | 3 |  | 客观性
[6 empty] | 参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 2 |  | 客观性
[6 empty] | 参编过登记物资的行业技术标准 | 1 |  | 客观性
|  |  | 2.2 | 标准委员会成员（成套设备一次厂） | 3 | 有登记物资专业的国家或IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 3 | 审查企业提供的具备标委会成员的相关证明材料。 | 客观性 | 标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为标准委员会成员的证明文件。
[6 empty] | 有登记物资专业的行业或省级等标准委员会成员 | 2
|  |  | 2.3 | 企业技术中心（成套设备一次厂） | 3 | 有国家级企业技术中心（集团已评国家级的，下属公司无法评级的，提供相关证明，也认可） | 3 | 查看企业技术中心的证明文件。 | 客观性 | 企业技术中心的证明文件A | 企业技术中心的证明文件。
[6 empty] | 有省级工程技术研究开发中心或省级企业技术中心 | 2 |  | 客观性
3 | 登记物资资质（生产断路器柜） | 4 | 3.1 | 送样检测报告 | 4 | 通过南方电网公司组织的以下型号登记物资送样检测，且报告在有效期内。通过以下全部型号的送样检测： 1、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：弹簧机构（标准Ⅰ型） 2、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：弹簧机构（标准Ⅱ型） 3、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：永磁机构（标准Ⅰ型） 4、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：永磁机构（标准Ⅱ型） | 4 | 核查供应商通过南方电网公司组织的相应登记物资的送样检测，且报告在有效期内。 | 客观性 | 无 | 无
[6 empty] | 通过南方电网公司组织的以下型号登记物资送样检测，且报告在有效期内。通过以下3种型号的送样检测： 1、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：弹簧机构（标准Ⅰ型） 2、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：弹簧机构（标准Ⅱ型） 3、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：永磁机构（标准Ⅰ型） 4、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：永磁机构（标准Ⅱ型） | 3 |  | 客观性 | 无 | 无
[6 empty] | 通过南方电网公司组织的以下型号登记物资送样检测，且报告在有效期内。通过以下2种型号的送样检测： 1、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：弹簧机构（标准Ⅰ型） 2、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：弹簧机构（标准Ⅱ型） 3、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：永磁机构（标准Ⅰ型） 4、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：永磁机构（标准Ⅱ型） | 2 |  | 客观性 | 无 | 无
[6 empty] | 通过南方电网公司组织的以下型号登记物资送样检测，且报告在有效期内。通过以下任意1种型号的送样检测： 1、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：弹簧机构（标准Ⅰ型） 2、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：弹簧机构（标准Ⅱ型） 3、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：永磁机构（标准Ⅰ型） 4、10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（（安全可控）：永磁机构（标准Ⅱ型） | 1 |  | 客观性 | 无 | 无
4 | 生产条件及环境（生产断路器柜） | 12 | 4.1 | 消防验收（成套设备一次厂） | 3 | 生产车间有通过消防部门的验收或审核报告 | 3 | 查消防验收报告。 | 主观性 | 提供相关报告A | 提供相关报告。
|  |  | 4.2 | 车间管理 | 3 | 生产车间有明确划线分区，进行定置管理 | 3 | 查生产车间现场图片、管理文件。 | 主观性 | 1、现场照片A 2、管理要求说明文件A | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
|  |  | 4.3 | 气箱生产车间 | 3 | 生产气箱在无尘车间, 气室装配车间洁净要求具有微正压气室装配车间 | 3 | 查生产车间现场图片、管理文件。 | 主观性 | 1、现场照片 2、管理要求说明文件 | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
|  |  | 4.4 | 装配车间 | 3 | 开关设备装配车间采取除尘、除湿措施，且有记录 | 3 | 查生产车间现场图片、管理文件及记录。 | 主观性 | 1、现场照片 2、管理要求说明文件 | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
5 | 工艺要求及控制（生产断路器柜） | 20 | 5.1 | 制作工艺控制 | 3 | 关键工序气箱焊接应用全自动焊接设备 | 3 | 查看设备的现场照片、合同及发票。 | 主观性 | 1、生产工艺设计书 2、工艺记录 3、检测记录 | 1、生产工艺设计书 2、工艺记录（1个样本） 3、检测记录（1个样本）
|  |  | 5.2 | 制作工艺控制1 | 3 | 机构、柜体装配有完整的工艺流程和作业指导文件，关键和重点工序进行了明显识别，作业人员严格按规定要求进行操作 | 3 | 1、生产工艺设计书 2、工艺记录 3、检测记录 | 主观性 | 1、生产工艺设计书 2、工艺记录 3、检测记录 | 1、生产工艺设计书 2、工艺记录（1个样本） 3、检测记录（1个样本）
|  |  | 5.3 | 制作工艺控制2 | 2 | 开关柜自动化成套设备装配、系统安装及调试有完善的安装调试规程、操作指引和标准并记录完整。 | 2 | 安装调试规程、操作指引或标准、安装记录（1个样本）、调试记录（1个样本）。 | 主观性 | 1、生产工艺设计书 2、工艺记录 3、检测记录 | 1、生产工艺设计书 2、工艺记录（1个样本） 3、检测记录（1个样本）
|  |  | 5.4 | 企业信息化管理系统的应用（成套设备一次厂） | 3 | 具备集成销售、生产、采购的生产管理信息系统 | 3 | 产品管理系统（PLM/PDM）与生产管理系统（ERP）有效对接，产品设计的bom数据可有效传递到ERP的bom数据，ERP中无需手工创建bom。 | 主观性 | 信息系统A | 提供信息化系统名称、功能说明，电脑截屏。
|  |  | 5.5 | 企业信息化管理系统的应用1（成套设备一次厂） | 3 | 该系统，能记录登记物资的关键原材料的厂商、料号、批号等信息 | 3 |  | 主观性
|  |  | 5.6 | 企业信息化管理系统的应用2（成套设备一次厂） | 3 | 上线“产品数据管理/产品全生命周期管理系统”对研发过程/产品生命周期进行管理 | 3 |  | 主观性
|  |  | 5.7 | 企业信息化管理系统的应用3（成套设备一次厂） | 3 | 产品管理系统与生产管理系统打通，共享BOM数据（产品物料清单） | 3 |  | 主观性
6 | 工装设备水平（生产断路器柜） | 15 | 6.1 | 激光切割机 | 3 | 有激光切割机 | 3 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表1 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 6.2 | 数控机床 | 3 | 有数控机床 | 3 |  | 客观性
|  |  | 6.3 | 数控折弯机 | 3 | 有数控折弯机 | 3 |  | 客观性
|  |  | 6.4 | 激光焊接设备 | 3 | 激光焊接设备 | 3 |  | 客观性
|  |  | 6.5 | 数控剪板机 | 3 | 有数控剪板机 | 3 |  | 客观性
7 | 主要检验设备（生产断路器柜） | 9 | 7.1 | 接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪 | 3 | 接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪 | 3 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 7.2 | 继电保护测试仪 | 3 | 继电保护测试仪 | 3 |  | 客观性
|  |  | 7.3 | 真空检测仪 | 3 | 真空检测仪 | 3 |  | 客观性
8 | 绿色制造 | 14 | 8.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 8.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 8.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 8.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 8.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 8.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100

## 技术标准（生产配电自动化终端）
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力（生产配电自动化终端） | 21 | 1.1 | 高新技术企业认证（成套设备二次厂） | 3 | 获得国家级高新技术企业认证 | 3 | 查看企业是否具备高新技术企业认证，及证书有效期。 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
[6 empty] | 获得省级高新技术企业认证 | 2
|  |  | 1.2 | 研发投入（成套设备二次厂） | 3 | 上年度研发资金投入占营业收入比例大于8%（含本数） | 3 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表B | 经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
[6 empty] | 上年度研发资金投入占营业收入比例大于5%（含本数） | 2 |  | 客观性
|  |  | 1.3 | 技术创新外部合作（成套设备二次厂） | 3 | 与高等院校或科研院所开展与登记物资有关的合作开发项目 | 3 | 抽查企业与高等院校或科研院所的合作项目的相关资料，包括但不限于项目方案、合作协议、项目成果。 | 客观性 | 科研院校的合作项目统计表B | 与科研院所合作开展研究开发项目的项目方案等资料。
|  |  | 1.4 | 科技进步奖（成套设备二次厂） | 3 | 近5年有获得国家级科技进步奖 | 3 | 审查科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、部级政府机构。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表B | 企业近5年获得的国家级、省部级科技进步奖励证书。
[6 empty] | 近5年有获得省、部级科技进步奖 | 2
|  |  | 1.5 | 专利证书（成套设备二次厂） | 3 | 有与登记物资相关的5份及以上国家发明专利 | 3 | 查企业提供的技术专利证书，确认专利权人须与供应商名称相一致，且在有效期内。 | 客观性 | 发明专利证书统计表B | 发明专利证书。
[6 empty] | 有与登记物资相关的3份国家发明专利 | 2 |  | 客观性
|  |  | 1.6 | 企业培育 | 3 | 获得相关领域“中国制造业单项冠军示范企业”或“中国制造业单项冠军培育企业” | 3 | 查看企业是否具备制造业单项冠军或“专精特新”企业认定。 | 客观性 | 制造业单项冠军或“专精特新”企业证书 | 上传制造业单项冠军或“专精特新”企业证书
[6 empty] | 获得国家级“专精特新”小巨人企业 | 2
[6 empty] | 获得省级“专精特新中小企业” | 1
|  |  | 1.7 | 研发过程管理成熟度（CMMI 认证） | 3 | 具有 CMMI 5级认证，体现企业研发过程管理成熟度高、质量稳定、具备持续优化与缺陷预防能力 | 3 | 审查企业研发过程管理成熟度、质量稳定性及持续优化能力，资质在有效期内。 | 客观性 | CMMI 认证证书 | 上传CMMI认证证书，若企业未获得CMMI认证则无需上传附件。
[6 empty] | 具有 CMMI 4级认证，体现企业研发过程量化管理、质量精准可控、持续优化能力突出 | 2 |  | 客观性
[6 empty] | 具有 CMMI 3级认证，体现企业研发过程规范化、标准化程度高、质量体系稳健 | 1 |  | 客观性
2 | 行业技术影响力（生产配电自动化终端） | 12 | 2.1 | 参与标准制定（成套设备二次厂） | 4 | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 4 | 查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表B | 统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的行业技术标准 | 3
[6 empty] | 参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 2
[6 empty] | 参编过登记物资的行业技术标准 | 1
|  |  | 2.2 | 标准委员会成员（成套设备二次厂） | 4 | 有登记物资专业的国家或IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 4 | 审查企业提供的具备标委会成员的相关证明材料。 | 客观性 | 标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为标准委员会成员的证明文件。
[6 empty] | 有登记物资专业的行业或省级等标准委员会成员 | 2
|  |  | 2.3 | 企业技术中心（成套设备二次厂） | 4 | 有国家级企业技术中心（集团已评国家级的，下属公司无法评级的，提供相关证明，也认可） | 4 | 查看企业技术中心的证明文件。 | 客观性 | 企业技术中心的证明文件B | 企业技术中心的证明文件。
[6 empty] | 有省级工程技术研究开发中心或省级企业技术中心 | 2
3 | 登记物资资质（生产配电自动化终端） | 3 | 3.1 | 送样检测报告 | 3 | 通过南方电网公司组织的10kV 常压密封空气绝缘断路器自动化成套柜（配DTU）送样检测，且报告在有效期内 | 3 | 核查供应商通过南方电网公司组织的相应登记物资的送样检测，且报告在有效期内。 | 客观性 | 无 | 无
4 | 工艺要求及控制（生产配电自动化终端） | 12 | 4.1 | 制作工艺控制1 | 2 | 元器件贮存、SMT、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所有完善的防尘和防静电设施，并采取有效措施进行控制。 | 2 | 文件评审时，重点审查产品的工艺控制文件、作业指导文件、安装调试规程、操作指引、作业记录是否符合评审项目要求。 | 主观性 | 1、检测记录B 2、工艺记录B 3、生产工艺设计书B | 需对应评审项目要求上传登记物资的相关工艺、流程、装配控制文件。
|  |  | 4.2 | 制作流程控制2 | 2 | 板卡及插件生产制造车间有完整的工艺流程和作业指导文件，有必备的插件调试仪器设备、调试及检验规程和作业指导文件，并严格按要求作业和记录 | 2 |  | 主观性
|  |  | 4.3 | 企业信息化管理系统的应用（成套设备配合厂）1 | 2 | 具备集成销售、生产、采购的生产管理信息系统 | 2 |  | 主观性 | 信息系统 | 提供信息化系统名称、功能说明，电脑截屏。
|  |  | 4.4 | 企业信息化管理系统的应用（成套设备配合厂）2 | 2 | 该系统能记录登记物资的关键原材料的厂商、料号、批号等信息 | 2 |  | 主观性
|  |  | 4.5 | 企业信息化管理系统的应用（成套设备配合厂）3 | 2 | 上线“产品数据管理/产品全生命周期管理系统”对研发过程/产品生命周期进行管理 | 2 |  | 主观性
|  |  | 4.6 | 企业信息化管理系统的应用（成套设备配合厂）4 | 2 | 产品管理系统与生产管理系统打通，共享BOM数据（产品物料清单） | 2 |  | 主观性
5 | 工装设备水平（生产配电自动化终端） | 12 | 5.1 | 板卡及模块的自动化生产线 | 2 | 有板卡及模块的自动化生产线 | 2 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表B | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 5.2 | 自动化终端整机装配生产线 | 2 | 有自动化终端整机装配生产线 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.3 | SMT贴片自动生产流水线 | 2 | 有SMT贴片自动生产流水线 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.4 | 自动插件机 | 2 | 自动插件机（包括物料系统、机械臂，用于PCB板插件元器件插装） | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.5 | 三防喷涂生产流水线 | 2 | 有三防喷涂生产流水线 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.6 | 防静电区、电子干燥箱 | 2 | 防静电区、电子干燥箱 | 2 |  | 客观性
6 | 主要检验设备（生产配电自动化终端） | 12 | 6.1 | 电磁兼容检测设备 | 3 | 有电磁兼容检测设备，至少包括：静放电抗干扰试验仪、浪涌抗干扰试验仪、工频磁场发生器、高频抗干扰试验仪等 | 3 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表B | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 6.2 | 配电自动化终端测试平台 | 3 | 有配电自动化终端测试平台，至少包括：一二次联调测试平台和配电自动化终端测试仪 | 3 |  | 客观性
|  |  | 6.3 | IP防护等级检测设备 | 3 | 有IP防护等级检测设备，至少包括：防尘试验箱和防水试验机 | 3 |  | 客观性
|  |  | 6.4 | 高低温湿热试验箱 | 3 | 有高低温湿热试验箱 | 3 |  | 客观性
7 | 供应安全 | 14 | 7.1 | 供应链安全管理体系 | 3 | 供应链安全管理体系符合ISO28000标准要求，认证范围覆盖登记物资，证书在有效期内。 | 3 | 审查供应链安全管理体系认证证书认证范围和有效期。 | 客观性 | 供应链安全管理体系认证证书 | 提供相关证书的扫描件或照片。
|  |  | 7.2 | 信息安全管理体系 | 3 | 信息安全管理体系符合ISO27001标准要求，认证范围覆盖登记物资，证书在有效期内。 | 3 | 审查信息安全管理体系认证证书认证范围和有效期。 | 客观性 | 信息安全管理体系认证证书 | 提供相关证书的扫描件或照片。
|  |  | 7.3 | 信息安全服务资质认证 | 3 | 具备信息安全服务资质，证书在有效期内。 | 3 | 具有中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心颁发的信息安全服务资质二级及以上，体现企业信息安全服务能力达到国家专业级水平，供应链安全保障能力强。 | 客观性 | 信息安全服务资质认证证书 | 提供相关证书的扫描件或照片。
|  |  | 7.4 | 企业实验室资质与检测能力 | 2 | 企业实验室的 CNAS 认可资质、检测能力与质量保障水平。 | 2 | 审查企业是否获得CNAS认证证书及其有效期。 | 客观性 | CNAS 实验室认可证书 | 提供相关证书的扫描件或照片。
|  |  | 7.5 | 关键组部件供应商 | 3 | 有通信模块，电池，芯片关键组部件识别相关文件，近3年，关键组部件供应商数量大于3家 | 3 | 审查企业上传的关键组部件采购合同，核对近3年关键组部件供应商数量。 | 客观性 | 关键组部件采购合同 | 提供近3年关键组部件采购合同。
[6 empty] | 有通信模块，电池，芯片关键组部件识别相关文件，近3年，关键组部件供应商数量2-3家 | 2
[6 empty] | 有通信模块，电池，芯片关键组部件识别相关文件，近3年，关键组部件供应商数量1家 | 1
8 | 绿色制造 | 14 | 8.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 8.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 8.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 8.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 8.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 8.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100