## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）
0
0
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2026 | 2026-03-01
标准适用范围 | 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）

## 技术标准（生产一二次融合断路器）
技术标准（10kV一二次融合柱上真空断路器成套设备（电容取电）-断路器）
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 12 | 1.1 | 高新技术企业认证 | 2 | 获得高新技术企业认证，且在有效期内。 | 2 | 审查企业上传的高新技术企业认证资料。 | 客观性 | 高新技术企业证书A | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.2 | 企业培育 | 3 | 获得相关领域“中国制造业单项冠军示范企业”或“中国制造业单项冠军培育企业” | 3 | 查看企业是否具备制造业单项冠军或“专精特新”企业认定。 | 客观性 | 制造业单项冠军或“专精特新”企业证书 | 上传制造业单项冠军或“专精特新”企业证书
[6 empty] | 获得国家级“专精特新”小巨人企业 | 2
[6 empty] | 获得省级“专精特新中小企业” | 1
|  |  | 1.3 | 研发投入 | 2 | 上年度研发资金投入占营业收入比例大于3%（含本数）。 | 2 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表A | 经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
[6 empty] | 上年度研发资金投入占营业收入比例大于1.5%（含本数）。 | 1
|  |  | 1.4 | 科技进步奖 | 3 | 近5年有获得配网领域省、部级科技进步奖。 | 3 | 审查科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、部级政府机构。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表A | 企业近5年获得的国家级、省部级、地市级科技进步奖励证书。
[6 empty] | 近5年有获得其他领域省、部级科技进步奖。 | 2
[6 empty] | 近5年有获得地市级科技进步奖。 | 1
|  |  | 1.5 | 专利证书 | 2 | 有与登记物资相关的国家发明专利5份及以上。 | 2 | 查企业提供的技术专利证书，确认专利权人须与供应商名称相一致，且在有效期内。 |  | 发明及实用新型专利证书统计表A | 发明及实用新型专利证书。
[6 empty] | 有与登记物资相关的国家实用新型专利3份及以上。 | 1
2 | 行业技术影响力 | 2 | 2.1 | 参与标准制定 | 2 | 参编过与登记物资相关的行业及以上标准。 | 2 | 查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表A | 统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 参编过登记物资的团体标准。 | 1
3 | 登记物资资质 | 10 | 3.1 | 送样检测报告 | 10 | 通过南方电网公司组织的以下型号登记物资送样检测，且报告在有效期内。通过以下型号的送样检测： 1、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）（一次设备）：ZW32（弹簧机构）。 2、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）（二次终端）：ZW32（弹簧机构）。 一次设备、二次终端的生产、委托单位为同一单位。 | 10 | 核查供应商通过南方电网公司组织的相应登记物资的送样检测，且报告在有效期内。 | 客观性 | 无 | 无
[6 empty] | 通过南方电网公司组织的以下型号登记物资送样检测，且报告在有效期内。通过以下型号的送样检测： 10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）（一次设备）：ZW32（弹簧机构）。 | 5 | 核查供应商通过南方电网公司组织的相应登记物资的送样检测，且报告在有效期内。 | 客观性 | 无 | 无
4 | 生产条件及环境 | 5 | 4.1 | 断路器车间管理 | 1 | 生产车间有明确的来料检测区域及用于原材检验设备存放区域。 | 1 | 查生产车间、实验室现场图片、管理文件； 提供近一年生产过程全检记录。 | 主观性 | 1、现场照片A 2、管理要求说明文件A | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
|  |  | 4.2 | 取电电容自动化产线管理 | 1 | 具备电容型一二次融合成套设备的电容部件生产、装配产线。 | 1 |  | 主观性 | 1、现场照片A 2、管理要求说明文件A | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
|  |  | 4.3 | 一二融合电缆线装配线管理 | 1 | 具备电容型一二次融合成套设备的电缆线部件装配产线。 | 1 |  | 主观性 | 1、现场照片A 2、管理要求说明文件A | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
|  |  | 4.4 | 一二次融合断路器产线的可靠性管理 | 2 | 断路器产线针对每台设备都开展绝缘、局放检测；生产信息系统能实时接入二次终端的检测数据。 | 2 |  | 主观性 | 1、现场照片A 2、管理要求说明文件A | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
5 | 工艺要求及控制 | 8 | 5.1 | 高压电容控制工艺 | 2 | 在密闭恒温恒湿空间生产，采用自动浇筑。 | 2 | 文件评审时，重点审查产品的工艺控制文件是否符合评审项目要求。 1、提供高压电容车间温湿度记录及自动浇筑照片； 2、提供真空泡装配工艺文件及现场照片； 3、提供200次磨合记录及工艺文件； 4、提供断路器测试工艺文件及测试记录； | 主观性 | 1.工艺控制文件A 2.检测标准及检测记录A | 需对应评审项目要求上传登记物资的相关工艺控制文件及测试记录。
|  |  | 5.2 | 真空泡装配工艺 | 2 | 在独立空间进行真空泡，拉杆的装配。 | 2 |  | 主观性
|  |  | 5.3 | 断路器整机磨合工艺 | 2 | 断路器组装完成自动进行200次的磨合验证。 | 2 |  | 主观性
|  |  | 5.4 | 断路器测试工艺 | 2 | 断路器耐压，局放进行自动化测试，断口局放需满足标准。 | 2 |  | 主观性
6 | 工装设备水平 | 18 | 6.1 | 激光切割机 | 2 | 具备激光切割机。 | 2 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表1 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 6.2 | 数控折弯机 | 2 | 具备数控折弯机。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.3 | 电容取电模块自动化生产线 | 2 | 具备电容取电模块自动化生产线。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.4 | 电容取电模块检测线 | 2 | 具备电容取电模块检测线。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.5 | 一二次融合电缆线装配线 | 2 | 具备电缆线生产线，用于电缆线的放线、剥线、裁线、打卷工序自动化作业。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.6 | 一二次融合柱上真空断路器装配流水线 | 4 | 具备一二次融合柱上真空断路器装配流水线，数量≥2条。 | 4 |  | 客观性
[6 empty] | 具备一二次融合柱上真空断路器装配流水线。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.7 | 一二次融合柱上真空断路器测试线 | 4 | 具备一二次融合柱上真空断路器测试线，数量≥2条。 （测试线应与生产线结合，而非独立的实验室。至少具备断路器机械特性测试、工频耐压测试、局放检测功能，可信息化追溯每一台设备检测过程数据。） | 4 |  | 客观性
[6 empty] | 具备一二次融合柱上真空断路器测试线。（测试线应与生产线结合，而非独立的实验室。至少具备断路器机械特性测试、工频耐压测试、局放检测功能，可信息化追溯每一台设备检测过程数据。） | 2 |  | 客观性
7 | 主要检验设备 | 25 | 7.1 | 全屏蔽局放检测室 | 4 | 具备全屏蔽局放检测室，数量≥3套。 | 4 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
[6 empty] | 具备全屏蔽局放检测室。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.2 | 一二次融合成套检测设备 | 4 | 具备一二次联调测试平台，数量≥2套，检测功能满足南方电网相关标准。 | 4 |  | 客观性
[6 empty] | 具备一二次联调测试平台，检测功能满足南方电网相关标准。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.3 | 冲击电压发生器 | 3 | 具备冲击电压发生器，数量≥3套，用于雷电冲击试验。 | 3 |  | 客观性
[6 empty] | 具备冲击电压发生器，用于雷电冲击试验。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.4 | 10kV接地真型试验室 | 2 | 具备10kV接地真型试验环境，可对一二次融合成套设备开展真型验证，用以保证成套产品功能、接地故障处置性能测试。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.5 | 互感器伏安特性测试仪 | 2 | 具备互感器伏安特性测试仪，数量≥3套。 | 2 |  | 客观性
[6 empty] | 具备互感器伏安特性测试仪。 | 1 |  | 客观性
|  |  | 7.6 | 配网互感器校验仪 | 2 | 具备配网互感器校验仪，数量≥3套，可对大电流及CT极性变比综合调试。 | 2 |  | 客观性
[6 empty] | 具备配网互感器校验仪，可对大电流及CT极性变比综合调试。 | 1 |  | 客观性
|  |  | 7.7 | 继电保护测试仪 | 2 | 具备继电保护测试仪，数量≥2套，用于配电终端逻辑保护、自动化精度、通信规约测试及基本输入输出回路出厂调试。 | 2 |  | 客观性
[6 empty] | 具备继电保护测试仪，用于配电终端逻辑保护、自动化精度、通信规约测试及基本输入输出回路出厂调试。 | 1 |  | 客观性
|  |  | 7.8 | 电磁兼容检测设备 | 2 | 具备电磁兼容检测设备，至少包含：电快速瞬变脉冲群发生器、雷击浪涌发生器、静电放电发生器等。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.9 | 高低温箱（用于恒温湿热测试、低温测试、高温测试） | 2 | 具备高低温湿热测试功能，设备数量≥3套，检验功能满足南方电网相关标准。 | 2 |  | 客观性
[6 empty] | 具备高低温湿热测试功能，检验功能满足南方电网相关标准。 | 1 |  | 客观性
|  |  | 7.10 | 机械特性测试仪 | 2 | 具备开关机械特性测试仪，数量≥3套，满足10kV断路器试验要求。 | 2 |  | 客观性
[6 empty] | 具备测开关机械特性测试仪，满足10kV断路器试验要求。 | 1 |  | 客观性
客观性
8 | 供应安全 | 6 | 8.1 | 供应链安全管理体系 | 2 | 供应链安全管理体系符合ISO28000标准要求，认证范围覆盖登记物资，证书在有效期内。 | 2 | 审查供应链安全管理体系认证证书认证范围和有效期。 | 客观性 | 供应链安全管理体系认证证书 | 提供相关证书的扫描件或照片
|  |  | 8.2 | 信息安全管理体系 | 2 | 信息安全管理体系符合ISO27001标准要求，认证范围覆盖登记物资，证书在有效期内。 | 2 | 审查信息安全管理体系认证证书认证范围和有效期。 | 客观性 | 信息安全管理体系认证证书
|  |  | 8.3 | 关键组部件供应商 | 2 | 有高压电容组件、真空泡、操作机构、电池、芯片关键组部件识别相关文件，近3年，关键组部件供应商数量不少于2家。 | 2 | 审查企业上传的关键组部件采购合同，核对近3年关键组部件供应商数量 | 客观性 | 关键组部件采购合同 | 提供近3年关键组部件采购合同
9 | 绿色制造 | 14 | 9.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 9.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 9.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 9.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 9.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 9.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100

## 技术标准（生产一二次融合配电终端）
技术标准（10kV一二次融合柱上真空断路器成套设备（电容取电）-配电终端）
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 12 | 1.1 | 高新技术企业认证 | 2 | 获得高新技术企业认证，且在有效期内。 | 2 | 审查企业上传的高新技术企业认证资料。 | 客观性 | 高新技术企业证书A | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.2 | 企业培育 | 3 | 获得相关领域“中国制造业单项冠军示范企业”或“中国制造业单项冠军培育企业” | 3 | 查看企业是否具备制造业单项冠军或“专精特新”企业认定。 | 客观性 | 制造业单项冠军或“专精特新”企业证书 | 上传制造业单项冠军或“专精特新”企业证书
[6 empty] | 获得国家级“专精特新”小巨人企业 | 2
[6 empty] | 获得省级“专精特新中小企业” | 1
|  |  | 1.3 | 研发投入 | 2 | 上年度研发资金投入占营业收入比例大于3%（含本数）。 | 2 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表A | 经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
[6 empty] | 上年度研发资金投入占营业收入比例大于1.5%（含本数）。 | 1
|  |  | 1.4 | 科技进步奖 | 3 | 近5年有获得配网领域省、部级科技进步奖。 | 3 | 审查科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、部级政府机构。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表A | 企业近5年获得的国家级、省部级、地市级科技进步奖励证书。
[6 empty] | 近5年有获得其他领域省、部级科技进步奖。 | 2
[6 empty] | 近5年有获得地市级科技进步奖。 | 1
|  |  | 1.5 | 专利证书 | 2 | 有与登记物资相关的国家发明专利5份及以上。 | 2 | 查企业提供的技术专利证书，确认专利权人须与供应商名称相一致，且在有效期内。 |  | 发明及实用新型专利证书统计表A | 发明及实用新型专利证书。
[6 empty] | 有与登记物资相关的国家实用新型专利3份及以上。 | 1
2 | 行业技术影响力 | 2 | 2.1 | 参与标准制定 | 2 | 参编过与登记物资相关的行业及以上标准。 | 2 | 查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表A | 统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 参编过登记物资的团体标准。 | 1
3 | 登记物资资质 | 5 | 3.1 | 送样检测报告 | 5 | 通过南方电网公司组织的以下型号登记物资送样检测，且报告在有效期内。通过以下型号的送样检测： 1、10kV一二次融合柱上真空断路器自动化成套设备（电容取电）（二次终端）：ZW32（弹簧机构）。 | 5 | 核查供应商通过南方电网公司组织的相应登记物资的送样检测，且报告在有效期内。 | 客观性 | 无 | 无
4 | 生产条件及环境 | 8 | 4.1 | 配电终端车间管理 | 2 | 具备配电终端生产、装配产线，具备对应的管理文件。 | 2 | 查生产车间、实验室现场图片、管理文件； 提供近一年生产过程全检记录。 | 主观性 | 1、现场照片A 2、管理要求说明文件A | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
|  |  | 4.2 | 配电终端车间环境 | 2 | 芯片仓储、生产和检测场地有防尘、防静电措施，具备对应的管理制度。 | 2 |  | 主观性 | 1、现场照片A 2、管理要求说明文件A | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
|  |  | 4.3 | 一二融合电缆线装配线管理 | 2 | 具备电容型一二次融合成套设备的电缆线部件装配产线，具备对应的管理文件。 | 2 |  | 主观性 | 1、现场照片A 2、管理要求说明文件A | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
|  |  | 4.4 | 配电终端测试线管理 | 2 | 具备配电终端测试线，并具备对应的管理文件。 | 2 |  | 主观性 | 1、现场照片A 2、管理要求说明文件A | 1、现场照片 2、管理要求说明文件
5 | 工艺要求及控制 | 13 | 5.1 | 配电终端装配工艺管理 | 2 | 生产装配车间有完整的工艺流程和作业指导文件；调试及检验规程，并严格按要求作业和记录。 | 2 | 文件评审时，重点审查产品的工艺控制文件是否符合评审项目要求。 1、有完整的配电终端装配工艺流程及作业指导文件； 2、提供线束工艺文件及现场照片； 3、提供终端防护工艺文件及批量执行的现场操作照片； 4、提供高温老化环境照片、配电终端高温老化工艺文件及高温老化记录； 5、提供配电终端耐压测试工艺文件及测试记录； 6、提供配电终端通信老化测试工艺文件及通信老化记录。 | 主观性 | 1.工艺控制文件A 2.检测标准及检测记录A | 需对应评审项目要求上传登记物资的相关工艺控制文件及测试记录。
|  |  | 5.2 | 配电终端线束工艺 | 2 | 终端内部线缆需预先制作成标准线束，并套打线号管，100%执行。 | 2 |  | 主观性
|  |  | 5.3 | 配电终端防护工艺 | 2 | 终端箱体采用304不锈钢加喷塑，内部焊接部位均进行二次打胶处理，防止进水，满足IP65，100%执行。 | 2 |  | 主观性
|  |  | 5.4 | 配电终端高温测试 | 2 | 车间具备终端高温老化房或者批量高温老化设备，能对产品进行高温4小时以上测试。 | 2 |  | 主观性
|  |  | 5.5 | 配电终端耐压测试 | 3 | 终端应进行耐压测试，100%执行。 | 3 |  | 主观性
|  |  | 5.6 | 配电终端通信老化测试 | 2 | 终端需进行24小时以上通信老化测试，100%执行。 | 2 |  | 主观性
6 | 工装设备水平 | 20 | 6.1 | SMT贴片生产线 | 2 | 具备SMT贴片生产线。 | 2 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表1 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 6.2 | AOI检测自动化流水线 | 2 | 具备AOI检测自动化流水线。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.3 | 电子干燥箱 | 2 | 具备电子干燥箱。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.4 | 一二次融合电缆线装配线 | 2 | 具备电缆线生产线，用于电缆线的放线、剥线、裁线、打卷工序自动化作业。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.5 | 配电终端装配线 | 3 | 具备馈线自动化终端装配线。 | 3 |  | 客观性
客观性
|  |  | 6.6 | 配电终端自动化测试线 | 3 | 具备配电终端自动化测试线。 | 3 |  | 客观性
|  |  | 6.7 | 高温老化房 | 3 | 具备高温老化房。可同时高温老化终端数量不低于100台。 | 3 |  | 客观性
|  |  | 6.8 | 配电终端装标定检测平台 | 3 | 具备控制器标定检测平台，具有高度集成及自动化的“一键式”测试功能。 | 3 |  | 客观性
7 | 主要检验设备 | 20 | 7.1 | 电磁兼容检测设备 | 2 | 具备电磁兼容检测设备，至少包含：电快速瞬变脉冲群发生器、雷击浪涌发生器、静电放电发生器等。 | 2 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
客观性
|  |  | 7.2 | 配电终端自动化检测平台 | 2 | 具备配电终端自动化检测平台。可检测FA、三段保护、三遥功能、录波功能及录波性能，台体额定输出兼容电磁式与一二次融合电子式传感器配电终端。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.3 | 冲击电压发生器 | 2 | 具备冲击电压发生器，输出冲击电压不低于85kV，检测一二次融合成套设备抗雷电冲击能力。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.4 | 绝缘耐压测试仪 | 2 | 具备绝缘耐压测试仪。用于检测配电终端冲击电压及绝缘性能。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.5 | 继电保护测试仪 | 4 | 具备继电保护测试仪，数量≥4套，用于配电终端逻辑保护、自动化精度、通信规约测试及基本输入输出回路出厂调试。 | 4 |  | 客观性
[6 empty] | 具备继电保护测试仪，用于配电终端逻辑保护、自动化精度、通信规约测试及基本输入输出回路出厂调试。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.6 | 高低温箱（用于恒温湿热测试、低温测试、高温测试） | 4 | 具备高低温湿热测试功能，设备数量≥2套，检验功能满足南方电网相关标准。 | 4 |  | 客观性
[6 empty] | 具备高低温湿热测试功能，检验功能满足南方电网相关标准。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.7 | 一二次融合成套检测设备 | 4 | 具备一二次联调测试平台，数量≥2套，检测功能满足南方电网相关标准。 | 4 |  | 客观性
[6 empty] | 具备一二次联调测试平台，检测功能满足南方电网相关标准。 | 2 |  | 客观性
8 | 供应安全 | 6 | 8.1 | 供应链安全管理体系 | 2 | 供应链安全管理体系符合ISO28000标准要求，认证范围覆盖登记物资，证书在有效期内。 | 2 | 审查供应链安全管理体系认证证书认证范围和有效期。 | 客观性 | 供应链安全管理体系认证证书 | 提供相关证书的扫描件或照片
|  |  | 8.2 | 信息安全管理体系 | 2 | 信息安全管理体系符合ISO27001标准要求，认证范围覆盖登记物资，证书在有效期内。 | 2 | 审查信息安全管理体系认证证书认证范围和有效期。 | 客观性 | 信息安全管理体系认证证书
|  |  | 8.3 | 关键组部件供应商 | 2 | 有芯片、通信模块、电池关键组部件识别相关文件，近3年，关键组部件供应商数量不少于2家。 | 2 | 审查企业上传的关键组部件采购合同，核对近3年关键组部件供应商数量 | 客观性 | 关键组部件采购合同 | 提供近3年关键组部件采购合同
9 | 绿色制造 | 14 | 9.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 9.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 9.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 9.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 9.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 9.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100