## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机）
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2024-04-18
V2025 | 2025-05-18
V2026 | 2026-04-02
标准适用范围 | 架空输电线路图像视频监测装置（AI球机、枪机）

## 技术标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 16 | 1.1 | 研发投入 | 3 | 上年度研发资金投入占销售额比例大于7% | 3 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表 | 上传经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
|  |  | 1.2 | 高新技术企业认证 | 3 | 获得高新技术企业认证 | 3 | 查看企业是否具备高新技术企业认证。 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.3 | 科技进步奖 | 5 | 近10年有登记物资获得省部级（含副省部级）科技进步奖 | 5 | 查阅科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、部级政府机构。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表 | 上传企业近年获得的国家级、省部级科技进步奖励。
[6 empty] | 近10年有登记物资获得地市级科技进步奖 | 3
|  |  | 1.4 | 软件著作权及产品登记证书 | 2 | 近10年有与登记物资相关的软件著作权登记证书 | 2 | 审查软件著作权登记证书、软件产品登记证书，核对内容相关性及时间。 | 客观性 | 登记企业自行上传软件著作权登记证书 | 国家认可的软件著作权登记证书
[6 empty] | 近10年有与登记物资相关的软件产品登记证书 | 1
|  |  | 1.5 | 专利 | 3 | 近10年有与登记物资相关的发明专利5项及以上（或实用新型专利10项及以上） | 3 | 查企业提供的技术专利证书，确认专利权人须与供应商名称相一致，且在有效期内。 | 客观性 | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近10年有与登记物资相关的发明专利3项及以上（或实用新型专利6项及以上） | 2
[6 empty] | 近10年有与登记物资相关的发明专利1项及以上（或实用新型专利2项及以上） | 1
2 | 行业技术影响力 | 11 | 2.1 | 参与标准制定 | 4 | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 4 | 查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的行业技术标准 | 3
[6 empty] | 参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 2
[6 empty] | 参编过登记物资的行业技术标准 | 1
|  |  | 2.2 | 标准委员会成员 | 3 | 有登记物资专业的国家或IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 3 | 审查企业提供的具备标委会成员的相关证明材料 | 客观性 | 标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为标准委员会成员的证明文件。
[6 empty] | 有登记物资专业的行业或省级等标准委员会成员 | 2
|  |  | 2.3 | 工程技术中心 | 2 | 有登记物资专业的国家级工程技术中心 | 2 | 工程技术中心 | 客观性 | 企业技术中心的证明文件 | 上传技术中心设立的批准文件及技术中心的相关照片。
[6 empty] | 有登记物资专业的省级工程技术中心 | 1
|  |  | 2.4 | 实验室/试验中心 | 2 | 有登记物资专业的省级及以上工程实验室/试验中心 | 2 | 实验室/试验中心 | 客观性 | 工程实验室/试验中心 的证明文件 | 登记物资获得的省级及以上工程实验室/试验中心的证明文件。
3 | 登记物资资质 | 9 | 3.1 | 送样检测报告 | 9 | 南方电网输电线路图像视频监测装置最新版技术规范书中规定的所有型号均通过2024年以来南方电网公司组织的登记物资送样检测，且报告在有效期内。 | 9 | 核查供应商通过2024年以来南方电网公司组织的相应登记物资的送样检测，且报告在有效期内。 | 客观性 | 无 | 无
[6 empty] | 南方电网输电线路图像视频监测装置最新版技术规范书中规定的部分型号（≥5个型号）通过2024年以来南方电网公司组织的登记物资送样检测，且报告在有效期内。 | 5 | 核查供应商通过2024年以来南方电网公司组织的相应登记物资的送样检测，且报告在有效期内。 | 客观性 | 无 | 无
[6 empty] | 南方电网输电线路图像视频监测装置最新版技术规范书中规定的部分型号（≥1个型号且＜5个型号）通过2024年以来南方电网公司组织的登记物资送样检测，且报告在有效期内。 | 1 | 核查供应商通过2024年以来南方电网公司组织的相应登记物资的送样检测，且报告在有效期内。 | 客观性 | 无 | 无
4 | 工艺要求及控制 | 4 | 4.1 | 环境监控 | 2 | 有工作环境监控（如：温度、湿度、洁净度等）的规定并予以记录 | 2 | 文件评审时，重点审查产品的设计图纸和工艺控制文件、作业指导文件是否符合评审项目要求 | 主观性 | 1、工艺控制文件 2、检查记录 | 仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件等。
|  |  | 4.2 | 插件及整机生产管理 | 2 | 插件及整机生产制造车间有完整的工艺流程和作业指导文件，关键和重点工序进行了明显识别并制定有作业指导书 | 2 |  | 主观性 | 1、工艺控制文件 2、作业指导书
5 | 工装设备水平 | 22 | 5.1 | 上板机 | 3 | 具备自动上板机系统，应由框架、升板系统、推板系统、调偏系统、托辊、定位架、控制系统等几部分组成，用以将装在周转箱内的PCB 逐一发送给后续设备而实现上板功能。 | 3 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 5.2 | 全自动锡膏印刷机 | 2 | 具备全自动锡膏印刷系统，可将锡膏均匀地印制于PCB的焊盘上，以保证贴片元器件与相应焊盘牢固结合。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.3 | 泛用贴片机 | 2 | 具备泛用贴片机，可通过移动贴装头将表面贴装元器件准确放置与PCB焊盘对应位置。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.4 | 无铅回流焊机 | 2 | 具备无铅回流焊机，采用无铅焊料，环保、污染小，以减少铅对人体危害。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.5 | 锡膏搅拌机 | 2 | 具备锡膏搅拌机，可实现短时内锡膏固态和液态成份的充分混合，以提高回流焊接品质。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.6 | 电子干燥箱 | 2 | 具备电子干燥箱，可对上贴片机前的物料进行烘烤，保证焊接效果及良品率。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.7 | 收板机 | 2 | 具备自动化收板机，可实现FPC板的连续精确收集，以提高生产效率和保证产品质量。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.8 | EMMC烧录机 | 2 | 具备EMMC烧录机，可对EMMC大容量存储芯片进行批量烧录，确保每一批物料烧录的程序一致，以提高生产效率及良品率。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.9 | 涂覆机 | 2 | 具备涂覆机，确保产品涂层均匀性及厚度一致性。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 5.10 | 整机装配生产线 | 3 | 具备整机装配生产线，用于整机的生产及组装。 | 3 |  | 客观性
6 | 主要检验设备 | 24 | 6.1 | 紫外线耐气候老化试验设备 | 2 | 具备紫外线耐气候老化试验装置，用于模仿阳光雨露等人工光源的老化试验。 | 2 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 6.2 | 工频磁场干扰模拟器 | 2 | 具备工频磁场干扰模拟器，用于工频磁场干扰的抗扰度性能试验。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.3 | 快速瞬变脉冲群试验装置 | 2 | 有快速瞬变脉冲群试验装置，用于电快速瞬变脉冲群干扰试验。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.4 | 盐雾试验装置 | 2 | 具备盐雾试验装置，用于盐雾试验。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.5 | 浪涌发生器 | 2 | 有浪涌发生器，用于浪涌抗扰度试验。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.6 | 综合淋雨试验箱 | 2 | 具备综合淋雨试验箱，用于外壳防护等级试验。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.7 | 静电放电试验装置 | 2 | 有静电放电试验装置，用于静电抗扰度试验。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.8 | 高低温湿热试验箱 | 2 | 具备高低温湿热试验箱，用于高温、低温及湿热试验 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.9 | 射频信号源 | 2 | 具备射频信号源，通过生成高精度、可定制的射频信号，为设备提供仿真测试环境。 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.10 | 蓄电池测试柜 | 3 | 具备蓄电池测试柜，用于测试蓄电池电流、电压、容量、循环寿命和内阻等一系列参数 | 3 |  | 客观性
|  |  | 6.11 | 图像质量测试系统 | 3 | 具备图像质量测试系统，用于分析图像的清晰度、白平衡、色彩还原、动态范围、灰度等级、噪声等图像性能参数。 | 3 |  | 客观性
7 | 绿色制造 | 14 | 7.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 7.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 7.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 7.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 7.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 7.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100