## 封面
供应商资质能力评价标准_技术部分
小电流接地选线装置
中国南方电网有限责任公司发布

## 标准相关信息
标准相关信息
版本 | 日期 | 变更内容
V2017 | 2017-11-01
V2020 | 2020-02-01
V2022 | 2022-04-01
V2023 | 2023-04-01
V2024 | 2024-04-18
V2026 | 2026-03-05 | 1、新增生产条件及环境要求。 2、删减供货业绩要求。 3、研发及工程设计新增研发过程、管理要求。 4、工装设备水平新增元器件生产设备要求。 5、主要检验设备新增元器件检验设备要求。
标准适用范围 | 小电流接地选线装置

## 技术标准
技术标准
一级评价指标 |  |  | 二级评价指标
序号 | 指标名称 | 权重 | 子序号 | 指标名称 | 权重 | 评审项目 | 应得分 | 评审说明 | 指标属性 | 佐证资料名称 | 佐证资料说明
1 | 技术创新与发展能力 | 14 | 1.1 | 研发投入 | 3 | 企业上年度研发投入占营业收入的3%及以上 | 3 | 审查企业所得税申报表，核对相应的研发投入经费占比。 | 客观性 | 企业所得税申报表 | 上传经税务部门审核并通过的企业所得税申报表。
|  |  | 1.2 | 高新技术企业认证 | 3 | 获得高新技术企业认证 | 3 | 审查企业上传的高新技术企业认证资料。 | 客观性 | 高新技术企业证书 | 上传高新技术企业认证证书，若企业未获得高新技术企业认证则无需上传附件。
|  |  | 1.3 | 科技进步奖 | 4 | 近5年有登记物资获得国家级科技进步奖 | 4 | 查阅科技进步奖的获奖证书统计表，抽查部分证书进行核实，颁奖单位包括国家及省、部级政府机构。 | 客观性 | 科技进步奖证书统计表 | 上传企业近5年获得的国家级、省部级科技进步奖励。
[6 empty] | 近5年有登记物资获得省、部级科技进步奖 | 2
|  |  | 1.4 | 专利 | 4 | 近5年有与登记物资相关的发明专利 | 4 | 审查企业的专利授权证书，核对内容及时间信息。 | 客观性 | 发明及实用新型专利证书统计表 | 上传企业近5年获得的与登记物资有关的专利证书。
[6 empty] | 近5年有与登记物资相关的实用新型专利 | 2
2 | 行业技术影响力 | 9 | 2.1 | 参与标准制定 | 4 | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 4 | 查企业制定的标准文本、企业参与标准制定的情况、函件，确认企业是否为标准制定的起草单位。 | 客观性 | 参与标准制定的统计表 | 上传企业参与登记物资相关标准制定的证明文件，统计表中的附件可以是标准编制说明页或其他证明文件。
[6 empty] | 作为主要参编者（前五名）参编过登记物资的行业技术标准 | 3
[6 empty] | 参编过登记物资的国家标准或IEC、ISO等国际标准 | 2
[6 empty] | 参编过登记物资的行业技术标准 | 1
|  |  | 2.2 | 标准委员会成员 | 3 | 有登记物资专业的国家或IEC、ISO等国际标准委员会成员 | 3 | 审查企业提供的具备标委会成员的相关证明材料 | 客观性 | 标准委员会成员证明文件 | 上传企业员工为标准委员会成员的证明文件。
[6 empty] | 有登记物资专业的行业或省级等标准委员会成员 | 2
|  |  | 2.3 | 企业技术中心 | 2 | 有国家级企业技术中心（集团已评国家级的，下属公司无法评级的，提供相关证明，也认可） | 2 | 审查技术中心的相关批准成立文件 | 客观性 | 企业技术中心的证明文件 | 上传技术中心设立的批准文件及技术中心的相关照片。
[6 empty] | 有省级工程技术研究开发中心或省级企业技术中心 | 1
3 | 研发及工程设计 | 14 | 3.1 | 调试软件和设备的自主开发 | 2 | 具有选线装置类相关系统和装置的调试软件和设备的自主开发能力 | 2 | 审查是否具备调试软件和设备，用于开发 | 主观性 | 1、软件截图 2、成果截图 | 1、软件截图 2、软件展示成果截图
|  |  | 3.2 | 产品软硬件管理制度 | 2 | 集成产品软硬件管理制度 | 2 | 审查是否具备产品软硬件管理制度，以对各软件程序和硬件版本进行严格管控。 | 客观性 | 产品软硬件管理制度文件 | 产品软硬件管理制度文件
|  |  | 3.3 | 以代码主人为核心的流程保障 | 2 | 具有以代码主人为核心的流程保障机制，提升开发者软件质量管理意识和技能。 | 2 | 审查代码主人是否按产品大类设置，是否认证上岗，是否具有培养、备用和轮岗机制 | 客观性 | 代码主人机制、代码审查工具、人员上岗培训等相关材料 | 代码主人机制、代码审查工具、人员上岗培训等相关材料，如供应商代码主人岗位职责说明书、认证上岗情况、质量责任情况，代码检测工具、自动测试工具应用情况
|  |  | 3.4 | 从软件开发的源头提升保护软件逻辑安全性 | 2 | 具有从软件开发的源头提升保护软件逻辑安全性的能力 | 2 | 审查是否制定代码编写规范，规定变量命名格式、编码格式、版本管理等。 | 客观性 | 1、设备代码编写规范 2、易错代码风险库 | 1、设备代码编写规范 2、易错代码风险库
|  |  | 3.5 | 从系统设计的源头提升保护软件逻辑安全性 | 2 | 具有从系统设计的源头提升保护软件逻辑安全性的能力 | 2 | 审查系统设计是否采用平台化、模块化封装技术方案。 | 客观性 | 1、供应商平台化、模块化设计说明 2、平台模块变动影响范围管控报告 | 1、供应商平台化、模块化设计说明 2、平台模块变动影响范围管控报告
|  |  | 3.6 | 软件能力成熟度模型认证 | 4 | CMMI软件能力成熟度模型认证，通过L3级或以上 | 4 | 软件能力成熟度模型认证 | 主观性 | CMMI软件能力成熟度模型认证证书 | CMMI软件能力成熟度模型认证证书
[6 empty] | CMMI软件能力成熟度模型认证，通过L2级 | 2
4 | 关键原材料管控 | 6 | 4.1 | 关键原材料识别 | 3 | 进行了关键原材料识别，形成相应检验制度文件，应至少包括主板、屏柜、显示器、继电器、电源等。 | 3 | 重点审核原材料入厂检验标准，核对入厂检验项目是否符合国家、行业的相关标准要求。 | 主观性 | 1、关键原材料检验标准统计表 2、原材料入厂检验记录 | 罗列关键原材料的检验标准，多个原材料的标准可编辑成一份文档。 “原材料入厂检验记录”应包括关键原材料识别项目中所列原材料，这些关键原材料各上传一个样本。
|  |  | 4.2 | 检验管控 | 3 | 主板、屏柜、显示器、继电器、电源等部件有相应的检验标准，且检验记录完整。 | 3
5 | 工艺要求及控制 | 10 | 5.1 | 板卡及插件生产管理 | 2 | 板卡及插件生产制造车间有完整的工艺流程和作业指导文件，关键和重点工序进行了明显识别 | 2 | 文件评审时，重点审查产品的设计图纸和工艺控制文件是否符合评审项目要求。 | 主观性 | 1、设计图纸案例 2、工艺控制文件 | 1、仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关设计图纸案例。 2、仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件。
|  |  | 5.2 | 板卡及插件设备管理 | 2 | 板卡及插件生产制造有必备的插件调试仪器设备、调试及检验规程和作业指导文件 | 2 |  | 主观性 | 1、生产工艺设计书 2、工艺记录 3、检测记录 | 上传生产工艺设计书、工艺记录（1个样本）、检测记录（1个样本）
|  |  | 5.3 | 板卡及插件生产线 | 2 | 板卡及插件生产制造有自动化生产线 | 2 |  | 主观性 | 1、生产工艺设计书 2、工艺记录 3、检测记录
|  |  | 5.4 | 元器件仓储、生产及检测环境控制 | 4 | 元器件贮存、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所有完善的防尘和防静电设施，并采取有效措施进行控制 | 4 |  | 主观性 | 1、设计图纸案例 2、工艺控制文件 | 1、仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关设计图纸案例。 2、仅需对应评审项目要求上传一套典型产品的相关工艺控制文件。
[6 empty] | 元器件贮存、板卡和插件及整机等仓储、生产和检测场所有防尘和防静电设施，控制措施一般 | 2
6 | 工装设备水平 | 16 | 6.1 | 系统、装置和插件的调试软件、模拟调度端软件设备的开发和应用：具有自主开发能力 | 2 | 系统、装置和插件的调试软件、模拟调度端软件设备的开发和应用：具有自主开发能力 | 2 | 1、生产设备在文件评审时主要审查必备生产设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 4、单一工装设备具备多项功能，例如：涂覆机具备自动点胶与涂覆功能，多项工装设备指标均得分。 | 客观性 | 生产设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。生产设备统计表包括必备生产设备和技术标准中的工装设备。 适用品类范围：部分生产设备适用于多种物资品类的生产加工，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的生产设备。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、购买合同、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 自制生产设备只需上传实物照片、设计图纸、主要部套件的票据，且必须注明为“自制生产设备”，可不上传购买发票。
|  |  | 6.2 | 系统、装置和插件的调试软件、模拟调度端软件设备开发和应用具备物理仿真平台 | 2 | 系统、装置和插件的调试软件、模拟调度端软件设备开发和应用具备物理仿真平台 | 2 |  | 客观性
|  |  | 6.3 | SMT贴片机 | 1 | SMT贴片机 | 1 |  | 客观性
|  |  | 6.4 | 波峰焊设备或浸焊炉 | 1 | 有该生产设备（使用液态焊料波峰焊接PCB上的元件引脚） | 1 |  | 客观性
|  |  | 6.5 | 激光打标机或喷码机 | 1 | 有该生产设备（在单板表面进行高精度永久标记，适用于电子元件标识和精细加工） | 1 |  | 客观性
|  |  | 6.6 | 印刷机 | 1 | 有该生产设备（将焊锡膏均匀印刷至单板焊盘，为元器件焊接提供精确的锡膏分布） | 1 |  | 客观性
|  |  | 6.7 | 贴片机 | 1 | 有该生产设备（通过视觉定位和机械臂控制，将表面贴装元器件精准贴装至单板预定位置） | 1 |  | 客观性
|  |  | 6.8 | 回流炉 | 1 | 有该生产设备（通过多温区控温加热单板，使锡膏熔融并形成可靠焊点，完成元器件焊接） | 1 |  | 客观性
|  |  | 6.9 | 选择性波峰焊 | 1 | 有该生产设备（对PCB上的特定区域进行波峰焊接） | 1 |  | 客观性
|  |  | 6.10 | 分板机 | 1 | 有该生产设备（对拼版的板卡进行切割） | 1 |  | 客观性
|  |  | 6.11 | 压接机 | 1 | 有该生产设备（通过压力将连接器等压装到单板表面） | 1 |  | 客观性
|  |  | 6.12 | 自动点胶机 | 1 | 有该生产设备（自动在指定位置点涂胶水） | 1 |  | 客观性
|  |  | 6.13 | 涂覆机 | 1 | 有该生产设备（将三防漆均匀喷涂至单板设定区域） | 1 |  | 客观性
|  |  | 6.14 | 固化炉 | 1 | 有该生产设备（通过紫外线照射、红外线照射、高温等方式使三防漆快速固化） | 1 |  | 客观性
7 | 主要检验设备 | 17 | 7.1 | 数模或动模仿真设备 | 3 | 有数模或动模仿真设备 | 3 | 1、检验设备在文件评审时主要审查必备检验设备是否齐全，审核设备的真实性。 2、设备购置单位应为报名供应商、报名供应商全资子公司或控股50%及以上子公司。（若为报名供应商设备，设备的购置单位必须与报名供应商名称相一致，如名称变更，应提供工商行政管理部门出具的有效证明。若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备，须上传加盖母子公司双方公章的说明函，同时上传国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 3、上传材料符合下列任一情况予以认可： （1）提供设备发票； （2）自2023年起，资格预审现场核查予以确定的设备； （3）进口设备提供报关单； （4）购买超过20年的设备，提供设备照片及设备属实承诺证明； （5）建筑类设备提供照片（如风淋设备、养护池等）； （6）自制设备提供设备照片及设计图纸。 注明“强制送检”设备必须提供有效期内的校准报告或检定报告。 | 客观性 | 检验设备统计表 | 具备批量生产、供应该项目下标的物所必需的生产制造设备和检验检测设备。检验设备统计表包括必备检验设备和技术标准中的检验设备。 适用品类范围：部分检验设备适用于多种物资品类的检验，因此，可以勾选多个物资品类，以便不同的物资品类可以筛选出适合的检验设备。 适用检测项目（用途）是指企业内部使用该设备做的检测项目，如出厂检验。 若为报名供应商设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告。 若为全资子公司或控股50%及以上子公司设备时，需提供设备实物照片、购买发票、检验报告、加盖母子公司双方公章的说明函、国家企事业信息公示系统“股东及出资信息”截图（或工商行政管理部门出具的母子公司关系证明材料）。 按国家规定需强制送检的检验设备,必须提供第三方检验机构出具的检检测报告。 对于与必备检验设备不同名但功能相同的设备或者功能高度集成设备（如综合控制台等）,供应商应按“实际设备名称（具备**必备检验设备功能）”填报实际设备名称，提交的相应检定报告或企业自主检测报告（或校准记录）需具有对应必备检验设备的检验功能。
|  |  | 7.2 | 电磁兼容试验装置 | 2 | 有电磁兼容试验装置 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.3 | 高低温湿热试验箱 | 2 | 有高低温湿热试验箱 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.4 | 单插板自动测试平台 | 2 | 有单插板自动测试平台 | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.5 | SPI | 2 | 有该检验设备（检测印刷电路板（PCB）上的焊膏质量） | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.6 | 回流焊接AOI | 2 | 有该检验设备（检测PCB上的元件贴装和焊点质量） | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.7 | X-RAY | 2 | 有该检验设备（通过X射线穿透单板及电子元器件，检测BGA、QFN等隐藏焊点的焊接质量） | 2 |  | 客观性
|  |  | 7.8 | 波峰焊接AOI | 2 | 有该检验功能的相关设备（检测波峰焊接PCB上的元件插装、焊点质量） | 2 |  | 客观性
8 | 绿色制造 | 14 | 8.1 | 绿色工厂 | 3 | 获得国家级绿色工厂证书 | 3 | 审查企业是否获得工信部门颁发的有效绿色工厂证书 | 客观性 | 绿色工厂证书或文件 | 上传绿色工厂证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色工厂证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色工厂证书 | 1
|  |  | 8.2 | 绿色供应链管理企业 | 3 | 获得国家级绿色供应链管理企业证书 | 3 | 审查企业是否获得绿色供应链管理企业证书 | 客观性 | 绿色供应链管理企业证书或文件 | 上传绿色供应链管理企业证书或文件
[6 empty] | 获得省级绿色供应链管理企业证书 | 2
[6 empty] | 获得市级绿色供应链管理企业证书 | 1
|  |  | 8.3 | 绿色用电 | 2 | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于40%) | 2 | 审查企业获得国家能源局出具的绿色电力证书交易凭证或所在地电网公司（电力交易中心）出具的绿色用电相关证明材料，企业购买自建光伏发电的予以认可 | 客观性 | 绿色用电凭证 | 上传绿色用电凭证或相关证明
[6 empty] | 绿色用电比例（上年度绿色用电比例大于10%) | 1
|  |  | 8.4 | 环境与合规处置 | 1 | 在产品生产制造过程中，对污水、大气污染物、固体废物及危险废物排放达标控制和污染防治等有相应管控措施并符合当地生态环境部门要求的 | 1 | 审查企业是否有对废弃物/污染物排放进行达标控制和污染防治 | 客观性 | 排放控制和污染防治说明文件 | 上传企业生产车间涉及的污水、大气污染物、固体废物及危险废物处置及当地生态环境、市场监督管理等政府部门排放达标证明材料，如环境评价批复、排污许可申报登记等环境保护支撑性文件。
|  |  | 8.5 | 绿色技术 | 3 | 企业参与编制发布绿色技术相关国家标准，或绿色技术成果纳入国家级推广目录 | 3 | 审查企业是否参与编制发布绿色技术相关国家/行业/团体标准，或拥有绿色低碳相关专利，或绿色技术成果纳入推广目录 | 客观性 | 国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件 | 上传国家标准/行业标准/团体标准、纳入绿色技术推广目录、绿色低碳相关专利证书等证明文件
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关发明专利，或参与编制发布绿色技术相关行业标准，或绿色技术成果纳入省级推广目录 | 2
[6 empty] | 企业拥有绿色低碳相关实用新型专利，或参与编制发布绿色技术相关团体标准，或绿色技术成果纳入地市级推广目录 | 1
|  |  | 8.6 | 企业碳排放管理 | 2 | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告和产品碳足迹核算报告 | 2 | 审查企业是否建立碳排放管理体系，并按国家标准核算组织边界温室气体排放量、产品碳足迹核算，出具由第三方提供的核算报告 | 客观性 | 组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告（企业注册登记装备产品） | 上传企业上一年度的组织温室气体盘查报告、产品碳足迹核算报告
[6 empty] | 第三方出具的上一年度组织温室气体盘查报告或产品碳足迹核算报告 | 1
合计 |  | 100