## 对应关系表
检测服务商资格预审品类名称与检测物资名称对应关系表
序号 | 资格预审品类名称 | 物资名称
1 | 继电保护设备检测 | (1)500kV 线路保护屏（含短引线保护、T区保护、高抗保护、断路器保护和非变压器支路智能终端）
2 | 继电保护设备检测 | (2)220kV 线路保护屏（含可选的断路器辅助保护、非变压器支路智能终端、断路器操作箱和电压切换箱）
3 | 继电保护设备检测 | (3)500kV 母线保护屏
4 | 继电保护设备检测 | (4)220kV 母线保护屏（含母联保护、分段保护）
5 | 继电保护设备检测 | (5)500kV 主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、低压侧低容低抗保护及智能终端、站用变保护、站用变低压侧备自投、低压侧母线保护和低压侧母线智能终端、可选的中压侧断路器辅助保护）
6 | 继电保护设备检测 | (6)220kV 主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端、可选的高压侧断路器辅助保护）
7 | 继电保护设备检测 | (7)110kV 线路保护屏（含非变压器支路智能终端）
8 | 继电保护设备检测 | (8)110kV 主变保护屏（含间隔断路器智能终端、本体非电量保护及本体智能终端）
9 | 继电保护设备检测 | (9)110kV 母线保护屏（含母联保护、分段保护）
10 | 继电保护设备检测 | (10)过程层交换机
11 | 继电保护设备检测 | (11)智能录波器
12 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (1)500kV及以上变电站自动化系统（包括五防系统）
13 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (2)220kV变电站自动化系统（包括五防系统）
14 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (3)110kV变电站自动化系统（包括五防系统）
15 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (4)35kV变电站自动化系统（包括五防系统）
16 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (5)500kV及以上智能变电站自动化系统（含五防系统）
17 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (6)220kV智能变电站自动化系统（含五防系统）
18 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (7)110kV智能变电站自动化系统（包括五防系统）
19 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (8)35kV智能变电站自动化系统（包括五防系统）
20 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (9)500kV及以上安全可控变电站自动化系统（含五防系统）
21 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (10)220kV安全可控变电站自动化系统（含五防系统）
22 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (11)110kV安全可控变电站自动化系统（包括五防系统）
23 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (12)35kV安全可控变电站自动化系统（包括五防系统）
24 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (13)500kV及以上安全可控智能变电站自动化系统（含五防系统）
25 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (14)220kV安全可控智能变电站自动化系统（含五防系统）
26 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (15)110kV安全可控智能变电站自动化系统（包括五防系统）
27 | 安全可控变电站自动化系统检测 | (16)35kV安全可控智能变电站自动化系统（包括五防系统）
28 | 安全可控宽频测量装置检测 | (1)宽频测量装置（PMU）
29 | 安全可控宽频测量装置检测 | (2)安全可控宽频测量装置（PMU）
30 | 交流不间断电源设备检测 | (1)10kVA及以上变电站交流不间断电源系统（UPS）
31 | 交流不间断电源设备检测 | (2)5kVA变电站交流不间断电源系统（UPS）
32 | 交流不间断电源设备检测 | (3)3kVA变电站交流不间断电源系统（UPS）
33 | 交流不间断电源设备检测 | (4)10kVA及以上安全可控变电站交流不间断电源系统（UPS）
34 | 交流不间断电源设备检测 | (5)5kVA变电站安全可控交流不间断电源系统（UPS）
35 | 交流不间断电源设备检测 | (6)3kVA变电站安全可控交流不间断电源系统（UPS）
36 | 安全可控时间同步系统检测 | (1)时间同步系统
37 | 安全可控时间同步系统检测 | (2)安全可控时间同步系统
38 | 电力监控系统网络安全态势感知采集装置检测 | (1)电力监控系统网络安全态势感知采集装置检测
39 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (1)电网运行控制系统(OCS系统)
40 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (2)电网运行管理系统(OMS系统)
41 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (3)保信系统
42 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (4)安自系统
43 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (5)通信运行管控系统
44 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (6)通信网管系统
45 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (7)计量自动化系统
46 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (8)电力设备在线监测系统（主站）
47 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (9)变电站视频及环境监控系统（主站）
48 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (10)水调自动化系统
49 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (11)变电站/换流站监控系统
50 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (12)五防系统
51 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (13)保信子站
52 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (14)行波测距
53 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (15)故障录波
54 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (16)变电站/换流站视频及环境监控系统（厂站）
55 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (17)电力设备在线监测系统（厂站）
56 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (18)电力专用单向横向隔离装置
57 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (19)电力专用纵向加密认证装置
58 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (20)电力专用安全拨号网关
59 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (21)堡垒机
60 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (22)防火墙
61 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (23)防病毒网关
62 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (24)入侵检测系统
63 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (25)入侵防护系统
64 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (26)交换机（不包括二层工业以太网交换机）
65 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (27)路由器
66 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (28)智能远动机
67 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (29)网络安全态势感知采集装置
68 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (30)测控装置
69 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (31)常规远动机
70 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (32)二层工业以太网交换机
71 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (33)继电保护装置
72 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (34)智能录波器采集单元
73 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (35)过程层以太网交换机
74 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (36)电能表
75 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (37)售电管理装置
76 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (38)计量自动化终端
77 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (39)变电站相量测量装置（PMU）
78 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (40)配电自动化馈线终端（FTU）
79 | 电力监控系统网络安全专项检测 | (41)配电自动化站所终端（DTU）