## Sheet1
技术要求及报价明细单
项目名称名称：地线融冰终端电池组检测及激活装置研制采购项目
1.资质要求：满足以下条件均可。 ①投标人必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记； ②投标人必须为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力，营业执照在有效期内。 ③不接受联合体投标。 ④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 ⑤其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。 2.业绩要求：具有同类项目业绩且能提供证明文件。
1.技术服务内容（含工作量）：研制地线融冰终端电池组检测及激活1套； 2.技术服务质量要求及验收标准：项目研发的新技术产品在项目验收前应提供具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的试验报告。
商务要求：1、发票要求：报价单位需提供符合规定税率的全额增值税发票； 2、售后服务响应：售后服务的响应时间为24小时内。 3、交付时间：2026年10月30日。 4、实施地点：贵阳市观山湖区观山西路137号。 5、公司具备设备生产、检测和试验能力； 6、公司具有相关科技项目研发业绩者优先；
序号 | 分项内容名称 | 分项特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 是否完全满足技术规范书要求（必填）
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 地线融冰终端电池组检测及激活装置研制 | 研究一种针对性较强的自动化电池容量检测的智能充放电装置，实现快速自动化放电、检测、快速充电，并根据检测数据和过程，连接电脑完成智能化、完整的生成电池检测过程的报告，可知电池里每节电池的情况，确保冬季现场地线融冰接拆线的顺利开展。 | 套 | 1
2
3
4
5
6
本页小计
备注：报价需包含完成采购工作内容所需的全部费用，包含但不限于主材费、辅件费、人工费、机械费、措施费、规费、施工人员保险费、管理费、利润、税金等全部费用。
联系人姓名： |  |  |  | 报价单位：
联系人电话： |  |  |  | 报价日期：