
地线融冰终端电池组检测及激活装置研制
技术规范书
批准：

审定：

审核：

编写：
超高压输电公司贵阳局
2026年06月

目录
1

一、总则

1

1.1 一般要求

3

1.2标准和规范

3

二、技术要求

3

2.1 项目研究对象

4

2.2项目研究内容

4

2.3技术指标要求

5

三、研究开发成果交付物

5

四、项目进度

5

五、开发人员

5

六、投标技术文件编制要求

7

七、技术资料和文件

8

八、项目联络

8

九、评审与验收

9

十、售后服务

9

十一、其他相关要求

11

附件

11

1、差异表

11

2、投标方需要说明的其它问题



一、总则

1.1 一般要求

1.1.1 本技术条款主要描述地线融冰终端电池组检测及激活装置研制技术服务有关事项。投标方必须认真阅读本技术条款内容，以免造成投标失败。
1.1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应提供符合本招标技术文件和工业标准的优质产品、服务，认真阅读，逐条准确回答和陈述，必须清楚地说明是否满足本技术规范书的每一项具体要求。如果不满足要求，除在逐条应答时予以说明外，还需以“差异表”的形式另外列出。
1.1.3 本规范书指标要求中，凡标有下划线或加“★”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标方要特别加以注意，必须完全满足这些要求。
1.1.4 投标方应提供满足本技术规范书要求的建议书、实施方案及报价，建议书、实施方案必须满足本技术规范的主要要求，否则将被认作没有回答。投标方认为需特殊说明的部分，应附详细的技术资料，否则因评标理解不同而产生的后果由投标方负责。
1.1.5 如果投标方认为本技术条款所描述技术要求等存在不合理性或不明白的，可在响应原要求后陈述相关建议。
1.1.6 投标方也可提出满足本技术规范书要求，且技术先进、成熟、价格合理的其他建议，供招标方选择。
1.1.7 投标方应提供满足本技术规范书要求的完整的服务、工作产品，满足国家及用户提出的有关质量标准要求。所有工作产品必须具有在中国境内的合法使用权。
1.1.8 本技术规范书所使用的标准如与投标方所执行的标准不一致，按较高标准执行。
1.1.9 如果因为无法提供的原因而提供其他产品、服务，投标方应明确说明并提出质量保证承诺。
1.1.10 投标方应保证为今后招标方开发的或招标方委托第三方开发的其他工作产品提供可靠的性能和兼容性。
1.1.11 投标方应对本次投标所有文件保密，不得向其他单位公布或泄漏招标项目的有关信息。
1.1.12 招标方保留技术规范书修改的权利，可以提出变更的意见和建议，最终签订的技术协议与合同具有同等效力。
1.1.13 在不超出本技术规范书要求的情况下，投标方应对招标方提出的所有细化要求予以满足。
1.1.14 有文件、图纸、通信的均使用中文。所有计算、说明、图纸文件、手册等使用国际单位制。

1.2标准和规范

本规范书中涉及的所有规范、标准或材料规格均应为最新版本，即以招标方发出本定单之日作为采用最新版本的截止日期。若发现本规范书与所列标准之间有不一致之处，投标方应向招标方指明，并由招标方确定采用哪一个规范。
投标方如果采用自己的标准或规范，必须向招标方提供中文复印件并经招标方同意后方可采用，但不能低于GB、JB有关规定。

下列标准所包括的条文，通过在本规定中引用而构成本规定的条文。本标准出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

	GB 31241-2014
	便携式电子产品用锂电池安全规范，覆盖过充、短路、热滥用等

	GB 47372-2026
	移动电源安全技术规范

	GB 42296-2022
	电动自行车用锂电池安全技术规范

	GB/T 35590-2017
	移动终端用锂电池技术要求与测试方法

	GB/T 4208-2017
	外壳防护等级（IP 代码）


二、技术要求

2.1 项目研究对象

地线融冰终端电池组检测及激活装置研制。

项目背景：现有融冰电池检测与维护方式存在诸多短板：一是检测效率低、通用性差，多采用人工操作或单一规格检测装置，无法适配多种参数相近的融冰电池，且检测精度不足；二是充电效率低下，传统充电方式需3-4小时，且依赖农户家电源，受现场环境限制大，无法满足紧急补电需求；三是检测数据缺乏系统化分析，无法生成完整的智能化报告，难以精准掌握每节电池状态，无法实现提前维修；四是检测连接线无统一标准，需现场自制，适配性差，易出现接触不良、检测失误等问题；五是现场人员需在杆塔覆冰状态下登塔开展人工接线，作业风险高。如能研究一种针对性较强的自动化电池容量检测的智能充放电装置，就可以避免现场人员在杆塔覆冰状态下登塔开展人工接线，确保冬季现场地线融冰接拆线的顺利开展。

在电力线路融冰作业中，电池作为融冰接线的核心供电部件，其运行可靠性直接决定融冰作业的连续性和安全性。原有地线融冰接线装置控制箱配套电池存在电池老化情况，无法量化直观检测电池容量，用以作为更换、维修的依据。故本项目以地线融冰终端配套电池组为试验对象，提出一种新的地线融冰终端电池组检测及激活装置的研制，以期提升融冰作业效率，保障电力线路安全稳定运行，避免覆冰状态下登塔作业风险。

2.2项目研究内容

本项目研究内容包括地线融冰终端电池组检测及激活装置研制。

研究内容包括以下：

（1）快速自动化放电、检测方式的研究：对装置参数进行系列化方案设计，一个规格的装置可完成参数相近的电池容量的检测，满足线路融冰电池容量放电的要求。电池检测装置外观研究：根据接线方式实现接地线、放电线及电压电流检测线合融合或者布置，可视化检测屏幕，电池检测装置方便灵活。

（2）快速充电方式的研究：线路现场接线时电池频繁使用，电池损耗过大，需要充电，老版充电方式需要3-4小时，且需选择在农户家充电，效率低下，现使用检测装置设置充电电流可实现1小时快速充电，同时具备一键式自动化快速自动放电、检测及充电功能。

（3）根据检测数据和过程，连接电脑完成智能化、完整的生成电池检测过程的报告，可知电池里每节电池的情况。

（4）检测时电池连接线研究。过往检测电池时需要自制一根电池放电连接线，没有针对性，现统计线路方面需要检测电池的各种情况，使各类连接线的情况统一。

2.3技术指标要求
（1）对地线融冰终端配套电池组进行充放电性能试验；

（2）制定环境适应性试验（包括试验大纲、试验设备等），并提供相应的试品试件；

（3）完成检测精度试验；

（4）开展标准化连接线以及软件功能试验及研究；

（5）完成第三方检测试验；

（6）完成试验总结报告；

（7）完成项目技术报告。
三、研究开发成果交付物

研究开发成果交付的形式和数量

	序号
	成果名称
	数量
	交付地点
	备注

	1
	地线融冰终端电池组检测及激活装置样机
	1
	贵阳 
	能够与原地线融冰自动接线装置实现连接

	2
	第三方检测报告
	1
	贵阳
	纸质原件

	3
	协助完成发明专利
	1
	贵阳
	提供发明专利材料


四、项目进度
	进度计划

	
	[合同签订后3个月]

主要内容：

开展地线融冰终端配套电池组充放电性能试验、环境适应性试验以及检测精度试验，提交试验性验证报告。

	
	[合同签订后4个月-合同签订后6个月]

主要内容：

完成标准化连接线以及软件功能试验及研究；

研制出地线融冰终端电池组检测及激活装置；
完成第三方检测报告及专利；
（4）完成项目验收。


五、开发人员

投标方应在投标时提供投入本项目工作的项目组人员名单，列入名单的人员应专职于本项目工作，专职开发人员人数占名单总人数比例不得少于60%，在项目验收未通过前，该名单中的人员变动不得超过25%。
六、投标技术文件编制要求

投标方可以到现场实地考察，并根据科技项目研发总体目标和招标技术文件提出自己的技术研究方案、工程施工方案、工程进度表和商务报价，技术文件应包含（不仅限于）以下内容：
6.1 研究内容
国内外相关技术研究现状、发展趋势
招标项目需解决的关键技术问题
6.2 研究思路与技术路线
研究思路
技术路线
① 研究开发技术路线的选定
详细描述项目的技术路线(可加图示)；分析比较不同技术路线在工艺、技术、经济方面等情况，确定最佳技术路线。
② 研究开发技术方案的制定
技术方案是为实现所确定的技术路线而采取的具体技术方法、工艺流程和预计实现的技术参数，包括相关工艺、设备配备方案等。
③ 关键技术的解决途径
详细说明在投标项目研究中可能存在的技术关键问题，在示范工程等研究中可能存在的关键(瓶颈)问题和项目研究存在的风险，以及为解决这些关键问题所设计的方案、途径，规避风险的措施。
6.3 研究进度目标及指标
描述项目各项工作的进展计划，并明确标出完成各项工作预计所需时间及达到的阶段目标及项目结束时所要达到的总目标。
指标：与招标方提出的功能要求、主要技术经济指标的响应情况。

技术参数响应表

	序号
	交付成果名称
	招标人要求值
	投标人保证值
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


6.4 项目实施的组织、管理
描述保障项目的顺利实施的组织形式和管理措施。
6.5 承担能力说明
单位基本情况
①单位基本情况介绍情况(包括资质、资信情况)

②单位的财务状况(限企业提供)

③承担国家、省、市科技计划项目及其它项目的完成情况
项目承担能力说明
①从事与投标项目的背景基础
投标方有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。
投标方在与本项目研究方面开展的相关前期研究情况及研究成果介绍及证明。
②项目开发人员总数、专业、职称、年龄构成，与本项目相关的技术储备等。
③研究开发场地、现有科研设施与仪器和相关配套设备等情况。
联合投标单位基本情况及配套条件、责任与义务
其它需要说明的情况
6.6 成果产生的数量、形式
成果获得的可能性
成果的形式(如专利、软件著作权、论文等)和数量
职务技术成果权益承诺、成果向社会转化方式
6.7 技术方案中涉及技术秘密的申明

6.8 售后服务承诺

1）投标方维护服务管理体系，须在招标方当地有专业维护人员，能按要求及时响应。
2）提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。

3）按照本技术规范第十条售后服务要求的响应情况进行说明。

七、技术资料和文件 

7.1 在合同签字后15个工作日内，中标方应提供详细的技术研究方案和工程进度表，明确实施进度、资源配置、节点目标和交付项，提出风险控制及应对措施。

7.2 项目研究过程中，中标方应提供相关理论研究报告、设计方案、试验数据、图谱、研究成果、研究报告、工作总结报告等。

7.3 中标方应提供项目部署实施的网络拓扑、运行环境、作业步骤、全部程序文件清单等项目部署实施说明文档。

7.4中标方提供的系统维护手册应明确程序功能操作说明、管理权限、应用程序和数据库备份及恢复方法、常见故障诊断处理步骤等。

7.5中标方提供的系统软件安装文件须包括全部程序。

八、项目联络

8.1 为审查和确认本项目的工作方案，便于合同按期执行，在项目开发、建设过程中需召开多次联络会。根据项目实际需要，招标方与投标方均可向对方提出要求召开项目联络会，时间和地点由双方商量决定。
8.2 联络会的内容如下：
确认服务、工作产品的性能是否满足规范书要求。
确认服务、工作产品的实施方案。
检查、确认投标方提供的技术文件和图纸。
讨论、确定培训计划（包括课程安排、教材、进度）。
其他有关事项。
九、评审与验收

9.1投标方应负责在项目验收前完成本规范列技术资料（数据）、文件，将项目的全部有关技术文件、资料、测试、验收报告等文档汇集成册交付给招标方。招标方可根据合同及招标书和招标方的有关规定进行修改和补充, 经双方确认后形成验收文件。

9.2验收方式

(1) 项目成果经招标方和中标方共同确认满足验收条件后，由招标方组织专家对所有项目材料和相关成果进行评审，开展合同验收。

(2) 项目验收按照招标方制定的验收方案具体实施，方案将包括验收内容、验收标准、验收人员等；项目验收后，验收人员将根据实际情况提出验收报告。如若有需要整改的内容，中标方在项目验收后应主动配合招标方严格按照整改意见进行整改完善。

9.3如果在签署最终验收文件后12周内，由于投标方的原因，该项目有一条或多条达不到规定的技术要求时，投标方应在附加的4周内采取有效措施，使该项目完全达到规定的技术要求，在此期间的一切费用由投标方承担，如在此期间内仍达不到规定的技术性能要求时，将按合同中相应商务条款执行。

十、售后服务 

10.1 所有工作产品均须由投标方提供壹年以上的免费维护、保修服务，自项目验收签字之日起计算。
10.2 投标方必须提出保修期内的维护、保修内容和范围（产品、技术、模块、部件）。
10.3 服务响应时间：中标方对售后服务的需求必须在24小时答复，在48小时内提供技术服务，对有疑问的检测结果应能够免费提供检测分析报告。
10.4 如果故障在检修8小时后仍无法排除，投标方应在2天内提供解决方案，经招标方批准后负责实施，直至故障修复。
10.5 所有售后服务方式均为投标方上门，即由投标方或原厂商派员到用户使用现场。由此产生的一切费用均由投标方承担。
10.6 对于不能明确是否是投标方工作产品出现故障时，投标方应尽力配合招标方和其他供应商进行检查，在必要时，能在上述响应时间内到达现场协助排除问题。
10.7 投标方必须有专门的维护部门及规范的维护服务管理体系，须在招标方当地有专业维护人员，能按要求及时响应。
10.8 投标方需要提出保修期后每年的收费维修、维护内容，费用和服务方式、范围（产品、技术、模块、部件），供招标方选择。
10.9 投标方所开发的软件系统在其全生命周期的运行过程中（无论是否处于质保期），如发现存在因投标方设计不当或开发过失而造成的系统崩溃、运行卡阻、逻辑错误、功能失效等问题，投标方应及时响应并提供免费的修复运维服务。
10.10 投标方免费进行系统安装调试，系统软件终身免费升级。
十一、其他相关要求 

    11.1 技术配合

（1）合同签订后，中标方应指定负责本项目的项目经理，负责中标方在项目全过程的各项工作。

（2）中标方须结合当次系统的目标、指标和任务要求，编制并向甲方提交系统需求分析报告；招标方对中标方提交的需求分析报告进行会议评审，评审通过后中标方才能开展系统设计。

（3）招标方对当次系统开发框架内的功能澄清、细化、完善、纠偏，中标方有义务予以响应并即时实施。

11.2 现场服务
（1） 当招标方对监测结果存在疑问时，中标方应按合同规定及时派工程技术人员到达现场服务。

（2） 中标方在项目实施过程中应至少为招标方免费提供一次技术指导和培训讲座，在不涉及机密资料泄露的情况下，中标方应尽最大可能将本单位相关算法、其他类似项目的研究结论等向招标方公开。

11.3 培训
（1）中标方应负责对招标方技术人员进行应用技术系统等各方面的技术培训，使他们掌握技术应用的原理、系统关键参数设定以及结果判断等；

（2）培训内容包括中标方提供的系统的结构、系统软件、支撑软件和全部应用软件的功能，特点，各种模块间的联系以及系统的生成和维护等；

（3）中标方应提出培训的建议日期、地点、培训时间表和课程表，经招标方同意后，开展培训工作。

（4）培训时间和参加人数

培训对象：招标方指定人员；
培训方式：授课培训、现场培训；
培训地点：招标方所在地；
培训时间：培训时间根据招标方的时间而定；
培训时长：对招标方的技术人员开展不少于3次的研发、测试、使用及维护理论等技术培训，每次培训对象不少于5人，每次时间不少于0.5天；并提供相应的培训资料。实操授课以招标方实际需求而定。

11.4 知识产权约定

★在项目完成以后，中标方应向招标方提供该项目所有技术成果、项目建设文档、使用及运维说明等。本项目成果归招标方独有。项目实施过程中形成的专利、软件著作权及论文归招标方独有。

中标方应保证其提供的产品、工具、模型、方法、文档、知识资产及服务没有任何权利瑕疵，没有侵犯任何第三方权利。招标方在使用该产品或服务的任何一部分时，免受第三方提出的任何侵犯其知识产权的权利主张。如果任何人对招标方使用该产品及服务主张权利，由中标方负责处理一切纠纷及相关事宜，由此给招标人造成的损失，由中标人承担。

附件

1、差异表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2、投标方需要说明的其它问题


