## Sheet1
技术要求及报价明细单
项目名称名称：输电线路智能放线滑车研制零星采购项目
资质要求：满足以下条件均可。 ①投标人必须按照南方电网公司要求，在供应链统一服务平台（www.bidding.csg.cn）上完成供应商登记； ②投标人必须为中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力和独立履行合同的能力，营业执照在有效期内。 ③不接受联合体投标。 ④单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标包投标或者未划分标包的同一招标项目投标。 ⑤其他不得存在的情形：南方电网公司供应链管理部门暂停或取消其投标资格，且未解除的。 2.业绩要求：具有同类项目业绩且能提供证明文件。
技术要求：1.技术服务内容（含工作量）：研制输电线路智能放线滑车样机1套； 2.技术服务质量要求及验收标准：项目研发的新技术产品在项目验收前应提供具备CMA、CNAS等资质的检测机构出具的试验报告。
商务要求：1、发票要求：报价单位需提供符合规定税率的全额增值税发票； 2、售后服务响应：售后服务的响应时间为24小时内。 3、交付时间：2026年10月30日。 4、实施地点：贵阳市观山湖区观山西路137号。
序号 | 分项内容名称 | 分项特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  | 是否完全满足技术规范书要求（必填）
[5 empty] | 单价 | 合价
1 | 输电线路智能放线滑车研制 | 本项目拟研发一种可实时监测并提供预警的输电线路智能放线滑车装置。在传统放线滑车上集成多维度智能感知单元，采用分布式传感器网络架构实现载荷、放线速度及滑车位置等关键施工参数的动态监测，实现多参数的实时采集和地面远程视频监测，同时对多台滑车同步监控，便于地面作业人员实时观察放线过程，提升了输电线路在线智能监测水平。（包含后续调试、更新全流程服务） | 项 | 1
2
3
4
5
6
7
本页小计
备注：报价需包含完成采购工作内容所需的全部费用，包含但不限于主材费、辅件费、人工费、机械费、措施费、规费、施工人员保险费、管理费、利润、税金等全部费用。
联系人姓名： |  |  |  | 报价单位：
联系人电话： |  |  |  | 报价日期：