2026年南方电网数字电网集团（云南）

有限公司安全工器具周期性试验框架

采购（零星采购）技术规范书

- 响应要求

- 响应目标

严格遵循国家及行业相关标准，对指定安全工器具开展周期性试验，精准检验其性能是否达标，保障生产作业中人员操作安全与设备稳定运行，杜绝因工器具性能失效引发的安全事故与生产故障。

- 响应范围

本文件仅适用于下列工器具的周期性试验：

| 序号 | 工器具 | 试验项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 外观检查、冲击性能试验、耐穿刺性能试验 |
| 2 | 绝缘鞋 | 外观检查、工频耐压试验、泄漏电流测量 |
| 3 | 绝缘手套 | 外观检查、工频耐压试验 |
| 4 | 数字万用表 | 外观检查、基本功能校验、精度校准 |
| 5 | 平台式人字梯 | 外观检查、静负荷试验 |

- 响应时限

需求方下达订单后，供应商应于24小时内开展试验。

- 试验依据

试验工作严格遵循以下国家、行业标准，确保合规性与准确性：

- 《电力安全工器具预防性试验规程》（DL/T 1476-2023）：明确绝缘手套、绝缘鞋的试验要求，是电力安全工器具试验核心依据；

- 《头部防护 通用测试方法》（GB/T 2812-2024）：明确安全帽的试验方法。

- 《数字多用表》（GB/T 13987-2022）：规范万用表的性能指标与试验方法；

- 《绝缘手套和绝缘靴试验方法》（GB/T 17622-2022）：细化绝缘手套、绝缘鞋的工频耐压与泄漏电流试验流程；

- 《梯子 第6部分：可移动式平台梯》：明确梯子的试验方法。

- 工器具生产厂家提供的技术说明书（明确万用表、电流表的校准参数，绝缘手套 / 鞋的额定电压等）。

- 试验结果

- 合格工器具：粘贴合格标识（注明试验日期、下次试验日期、试验人员）；

- 不合格工器具：出具建议。

- 试验人员与设备要求

- 试验人员要求

- 需提供试验人员电工或仪器校准相关资质，熟悉万用表、电流表的工作原理，掌握绝缘工器具试验安全操作规范，经培训考核合格后持证上岗；

- 试验时需正确佩戴防护用品：操作绝缘手套 / 鞋试验时，需穿戴绝缘服、绝缘靴；

- 能识别试验异常（如耐压试验时出现火花、万用表读数跳变），并按应急预案处理。

- 试验设备要求

- 试验设备需经计量检定合格且在有效期内，并且定期开展维护，确保不影响试验结果。

- 建立设备管理档案，记录设备购置日期、检定记录、维护记录、故障处理情况。

- 服务要求

- 试验报告需包含数据记录、结论及整改建议；

- 项目周期自框架合同签订之日起2年，根据试验周期，按批次试验后即时结算。

- 框架规模：本次采购适用以下规则：（1）有效期届满时，供应商实际供应量达到框架规模80%的，框架协议自动终止。否则，按以下原则之一变更有效期：①有效期自动延长至供应商实际供应量达到该下限之时，框架协议至此自动终止。②有效期延长1年，在延长期内供应商实际供应量达到该下限之时，框架协议至此自动终止；延长期届满仍未达到该下限的，框架协议自动终止。（2）有效期未满时，供应商实际供应量达到框架规模120%，框架协议自动提前终止。

- 资格要求

- 具备中国计量认证资质；

- 截至本次项目截止响应日前36个月所具有的安全帽、绝缘工器具等试验经验；

- 拥有试验专用设备。

- 企业资质证明

- 营业执照

请提供营业执照证明，不提供者取消资格。

- 其他

其他有必要提供说明的证明材料。