2026年河池供电局变电管理一所生产材料购置项目（二次）电源插件技术规范书
  广西电网公司河池供电局

                    2026年05月

1、总则

1.1 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，卖方应提供符合本规范书的优质产品。

1.2 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议，则意味着卖方提供的设备完全符合本规范的要求。如有异议，不管是多么细微，都应在报价书中以“与规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。

1.3本设备技术规范经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.4本设备技术规范未尽事宜，由买卖双方协商确定。

2．技术要求

2.1 基本功能

   “电源插件”用于35kV江南站：10kV1号电容器907保护装置电源插件故障处理。
2.2 主要技术指标

2.2.1  本次采购物资用于35kV江南站：10kV1号电容器907保护装置电源插件故障处理。
额定电压：DC220V
储存温度：-25℃ ~ +70℃

相对湿度：≤95%（无冷凝）

3供货范围
	
	
	项目基本要求
	
	投标方保证

	序号
	名称
	型式、规格等
	计量单位
	采购数量
	备注
	

	1
	电源插件
	BHE-326
	块
	1
	
	



