## 封面
| 孟彦变~平寨变35kV线路工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招标人：
（盖章）
编制人：
（造价专业人员签字或盖章）
2026年3月30日

## 分部分项工程量清单
分部分项工程量清单
工程名称：孟彦变~平寨变35kV线路工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
| 3A | 架空输电线路工程
| 3AAA | 1 基础工程
| 3AAAAA | 1.1 基础土石方
1 | 3AAAAASA0101 | 线路复测分坑 | 1.杆塔类型:综合 | 基 | 79
2 | 3AAAAASA0301 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:普通土 2.孔径步距:1000mm以内 3.孔深步距:5m以内 | m³ | 218.66
3 | 3AAAAASA0302 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:普通土 2.孔径步距:1500mm以内 3.孔深步距:10m以内 | m³ | 145.68
4 | 3AAAAASA0303 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:松砂石 2.孔径步距:1000mm以内 3.孔深步距:5m以内 | m³ | 360.74
5 | 3AAAAASA0304 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:松砂石 2.孔径步距:1500mm以内 3.孔深步距:10m以内 | m³ | 223.12
6 | 3AAAAASA0305 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:岩石 2.孔径步距:1000mm以内 3.孔深步距:5m以内 | m³ | 151.83
7 | 3AAAAASA0306 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:岩石 2.孔径步距:1500mm以内 3.孔深步距:10m以内 | m³ | 289.77
8 | 3AAAAASA0307 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:岩石 2.孔径步距:1000mm以内 3.孔深步距:5m以内 | m³ | 41.39
9 | 3AAAAASA0308 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:普通土 2.孔径步距:1000mm以内 3.孔深步距:10m以内 | m³ | 26.08
10 | 3AAAAASA0309 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:松砂石 2.孔径步距:1000mm以内 3.孔深步距:10m以内 | m³ | 34.91
11 | 3AAAAASA0310 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:岩石 2.孔径步距:1000mm以内 3.孔深步距:10m以内 | m³ | 49.58
12 | 3AAAAASA0311 | 挖孔基础挖方 | 1.地质类别:岩石 2.孔径步距:1500mm以内 3.孔深步距:10m以内 | m³ | 13.48
| 3AAABA | 1.2 基础钢材
13 | 3AAABASA0601 | 地脚螺栓 | 1.种类:地脚螺栓 | t | 17.014
14 | 3AAABASA0401 | 现浇基础（构件）钢筋 | 1.种类:钢筋 2.规格:综合 | t | 9.082
15 | 3AAABASA0501 | 钢筋笼 | 1.种类:钢筋 2.规格:综合 | t | 104.15
| 3AAACA | 1.3 混凝土工程
16 | 3AAACASA1601 | 挖孔基础浇灌 | 1.基础类型:掏挖基础 2.孔深步距:10m以内 3.混凝土强度等级:C25 | m³ | 962.15
17 | 3AAACASA1602 | 挖孔基础浇灌 | 1.基础类型:挖孔桩基础 2.孔深步距:10m以内 3.混凝土强度等级:C25 | m³ | 914.48
18 | 3AAACASA1701 | 挖孔基础护壁 | 1.护壁类型:有筋现浇护壁 2.混凝土强度等级:C25 | m³ | 346.2
19 | 3AAACASA2401 | 保护帽 | 1.混凝土强度等级:C25 | m³ | 34.76
| 3AAB | 2 杆塔工程
| 3AABAA | 2.1 杆塔组立
20 | 3AABAASB0401 | 自立塔组立 | 1.铁塔类型:角钢塔 2.塔全高步距:综合 | t | 519.292
| 3AAC | 3 接地工程
| 3AACAA | 3.1 接地土石方
21 | 3AACAASC0101 | 接地槽挖方及回填 | 1.地质类别:综合 | m³ | 4190.4
| 3AACBA | 3.2 接地安装
22 | 3AACBASC0301 | 水平接地体安装 | 1.接地型式:一般接地体 2.降阻材料:无 3.接地体材质:镀锌圆钢 4.每基接地体长度:综合 | m | 17460
| 3AAD | 4 架线工程
| 3AADAA | 4.1 导地线架设
23 | 3AADAASD0301 | 导线架设 | 1.型号、规格:铝包钢芯铝绞线JL/LB20A 120/25；架空复合相线24B1-120/25 2.回路数:单回路 3.相分裂数:无分裂 4.单回OPPC根数:2根铝包钢芯铝绞线，1根OPPC架空复合相线 | km | 17.07
24 | 3AADAASN0401 | 管（沟）道光缆 | 1.名称:管道光缆 2.规格型号:24芯GYFTZY 3.敷设方式:管(沟)道内人工敷设穿子管 | km | 0.5
25 | 3AADAASD0302 | 导线架设 | 1.型号、规格:JLHA1/G1A-240/30 2.回路数:单回路 3.相分裂数:无分裂 4.单回OPPC根数:无 | km | 1.469
26 | 3AADAASD0201 | OPGW架设 | 1.型号、规格:OPGW-100-24-1-1 2.芯数:24 3.是否随导线 同期架设:是 | km | 1.469
27 | 3AADAASD0101 | 避雷线架设 | 1.型号、规格:JLB20A-50 2.是否随导线同期架设:是 | km | 5.178
28 | 3AADAASD0102 | 避雷线架设 | 1.型号、规格:JLB20A-100 2.是否随导线同期架设:是 | km | 1.469
| 3AADBA | 4.2 跨(穿)越架设
29 | 3AADBASD0501 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:一般公路 2.公路双向车道数:4车道以内 | 处 | 8
30 | 3AADBASD0502 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:低压、弱电线 2.被跨越电力线回路数:单回路 | 处 | 36
31 | 3AADBASD0503 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:35kV电力线 2.被跨越电力线回路数:单回路 3.被跨越电力线带电状态:否 4.被跨越电力线电压等级:35kV | 处 | 2
32 | 3AADBASD0504 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:10kV电力线 2.被跨越电力线回路数:单回路 3.被跨越电力线带电状态:否 4.被跨越电力线电压等级:10kV | 处 | 18
33 | 3AADBASD0505 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:房屋10m以下 | 处 | 6
34 | 3AADBASD0506 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:土路 | 处 | 22
35 | 3AADBASD0507 | 交叉跨越 | 1.被跨越物名称:河流 2.河宽步距:50m以内 | 处 | 7
| 3AAE | 5 附件工程
| 3AAEAA | 5.1 导线耐张绝缘子、金具串安装
36 | 3AAEAASE0101 | 导线耐张串 | 1.电压等级:35kV 2.绝缘子、金具串名称及型号:OPPC双联耐张串 3.组合形式:双联 4.导线分裂数:无分裂 | 组 | 75
37 | 3AAEAASE0102 | 导线耐张串 | 1.电压等级:35kV 2.绝缘子、金具串名称及型号:双联耐张串DN2(X0202-04) 3.组合形式:双联 4.导线分裂数:无 | 组 | 21
38 | 3AAEAASE0103 | 导线耐张串 | 1.电压等级:35kV 2.绝缘子、金具串名称及型号:双联耐张串DN2(X0202-14) 3.组合形式:双联 4.导线分裂数:无 | 组 | 140
39 | 3AAEAASE0104 | 导线耐张串 | 1.电压等级:35kV 2.绝缘子、金具串名称及型号:单联耐张串DN1(X0202-03) 3.组合形式:单联 4.导线分裂数:无 | 组 | 3
40 | 3AAEAASE0105 | 导线耐张串 | 1.电压等级:35kV 2.绝缘子、金具串名称及型号:单联耐张串DN1(X0202-13) 3.组合形式:单联 4.导线分裂数:无 | 组 | 3
41 | 3AAEAASE0106 | 导线耐张串 | 1.电压等级:35kV 2.绝缘子、金具串名称及型号:单联耐张串GN2(X0203-11) 3.组合形式:单联 4.导线分裂数:无 | 组 | 4
42 | 3AAEAASE0107 | 导线耐张串 | 1.电压等级:35kV 2.绝缘子、金具串名称及型号:双联耐张串DN-2(X0202-16) 3.组合形式:双联 4.导线分裂数:无 | 组 | 24
43 | 3AAEAASE0301 | 跳线制作及安装 | 1.电压等级:35kV 2.跳线类型:软跳线 3.导线分裂数:无分裂 | 单相 | 135
| 3AAEBA | 5.2 导线悬垂绝缘子、金具串安装
44 | 3AAEBASE0201 | 导线悬垂、跳线串 | 1.电压等级:35kV 2.金具串名称:OPPC悬垂串、跳线串 3.导线分裂数:无分裂 | 串 | 79
45 | 3AAEBASE0202 | 导线悬垂、跳线串 | 1.电压等级:35kV 2.金具串名称:单联悬垂串DX1(X0202-01) 3.绝缘子型号:U70BLP-2 4.组合形式:I串单联 5.导线分裂数:无分裂 | 串 | 4
46 | 3AAEBASE0203 | 导线悬垂、跳线串 | 1.电压等级:35kV 2.金具串名称:双联悬垂串DX2(X0202-02) 3.绝缘子型号:U70BLP-2 4.组合形式:I串双联 5.导线分裂数:无分裂 | 串 | 8
47 | 3AAEBASE0204 | 导线悬垂、跳线串 | 1.电压等级:35kV 2.金具串名称:单联悬垂串DX1(X0202-11) 3.绝缘子型号:100kN 悬式空气动力型、U70BLP-2 4.组合形式:I串单联 5.导线分裂数:无分裂 | 串 | 4
48 | 3AAEBASE0205 | 导线悬垂、跳线串 | 1.电压等级:35kV 2.金具串名称:双联悬垂串DX2(X0202-12) 3.绝缘子型号:100kN 悬式空气动力型、U70BLP-2 4.组合形式:I串双联 5.导线分裂数:无分裂 | 串 | 46
49 | 3AAEBASE0206 | 导线悬垂、跳线串 | 1.电压等级:35kV 2.金具串名称:双联悬垂串DX2(X0202-17) 3.绝缘子型号:100kN 悬式空气动力型、U70BLP-2 4.组合形式:I串双联 5.导线分裂数:无分裂 | 串 | 12
50 | 3AAEBASE0207 | 导线悬垂、跳线串 | 1.电压等级:35kV 2.金具串名称:单联跳线串DT1(X0202-05) 3.绝缘子型号:U70BLP-2 4.组合形式:I串单联 5.导线分裂数:无分裂 | 串 | 6
51 | 3AAEBASE0208 | 导线悬垂、跳线串 | 1.电压等级:35kV 2.金具串名称:跳线串DT1(X0202-15) 3.绝缘子型号:100kN 悬式空气动力型、U70BLP-2 4.组合形式:I串单联 5.导线分裂数:无分裂 | 串 | 59
52 | 3AAEBASE0209 | 导线悬垂、跳线串 | 1.电压等级:35kV 2.金具串名称:跳线串DT1(X0202-18) 3.绝缘子型号:100kN 悬式空气动力型、U70BLP-2 4.组合形式:I串单联 5.导线分裂数:无分裂 | 串 | 5
53 | 3AAEBASE0210 | 导线悬垂、跳线串 | 1.电压等级:35kV 2.金具串名称:跳线串GT1(X0203-12) 3.绝缘子型号:100kN 悬式空气动力型、U70BLP-2 4.组合形式:I串单联 5.导线分裂数:无分裂 | 串 | 4
54 | 3AAEBASE0211 | 导线悬垂、跳线串 | 1.电压等级:35kV 2.金具串名称:跳线串DT1(X0202-15) 3.绝缘子型号:100kN 悬式空气动力型、U70BLP-2 4.组合形式:I串单联 5.导线分裂数:无分裂 | 串 | 8
| 3AAECA | 5.3 其他金具安装
55 | 3AAECASE0401 | 防振锤 | 1.规格或型号:FDNJ-4/BG | 个 | 50
56 | 3AAECASE0402 | 防振锤 | 1.规格或型号:地线防振锤FDNJ-2/BG | 个 | 56
57 | 3AAECASE0403 | 防振锤 | 1.规格或型号:导线防振锤FDNJ-4/BG | 个 | 102
58 | 3AAECASE0404 | 防振锤 | 1.规格或型号:OPPC 防振锤120/25 | 个 | 74
| 3AAF | 6 辅助工程
| 3AAFBA | 6.2 辅助设施土石方
59 | 3AAFBASF0201 | 尖峰、基面、排洪（水）沟、护坡、挡土（水）墙、防撞墩（墙）土石方开挖 | 1.名称:尖峰及施工基面 2.地质类别:综合 | m³ | 36
60 | 3AAFBASF0202 | 尖峰、基面、排洪（水）沟、护坡、挡土（水）墙、防撞墩（墙）土石方开挖 | 1.名称:排水沟 2.地质类别:综合 | m³ | 166.88
| 3AAFCA | 6.3 辅助设施砌(浇)筑
61 | 3AAFCASF0301 | 排洪（水）沟、护坡、挡土（水）墙、围堰、防撞墩（墙）砌（浇）筑 | 1.名称:护坡、挡土墙 2.构造类型:斜坡形浆砌 3.砂浆或混凝土强度等级:砂浆M7.5 | m³ | 175.08
62 | 3AAFCASF0302 | 排洪（水）沟、护坡、挡土（水）墙、围堰、防撞墩（墙）砌（浇）筑 | 1.名称:排洪沟 2.构造类型:浆砌 3.砂浆或混凝土强度等级:砂浆M7.5 | m³ | 44.2
| 3AAFDA | 6.4 辅助设施安装
63 | 3AAFDASF0501 | 标志牌 | 1.材质:标志牌 2.是否拆装:否 | 块 | 456
| 3AAFEA | 6.5 其他辅助设施
64 | 3AAFEASF0701 | 防坠落装置 | 1.名称:防坠落装置 2.规格:刚性导向型 | m | 1962.26
65 | 3AAFEASF1001 | 监测装置 | 1.型号或规格:分布式故障定位监测装置 2.其他:只含安装，不含调测 | 套 | 2
66 | 3AAFEASF1002 | 监测装置 | 1.型号或规格:架空输电线路山火监测装置 2.其他:只含安装，不含调测 | 套 | 1
67 | 3AAFEASF1003 | 监测装置 | 1.型号或规格:架空输电线路覆冰监测装置 2.其他:只含安装，不含调测 | 套 | 1
68 | (补)3AAFEAB00001 | 表土剥离 | 1.:/ | m³ | 1105
69 | (补)3AAFEAB00002 | 覆土回填 | 1.:/ | m³ | 1105
70 | (补)3AAFEAB00003 | 土地整治 | 1.:/ | m² | 22552
71 | (补)3AAFEAB00004 | 播撒草籽 | 1.:/ | m² | 18740

## 措施项目清单
措施项目清单
工程名称：孟彦变~平寨变35kV线路工程 | [5 empty] | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 备注
1 |  | 总价措施项目
一 | YLXM | 招标人已列项目

## 其他项目清单
其他项目清单
工程名称：孟彦变~平寨变35kV线路工程 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 暂列金额 | / |  | 本工程不涉及
1.1 | 风险包干费
1.2 | 安装暂列金额
1.3 | 设备购置暂列金额
2 | 暂估价 |  | 861023
2.1 | 材料、工程设备暂估单价 | / |  | 本工程不涉及
2.2 | 专业工程暂估价 | / |  | 本工程不涉及
2.2.1 | 安装专业工程暂估价
2.2.2 | 专业工程设备购置暂估价
2.3 | 建设场地征用及清理赔偿费 |  | 861023 | 按施工合同结算原则
2.3.1 | 建设场地征用 | 项 | 376612 | 5350.9267平米占地面积/666.67*46922元/亩，按施工合同结算原则
2.3.2 | 林木补偿费 | 项 | 342000 | 5700棵松树杂树*60元/棵，按施工合同结算原则
2.3.3 | 青苗、经济作物补偿费 | 项 | 142411 | (线路亘长18.539km*1000*3米宽*0.6*3元/m2)+（2000平(材料站)+4200平(牵张场)+7900平(临时占地)）*3元/平，按施工合同结算原则
3 | 计日工
3.1 | 安装计日工 | / |  | 本工程不涉及
4 | 施工总承包服务费计价 | / |  | 本工程不涉及
5 | 其他
5.1 | 拆除工程项目清单 | / |  | 本工程不涉及
5.2 | 招标人供应设备、材料卸车保管费
5.2.1 | 安装卸车保管费
5.2.1.1 | 安装设备卸车保管费 | 项 |  | 总价包干
5.2.1.2 | 安装材料卸车保管费 | 项 |  | 总价包干
5.3 | 施工场地租用费 | 项 |  | 总价包干（包含施工临时占地、牵张场租赁费、材料站租赁费等）

## 招标人采购材料及设备表
招标人采购材料及设备表
工程名称：孟彦变~平寨变35kV线路工程
序号 | 材料（设备）名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 交货地点及方式 | 备注
一 | 招标人采购材料
主材
| 延长环 | PH-10-100 | 套 | 167.475 | 14
| 悬垂线夹(预绞式) | CL-70-120BGS | 套 | 4.06 | 165
| 悬垂线夹 | XG-10034 | 套 | 5.075 | 205
| 悬垂线夹 | XG-10034 | 套 | 24.36 | 205
| 悬垂线夹 | XG-8028 | 套 | 191.835 | 174
| OPPC终端接头盒 | 支柱型,光电分离终端接头盒,含平台 | 套 | 4.06 | 6249
| OPPC引下夹具 | 塔用 | 套 | 64.96 | 64
| OPPC双悬垂线夹 | 120/25 | 件 | 27.405 | 400
| OPPC双联悬垂串 | 120/25 | 套 | 27.405 | 507
| OPPC双联耐张串 | 120/25 | 套 | 76.125 | 400
| OPPC光缆接头盒 | 塔用 | 套 | 4.06 | 5964
| OPPC单悬垂线夹 | 120/25 | 件 | 4.06 | 230
| OPPC单联悬垂串（跳线） | 120/25 | 套 | 48.72 | 282
| OPPC单联悬垂串 | 120/25 | 套 | 4.06 | 282
| OPPC 余缆架 | 塔用 | 个 | 11.165 | 358
| OPPC 耐张线夹 | 120/25 | 套 | 76.125 | 230
| OPPC 防振锤 | 120/25 | 套 | 75.11 | 112
| OPGW引下夹具 | 角钢用 | 件 | 81.2 | 40
| OPGW耐张线夹 |  | 个 | 4.06 | 55
| OPGW耐张金具串 |  | 个 | 4.06 | 164
| OPGW防振鞭 | 130 | 个 | 16.24 | 25
| OPGW 双悬垂线夹 |  | 个 | 4.06 | 110
| OPGW 双悬垂金具串 | 双悬垂金具串 | 个 | 4.06 | 238
| OPGW 光缆终端接头盒 | 24 芯 3 端口,铝合金外壳 | 个 | 4.06 | 214
| OPGW 光缆余缆架 | 塔用 | 个 | 8.12 | 94
| 耐张线夹(液压型) | NY-240/30BGA | 件 | 24.36 | 135
| 耐张线夹(液压型) | NY-120BG-20 | 件 | 332.92 | 160
| 耐张线夹(预绞式地线耐张线夹) | NL-120BG | 件 | 4.06 | 109
| 铝并沟线夹 | JB-4 | 件 | 12.18 | 20
| 光纤复合架空相线(OPPC) 光缆 | 24B1- 120/25 | km | 18.436 | 13785
| 光纤复合架空地线(OPGW) 光缆 | OPGW-100-24-1-1 | 千米 | 1.587 | 10734
| 光缆保护管抱箍 |  | 副 | 2.03 | 38
| 杆号牌 |  | 块 | 456 | 50
| 防坠转向器 |  | 个 | 113 | 178
| 防坠落装置 |  | 套 | 2 | 186
| 防坠导轨固定金具 |  | 套 | 1402 | 31
| 防坠导轨 |  | m | 1962.26 | 103
| 防护金具 | FYH-240/30BG-1900 | 套 | 5.1 | 74
| 防护金具 | FYH-240/30BG-2400 | 套 | 12.24 | 91
| 防护金具 | FYH-120BG-1400 | 套 | 110.16 | 47
| 防护金具 | FYH-120BG-1000 | 套 | 82.62 | 33
| 导线接续管（破坏性试验用） | JYD-120/25BG | 套 | 6.09 | 31
| 导线接续管 | JYD-120/25BG | 套 | 27.405 | 31
| 地脚螺栓 |  | 吨 | 17.09907 | 6248
| 玻璃绝缘子 | 100kN 悬式 空气动力 型 | 片 | 199.92 | 95
| 保护金具(防振锤) | FDNJ-4/BG | 套 | 103.53 | 110
| 保护金具(防振锤) | FDNJ-2/BG | 套 | 56.84 | 70
| 保护金具(防振锤) | FDNJ-4/BG | 套 | 50.75 | 110
| 110kV～500kV 铝包钢绞线-地线 | JLB20A-100 | 吨 | 1.07499 | 14731
| 35kV～500kV 铝包钢绞线-地线 | JLB20A-50 | 吨 | 1.80139 | 14526
<录入编码> | 铝包带 1mm×10mm |  | kg | 26.157 | 22.6
<录入编码> | 导线补修管 | JX-300 | 个 | 3 | 24.86
<录入编码> | 导线补修管 | JX-240 | 个 | 2 | 22.6
<录入编码> | 导线补修管 | JX-95 | 个 | 3 | 11.83
<录入编码> | 导线补修管 | JX-150 | 个 | 15 | 13.6
C01032408 | 线路电瓷 玻璃绝缘子 | U70BLP-2 | 只 | 2874.36 | 55
C01032408 | 线路电瓷 玻璃绝缘子 | U70BLP-2 | 只 | 335.58 | 55
C03060473 | 线路 耐张线夹(压缩式) | NY-120BG-20 | 件 | 6.09 | 160
C03060487 | 线路 耐张线夹(液压型) | NY-50BG-20 | 件 | 6.09 | 70
C03240129 | 线路 接续管(钢绞线用)（破坏性试验用） | JY-50BG-20 | 件 | 6.09 | 36
C03240129 | 线路 接续管(钢绞线用) | JY-50BG-20 | 件 | 9.135 | 36
C03290101 | 线路 联板 | 综合(L、LS、LL等类型) | t | 2.68468 | 13328
C03300101 | 线路 挂环 | 综合(Q、QP、QH、U等类型) | t | 0.92771 | 26435
C03310101 | 线路 挂板 | 综合(W、WS、P、Z等类型) | t | 1.27281 | 20882
L05030202 | 管道光缆 | 24芯GYFTZY | km | 0.5 | 5000
T01010104 | 塔材 | 角钢塔 | t | 521.88846 | 7064
X11020111 | 铝包钢芯铝绞线 导线 | JL/LB20A 120/25 | t | 17.91979 | 20377
X11040101 | 钢芯铝合金绞线 导线 | JLHA1/G1A-240/30 | t | 4.28788 | 20896
二 | 招标人采购设备
设备
| 架空输电线路山火监测装置 |  | 套 | 1 | 29098.27
| 架空输电线路覆冰监测装置 | ZTT-ZXJC | 套 | 1 | 59970.88
| 分布式故障定位监测装置 | 感应取能+太阳能取能型 | 套 | 2 | 81123.92