## 特殊调试
110千伏东漖输变电工程（电气分册）
序号 | 编制依据 | 项目名称及规格 | 单位 | 备注
一 | 110千伏东漖输变电工程（电气分册）
1 |  | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV | 台（三相）
2 |  | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV | 台（三相）
3 |  | 变压器绕组变形试验 110kV | 台（三相）
4 |  | 变压器油纸电容型套管频域介电谱（FDS）测试 110kV | 台（三相）
5 |  | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 63000kVA以下 | 台
6 |  | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV | 组
7 |  | GIS(HGIS、PASS)交流耐压试验 110kV | 间隔
8 |  | GIS(HGIS、PASS)局部放电带电检测 110kV | 间隔
9 |  | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV | 站
10 |  | GIS(HGIS、PASS)SF₆气体试验 带断路器 | 间隔
11 |  | SF₆气体全分析 | 站
12 |  | 电压互感器二次回路压降测试 110kV | 组
13 |  | 计量二次回路阻抗(负载)测试 110kV | 组
14 |  | 互感器误差测试 电流互感器 110kV | 组
15 |  | 互感器误差测试 电压互感器 110kV | 组
16 |  | 互感器误差测试 电流互感器 10kV | 组
17 |  | 互感器误差测试 电压互感器 10kV | 组
18 |  | 相关表计校验 SF₆密度继电器 | 块
19 |  | 相关表计校验 气体继电器 | 块