## 封面
投 标 总 价
招标人：
| 工程名称： | 屋顶光伏
投标总价（小写）：
（大写）：
投标人：
（单位盖章）
法定代表人 或其授权人：
（签字或盖章）
编 制 人：
（签字、盖执业专用章）
| 编制时间： | 2026-01-27

## 总说明
总 说 明
序号 | 项目 | 描述 | 备注
一 | 工程概况
1 | 工程名称
2 | 工程地点
3 | 其他概况
二 | 编制依据
1 | 图纸
1.1 | 设计单位
1.2 | 设计日期
1.3 | 图纸名称
2 | 计价规范
3 | 计价依据
4 | 计价文件
三 | 其他需说明的问题

## 填表须知
填表须知
1、工程量清单招标文件应由招标人或招标人委托有资格的中介机构填写。
2、招标人提供的工程量清单的任何内容不得随意删除或涂改。
3、工程量清单招标格式的填写应符合下列规定：
(1)工程量清单招标文件中所有要求签字、盖章的地方，必须由规定的单位和人员签字、盖章。封面上的编制人是指取得了电力工程造价专业资格证的从业人员。
(2)总说明应按下列内容填写：
1)工程概况，编制依据以及其他需要说明的问题
2)其他说明应按如下内容填写：
①工程招标和分包范围；
②工程量清单编制依据；
③工程质量、材料等要求；
④施工特殊要求；
⑤交通运输情况、环境保护和文明施工等需要说明的内容。
(3)招标总价表：按序号、标段、工程编号、工程项目名称、金额等内容填写。
1)表中工程编号为对应工程项目的编号。
2)表中的金额为各项目工程量清单的招标控制价。
(4)项目工程量清单汇总表按序号、清单编码、名称及说明、项目特征、单位、工程量等内容填写。
(5)招标人供应设备材料费用清单中的主材税金应根据招标人供应计税材料合价与税率计算得出；材料配送费及设备运杂费应根据实际情况按《广东省20千伏及以下配电网工程建设预算编制与计算标准实施细则》选择计取。
4、如有需要说明其他事项可增加条款。

## 项目工程量清单汇总表(组合件)
项目工程量清单汇总表(组合件)
工程名称：屋顶光伏
序号 | 清单编码 | 名称及说明 | 项目特征 | 单位 | 工程量 | 备注 | 综合单价(元)
一 |  | 标准设计及清单
1 | ZHJ001 | 光伏板 单晶硅580Wp |  | 块 | 60 |  | 675.93
1.1 | B000000001 | 光伏板 单晶硅580Wp | 1、名称、型号:光伏板 单晶硅580Wp | 块 | 60 |  | 675.93
2 | ZHJ001 | 光伏逆变器 15kW |  | 台 | 2 |  | 6666.94
2.1 | B000000002 | 光伏逆变器 15kW | 1、名称、型号:光伏逆变器 15kW，含逆变器GPRS模块 | 台 | 2 |  | 6666.94
3 | ZHJ002 | 逆变器支架 |  | 套 | 2 |  | 708.5
3.1 | PT10401001 | 逆变器支架 | 1、构件类型:逆变器支架 | 套 | 2 |  | 708.5
4 | KDZ100041 | 光伏直流电缆 PV1-F-0.6/1kV-1×4mm2 | 1、类型 | m | 250 |  | 9.7
4.1 | PA40103004 | 光伏直流电缆 PV1-F-0.6/1kV-1×4mm2 | 1、型号:光伏直流电缆 PV1-F-0.6/1kV-1×4mm2 | m | 250 |  | 9.7
5 | KDZ100041 | 直流电缆接头 MC4，含公母接头及插芯 | 1、类型 | 套 | 14 |  | 7.72
5.1 | PA20601001 | 直流电缆接头 MC4，含公母接头及插芯 | 1、类型:直流电缆接头 MC4，含公母接头及插芯 | 套 | 14 |  | 7.72
6 | KDZ120043 | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-4*6+1*4mm2 | 1、规格型号:1kV交联电缆-ZB-YJV22-4×25+1×16mm² 2、敷设方式:排管内敷设 | 米 | 100 |  | 7.6
6.1 | PA30201004 | 1kV交联电缆，ZRA-YJV22-4*6+1*4mm2 | 1、规格型号:1kV交联电缆，ZRA-YJV22-4*6+1*4mm2 | 米 | 100 |  | 7.6
7 | KDZ115059 | 接线铜鼻子 4mm | 1、规格型号:压接式铜端子 16mm | 只 | 8 |  | 10.08
7.1 | PA20403001 | 接线铜鼻子 4mm | 1、规格型号:压接式铜端子 4mm | 只 | 8 |  | 10.08
8 | KDZ115058 | 接线铜鼻子 6mm | 1、规格型号:压接式铜端子 25mm | 只 | 32 |  | 10.56
8.1 | PA20403002 | 接线铜鼻子 6mm | 1、规格型号:压接式铜端子 6mm | 只 | 32 |  | 10.56
9 | KDZ084002 | 直流桥架 铝合金槽式桥架 50×50×1.5mm，含盖板 | 1、10kV托盘式二线电缆桥架 300*200(墙装) 2、安装方式：墙装 | 米 | 15 |  | 144.52
9.1 | PA30101001 | 直流桥架 铝合金槽式桥架 50×50×1.5mm，含盖板 | 1、型号、规格:直流桥架 铝合金槽式桥架 50×50×1.5mm，含盖板 | 米 | 15 |  | 144.52
10 | KDZ084002 | 交流桥架 铝合金槽式桥架 100×50×1.5mm，含盖板 | 1、10kV托盘式二线电缆桥架 300*200(墙装) 2、安装方式：墙装 | 米 | 15 |  | 158.51
10.1 | PA30101002 | 交流桥架 铝合金槽式桥架 100×50×1.5mm，含盖板 | 1、型号、规格:交流桥架 铝合金槽式桥架 100×50×1.5mm，含盖板 | 米 | 15 |  | 158.51
11 | ZHJ010 | 直流穿线管 PVC管 Φ40 |  | m | 60 |  | 18.8
11.1 | PB1241P001 | 直流穿线管 PVC管 Φ40 | 1、名称:直流穿线管 PVC管 Φ40 | m | 60 |  | 18.8
12 | ZHJ010 | 波纹管 Φ50，防水防晒专用 |  | m | 10 |  | 18.8
12.1 | PB1241P001 | 波纹管 Φ50，防水防晒专用 | 1、名称:波纹管 Φ50，防水防晒专用 | m | 10 |  | 18.8
13 | KDZ114003 | 组件接地线 BVR-1×4mm2黄绿线，150mm/根 | 1、配线形式:街码配线BVV-4mm2 单线 沿墙敷设 2、导线型号、材质、规格:BVV-4mm2 3、其他:镀锌角铁，镀锌街码，瓦碌ZX-355等安装（按每6米1套四位街码综合考虑） | 米 | 9.75 |  | 3.62
13.1 | PA20501001 | 组件接地线 BVR-1×4mm2黄绿线，150mm/根 | 1、配线形式:组件接地线 BVR-1×4mm2黄绿线，150mm/根 | m | 9.75 |  | 3.62
14 | KDZ114003 | 构架接地线 BVR-1×16mm2黄绿线 | 1、配线形式:街码配线BVV-4mm2 单线 沿墙敷设 2、导线型号、材质、规格:BVV-4mm2 3、其他:镀锌角铁，镀锌街码，瓦碌ZX-355等安装（按每6米1套四位街码综合考虑） | 米 | 30 |  | 13.98
14.1 | PA20501002 | 构架接地线 BVR-1×16mm2黄绿线 | 1、配线形式:构架接地线 BVR-1×16mm2黄绿线 | m | 30 |  | 13.98
15 | KDZ114003 | 设备接地线 BVR-1×25mm2黄绿线 | 1、配线形式:街码配线BVV-4mm2 单线 沿墙敷设 2、导线型号、材质、规格:BVV-4mm2 3、其他:镀锌角铁，镀锌街码，瓦碌ZX-355等安装（按每6米1套四位街码综合考虑） | 米 | 10 |  | 23.6
15.1 | PA20501003 | 设备接地线 BVR-1×25mm2黄绿线 | 1、配线形式:设备接地线 BVR-1×25mm2黄绿线 | m | 10 |  | 23.6
16 | KD02090024 | 屋顶接地扁钢 -40×4 | 1、充电站场接地网 | m | 100 |  | 65.13
16.1 | PD7211P001 | 屋顶接地扁钢 -40×4 | 1、【工作内容】：:热镀锌扁钢 -40*4 | m | 100 |  | 65.13
17 | ZHJ005 | PP-R热水管 De25，S3.2等级 |  | m | 50 |  | 31.42
17.1 | PT11101001 | PP-R热水管 De25，S3.2等级 | 1、材料品种、规格、品牌、颜色:PP-R热水管 De25，S3.2等级 | m | 50 |  | 31.42
18 | ZHJ004 | 截止阀 DN40，J11T-1.0 |  | 个 | 1 |  | 367.54
18.1 | PT11107001 | 截止阀 DN40，J11T-1.0 | 1、公称直径、压力要求、阀门类型、型号；规格:截止阀 DN40，J11T-1.0 | 个 | 1 |  | 367.54
19 | ZHJ004 | 快速取水阀 DN25 |  | 个 | 1 |  | 207.56
19.1 | PT11107002 | 快速取水阀 DN25 | 1、公称直径、压力要求、阀门类型、型号；规格:快速取水阀 DN25 | 个 | 1 |  | 207.56
20 | ZHJ016-5 | 清洗软管 DN20,L=25m |  | m | 25 |  | 5.45
20.1 | PB1241P002 | 清洗软管 DN20,L=25m | 1、名称:清洗软管 DN20 | m | 25 |  | 5.45
21 | KDZ140026 | 红外网络高清球机(光口) | 1、名称:红外高清球机安装调测 | 台 | 1 |  | 6895.19
21.1 | PC1921P001 | 红外网络高清球机(光口) | 1、名称:红外网络高清球机(光口) | 台 | 1 |  | 6895.19
22 | KDZ010057 | 环境监测仪 | 1、名称规格 | 套 | 1 |  | 3564.47
22.1 | PT10508001 | 环境监测仪 | 1、名称:环境监测仪 | 套 | 1 |  | 3564.47
23 | ZHJ009-12 | 防雨挡板 |  | 个 | 70 |  | 2.89
23.1 | PF4211P001 | 防雨挡板 | 1、型号、规格:防雨挡板 | 个 | 70 |  | 2.89
24 | KDZ120019 | 翻盖式灭火箱 手提式磷酸铵盐干粉灭火器5kg，2具装 | 1、手提式灭火器箱 | 箱 | 2 |  | 337.61
24.1 | PT20105001 | 翻盖式灭火箱 手提式磷酸铵盐干粉灭火器5kg，2具装 | 1、名称:手提式灭火器 2、型号、规格:灭火器箱1个,内含5kg干粉灭火器2只 | 箱 | 2 |  | 337.61
25 | KDZ090056 | 电缆防火工程-防火隔板 | 1、材料:防火隔板 | m² | 2 |  | 304.61
25.1 | PA30301002 | 电缆防火工程-防火隔板 | 1、材料:12mm防火板 | m² | 2 |  | 304.61
26 | KDZ090056 | 电缆防火工程-防火包 | 1、材料:防火隔板 | kg | 3.75 |  | 12.3
26.1 | PA30301003 | 电缆防火工程-防火包 | 1、材料:防火包 | kg | 3.75 |  | 12.3
27 | KDZ090055 | 电缆防火工程-防火堵料 | 1、材料:防火涂料 | kg | 20 |  | 15.4
27.1 | PA30301004 | 电缆防火工程-防火堵料 | 1、材料:防火堵料 | kg | 20 |  | 15.4
28 | KDZ090055-1 | 电缆防火工程-防火涂料 | 1、材料:防火涂料 | kg | 10 |  | 54.75
28.1 | PA30301005 | 电缆防火工程-防火涂料 | 1、材料:防火涂料 | kg | 10 |  | 54.75
29 | KD01010098 | 水泥基础 | 1、普通土:普通土 2、机械挖土:机械挖土 3、C15混凝土基础垫层100厚:C15混凝土基础垫层100厚 4、C30钢筋混凝土独立基础:C30钢筋混凝土独立基础 5、C30钢筋混凝土基础梁:C30钢筋混凝土基础梁 | m³ | 6.331 |  | 3071.41
29.1 | PA1111P001 | 独立基础 C25 | 1、垫层种类、厚度、混凝土强度等级:装配式预制混凝土基础 | m3 | 6.331 |  | 3030.51
29.2 | PT10601001 | 水泥砂浆楼地面 | 1、防水层厚度、材料:成品防水砂浆 | m² | 15.44 |  | 16.77
30 | KD01010098 | 光伏组件支架 | 1、普通土 2、机械挖土 3、C15混凝土基础垫层100厚 4、C30钢筋混凝土独立基础 5、C30钢筋混凝土基础梁 | t | 0.639 |  | 10210.98
30.1 | PT10404001 | 光伏组件支架 | 1、构件类型:光伏组件支架 2、钢材品种、规格:镀锌铝镁型钢 | t | 0.639 |  | 10210.98
小计
合计