## 调试表
特殊调试项目明细表
序号 | 特殊调试项目 | 单位 | 数量 | 备注
一、 110千伏塘口变电站工程
1 | 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 110kV
2 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV
3 | 变压器绕组变形试验 110kV
4 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV
5 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV
6 | GIS（HGIS、PASS）局部放电带电检测 110kV
7 | 接地网阻抗测试 110kV
8 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV
9 | 绝缘油综合试验 三相电力变压器 40000kVA以下
10 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 带断路器
11 | GIS（HGIS、PASS）SF₆气体试验 不带断路器
12 | GIS母线SF₆气体试验
13 | SF₆气体全分析
14 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV
15 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV
16 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV
17 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV
二、220千伏坝基头站扩建110千伏间隔工程
1 | 断路器交流耐压试验 110kV
2 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV
3 | 互感器交流耐压试验 110kV
4 | 接地引下线及接地网导通测试 变电站 110kV
5 | 断路器SF₆气体试验
6 | SF₆气体全分析
7 | 互感器误差测试 电流互感器 110kV
8 | 互感器误差测试 电压互感器 110kV
9 | 电压互感器二次回路压降测试 110kV
10 | 计量二次回路阻抗（负载）测试 110kV