500千伏务川变电站新建工程锡板采购技术规范书

- 一、项目范围及工作内容：

- 本项目为500千伏务川变电站新建工程锡板采购。

- 二、技术参数要求：

- 锡板为纯锡板，纯度为99%，厚度为2mm。

- 三、各型号锡板开孔：

| 物资名称 | 规格 | 应用部位 |
| --- | --- | --- |
| 过渡锡板 | 厚度2mm,180mm×110mm,开孔按照SY-600KA（180×110）标准孔距尺寸，孔直径为φ18孔 | 锡板开孔尺寸详见50-B04701S-D0205-06高压侧接线板尺寸 |
| 过渡锡板 | 厚度2mm,180mm×160mm,开孔按照SSY-800NA/200（180×160）标准孔距尺寸，孔直径为φ18孔 | 锡板开孔尺寸详见50-B04701S-D0205-06中压侧接线板尺寸 |
| 过渡锡板 | 厚度2mm,180mm×160mm,开孔按照SY-1440NC/120（180×160）标准孔距尺寸，孔直径为φ18孔 | 锡板开孔尺寸详见50-B04701S-D0205-06低压侧接线板尺寸 |
| 过渡锡板 | 厚度2mm,180mm×160mm,开孔按照SY-1440NC/120（180×160标准孔距尺寸，孔直径为φ18孔 | 锡板开孔尺寸详见50-B04701S-D0205-06中性点接线板尺寸 |
| 过渡锡板 | 厚度2mm,135mm×110mm,开孔按照SY-1440NA/（135×110）标准孔距尺寸，孔直径为φ18孔 | 锡板开孔尺寸详见50-B04701S-D0202-08高抗高压侧接线板尺寸 |
| 过渡锡板 | 厚度2mm,130mm×110mm,开孔按照SY-630A/（130×110）标准孔距尺寸，孔直径为φ18孔 | 锡板开孔尺寸详见50-B04701S-D0202-08高抗中性点接线板尺寸 |
| 过渡锡板 | 厚度2mm,80mm×80mm,开孔按照SY-800NB/（80X80）标准孔距尺寸，孔直径为φ18孔 | 锡板开孔尺寸详见50-B04701S-D0204-05设备线夹接线板尺寸 |
| 过渡锡板 | 厚度2mm,100mm×100mm,开孔按照SY-800NA/（100×100）标准孔距尺寸，孔直径为φ18孔 | 锡板开孔尺寸详见50-B04701S-D0204-06设备线夹接线板尺寸 |
| 过渡锡板 | 厚度2mm,100mm×100mm,中间开1个φ18孔 | 务川变 |
| 过渡锡板 | 厚度2mm,95mm×50mm,中间开孔1个φ18孔 | 镇南变 |

- 四、质量要求

- 满足国家及行业相关规程规范要求。