
[image: image1.png]



柳州局噪声监测仪购置

技术规范书

批准：

审定：

审核：

编写：江林坚
超高压输电公司柳州局

2026年06月

目  录

1

1
总则

2

2 设备使用条件要求

2

3 设备主要功能要求

2

4
设备技术参数和指标要求

5 供货要求
4
6 设备证书要求
5
7
设备售后服务要求
5
8 包装、运输、贮存
5


噪声监测仪技术规范书
总则

1.1本规范书噪声监测仪技术。它提出设备的功能设计、结构、性能、和试验等方面的技术要求。

1.2招标方在本规范书中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用的标准，未对一切技术细则做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供一套满足本规范书和现行有关标准要求的高质量(可靠性高、寿命长、运行维护方便)产品及其相应服务。

1.3如果投标方没有以书面形式对本规范书的条款提出异议，则意味着投标方提供的设备（或系统）完全满足本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价文件中以“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”为标题的专门章节加以详细描述。

1.4本设备技术规范书和投标方在报价文件中提出的“对规范书的意见和与规范书的差异（表）”经招标方、投标方双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

1.5投标方须执行现行国家标准和行业标准等。应遵循的主要现行标准如下。下列标准所包含的条文，通过在本技术规范中引用而构成为本技术规范的条文。本技术规范出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，招标方、投标方双方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。如与最新的国家或行业标准有偏差时，按高标准执行。
技术标准文号         技术标准文件名

EN 61000-6-2: 2005   通用抗扰度标准（第2部分）：工业环境

IEC 60-2：1994       高电压试验技术  

IEC 1000             电磁兼容性

GB/T 191-2008       《包装储运图示标志》

GB/T 2423.8-1995    《电工电子产品基本环境试验规程》

GB/T 9969.1         《工业产品使用说明书  总则》

GB/T 13306          《标牌》

GB/T 13384          《机电产品包装通用技术条件》

GB 2900              电工名词术语

GB16927              高电压试验技术

GB 4793              电子测量仪器安全要求

GB/T 2423            电工电子产品基本环境试验规程

GB/T6587             电子测量仪器电源频率与电压试验 

GB/T6593             电子测量仪器质量检验规则

GB/T11463            电子测量仪器可靠性试验 

GB/T14436            工业产品保证文件总则

1.6投标方应获得ISO9000（GB/T 19000）资格认证书或具备等同质量认证证书。提供的产品应有省部级鉴定文件或等同有效的证明文件。

1.7投标方应充分理解本技术规范书并按本技术规范书的具体条款、格式要求填写应标的技术规范，如发现应标的技术规范条款、格式不符合本技术规范书的要求，则认为应标不严肃，在评标时将有不同程度的扣分。

1.8设备技术规范书未尽事宜，由招标方、投标方双方协商确定。

2 设备使用条件要求

2.1环境温度：-10℃～＋40℃

2.2环境相对湿度: 0～90%(20℃)，≤90%RH，无结露。

2.3海拔：≤3000m

2.4工作电源：交流220V±10%，50Hz

2.5环境适应能力：仪器在用户所在地区及环境条件条件下，能够可靠稳定运行，且监测结果不受影响

2.6使用地点：户内

3 设备主要功能要求

3.1设备要带音源采集探头，探头与主机连接在侧面，探头线长不低于1米；

3.2可实时显示噪音数据，电源插孔设计在噪音显示器侧面；
3.2实现动态范围到130dB的噪声测量与监测。

4设备技术参数和性能指标要求

4.1频率响应：12.5Hz—16kHz 
4.2动态测量范围：对于一个1kHz的纯音信号，可测量范围16.4dB—130dB。

5 供货要求

本次采购内容、数量如下表所示：

采购内容及数量

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	备注

	1
	噪声监测仪
	台
	1
	


供货范围见下表。除下表所列清单外，为了满足现场使用要求，投标方在报价文件中还应提供必要的仪器配件清单。单套设备所含单元及附件，单套设备技术参数和性能响应要求表如下所示：

单套设备所含单元及附件

	设备名称
	单套噪声监测仪，包含的测试单元及附件要求
	单位
	数量
	备注

	噪声监测仪
	1
	噪音监测主机
	套
	1
	带有实时显示屏

	
	2
	音源采集探头
	套
	1
	1m长

	
	3
	电源线
	根
	1
	1m长

	交货地点：招标方指定地点


技术参数和性能要求响应表

	序号
	项目
	参数要求
	投标方保证值

	1
	频率响应
	12.5Hz—16kHz
	

	2
	动态测量范围
	对于一个1kHz的纯音信号，可测量范围16.4dB—130dB
	


6 设备证书要求

提供国家级或省部级检定机构的检定证书，包含仪器所能检测的全部项目；提供具有检测资质的第三方检测机构的检测报告；提供产品合格证明。
7 设备售后服务要求
7.1质保期内，免费更换或维修仪器。
7.2在设备生命周期内，保证供应各种部件，并终身维护，设备软件终身免费升级。

8 包装、运输、贮存

8.1设备制造完成并通过试验后应及时包装，应得到切实的保护，确保其不受污损。

8.2所有部件经妥善包装或装箱后，在运输过程中尚应采取其它防护措施，以免散失、损坏或被盗。

8.3各种包装应能确保各零部件在运输过程中不致遭到损坏、丢失、变形、受潮和腐蚀。

8.4产品或分别运输的部件都要适合运输和装载的要求。

8.5随产品提供的技术资料应完整无缺，并为中文版本。

①装箱资料应包括：设备清单，出厂合格证，检验报告。

②使用说明书、技术说明书以及配套产品资料等各3份，另提供电子版全套资料1份。

