[image: image1.png]AL -M16%30

BREBES

50
10

8
4
900

4-R10




[image: image6.jpg]SOUTRIERN POWIER







超高压输电公司昆明局2026年直流关键设备试验底座定做技术服务零星采购项目零星采购文件
一、项目概况及批复文件
1.1项目概况

按照公司专项工作下达要求，需在6月30日完成昆明局换流站内直流关键备品试验专项工作，现昆明局换流站内试验条件不满足，需制作一套备品备件试验底座，用于配合电力科研院开展耐压、升流等特性试验。

二、项目实施内容及要求
2.1实施内容：

2.1.1直流关键一次备品备件试验底座现场制作技术服务：按照设备图纸及备件底座尺寸，在现场制作一套支撑稳定、尺寸符合要求、便于组装的试验底座。制作的试验底座螺栓孔径大小应匹配备件底座尺寸，螺栓间距也应与备件底座适配确保安装稳固。

2.1.2试验底座设计及调整技术服务：现备件数量较多，需在制作前根据备件底座尺寸设计可以共用的底座。底座现场装配存在的误差应及时调整，保证备件试验底座可用。
2.2服务期限：成交之日起至2026年12月31日。
2.3项目服务地点： 云南省昆明市禄劝苗族彝族自治县南方电网昆北换流站。
2.4其他要求：     无     
2.5采购明细详见“六设备附图及参数”
三、 资质要求

	3.1
	具备以下条件之一：

①具有独立法人资格且为中华人民共和国境内注册的法人，持有合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证或有工商行政管理部门核发统一社会信用代码的企业法人营业执照；

②具有独立承担民事责任能力的事业单位或其他组织；

③个体经营户。

	3.2
	没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组或接管。

	3.3
	在经营活动中无重大违法记录，在中国南方电网有限责任公司或超高压输电公司没有处于限制投标资格的处罚。

	3.4
	单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目报价。


四、 技术及其他要求

4.1 发票要求：卖方可提供符合规定税率的全额增值税专用发票。（若卖方未能按上述要求开具增值税专用发票，或实际开票税率与上述要求不符，买方有权根据实际收取的发票类型及税率从货物价款中直接扣除相应金额进行结算。买方有权在任一批次的付款中直接扣减税款差额。若未支付合同款不足以弥补税款差额，卖方应将差额退还买方。税款差额计算方式如下：税款差额=承诺税率对应的增值税进项税额﹣实际开具发票的进项税额（若计算得出的扣款小于0，则取0）其中：增值税进项税额=∑开票金额÷（1+税率）×税率）

4.2 服务要求：

4.2.1卖方应严格执行国家现行法规、规章，行业的规范，确保提供的产品或服务符合相关规定。

4.2.2售后服务的响应时间在48小时内。

4.2.3卖方应妥善作好买方所提供的文件资料的保存、回收及保密工作，不得泄漏、传播与监造设备有关的技术秘密和商业秘密。

4.2.4卖方完成本次投标活动视为接受并认可本采购文件所有条款。

4.2.5卖方所提供的产品或服务应不涉及知识产权纠纷，若出现任何知识产权问题，由卖方承担全部责任。

4.2.6其他要求    无    
五、违约责任
5.1卖方在提供产品或服务期间，应执行买方相关管理要求或制度，履行本项目相关约定，卖方未有效响应并解决的，买方有权另行委托第三方机构提供服务，并有权追究卖方法律和经济责任。
5.2卖方若造成买方直接或间接经济损失，应全额赔偿。

5.3卖方与买方若存在纠纷，应友好协商解决，若存在诉讼，应在买方所在地提起诉讼或仲裁。
六、设备附图

	序号
	子项名称
	型号
	附图
	备注

	1
	昆北站400kV直流分压器
	
	[image: image7.jpg]o [ e 75 BB

CHINA SOUTHERN POWER GRID




	图中已包含备件底座尺寸，附图中已标明备件底座螺栓孔距及直径，备件底座均为方型。

备件最高为12米，最大重量4500kg，需要保证风力不大于4级的情况下受力稳定。

设计的试验底座材料强度要符合国家标准，焊接工艺符合规范，同时底座兼顾安装便捷，适用性强。

	2
	昆北站800kV 直流分压器
	
	[image: image2.png]B (s Rt

172-924

C00 L fap




	

	3
	昆北站75kV 直流分压器
	
	[image: image3.png]L-R]

0

AL -M16% 30
BRRERRH

5(





	

	4
	禄劝站500kV直流分压器
	
	[image: image4.png]I EE ek
FEA10-924 440 | 200
SFEAASEE A E

REH
A=A




	

	5
	禄劝站75kV直流分压器
	
	[image: image5.png]SFEAMERItNE

600
510

200

223

iy i
A-A




	








零星采购（服务类）商务技术要求文件














