便捷式10kV绝缘电阻智能测量盒

项目物资采购技术要求

# 二〇二五年八月

目录

总 则	3

1  标的概况	4

2  采购物资清单	4

3  供应商资质要求	5

# 总 则

- 本文件为配电开关柜二次核相插孔校验装置项目物资采购项目技术招标文件。

- 本文件所描述的各项技术要求仅供投标方编制投标文件之用。

- 本标书仅描述基本的技术需求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和技术条文，投标方应根据需求目标提供进一步具体的可满足要求的技术指标。

- 投标技术文件要求文字精练、数据准确、表述及图示清晰明确，具有针对性。

- 投标方在投标技术文件中应对本标书逐项予以说明和答复,应如实反映投标服务与本技术规范书的技术差异。如果投标方没有提出技术差异，而在执行合同的过程中，招标方发现投标方提供的服务与其投标技术文件的条文存在差异，招标方将追究投标方违约责任。

- 投标方应在投标技术部分按本技术规范书的要求内容如实详细填写投标服务的范围及明细，并在投标商务部分（或报价部分）按此范围及明细进行分项报价，如发现总报价与分项报价有矛盾之处，将按有利于招标方的条款执行。

- 投标方必须仔细阅读采购文件的全部条款，并作出明确响应。采购文件带“★”号的条款及要求，报价方必须满足，若有一项不满足将否决投标。（综合评估法选用此条）

- 本技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件，与合同正文具有同等的法律效力。

- 本技术规范书未尽事宜，由买、卖双方协商确定。

- 本标书的最终解释权归招标方。

# 1  标的概况

标的名称：便捷式10kV绝缘电阻智能测量盒

实施计划编号：LXCG0300062002317564

便捷式10kV绝缘电阻智能测量盒，是专门用于现场、试验室测量10kV线路、配电杆塔、柱上设备绝缘子绝缘电阻的专用检测装置，通过精准采集绝缘电阻值，判别绝缘子绝缘完好、老化、开裂、受潮、零值、低值缺陷。传统测试仪依赖固定夹具或手动接线的方式，需手动接线、调试，操作步骤繁琐，用时时间长，而且携带不便、操作复杂、效率低下。

针对上述问题，开展便捷式10kV绝缘子测量盒装置研究工作。

# 2  采购物资清单

| 序号 | 材料名称 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高阻测量模块 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 1 | 套 |
| 2 | 高精度 ADC 采集模块 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 1 | 套 |
| 3 | 主控模块 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 1 | 套 |
| 4 | 信号模块 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 1 | 套 |
| 5 | 电源模块 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 1 | 套 |
| 6 | 液晶显示等交互模块 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 1 | 套 |
| 7 | 伸缩夹具 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 1 | 套 |
| 8 | 结构件 | 符合本项目研究应用的功能要求 | 1 | 套 |

# 3  供应商资质要求

报价单位必须是中华人民共和国境内注册合法运作的法人或其他组织，具有独立承担民事责任的能力、独立承担零星采购项目的能力和独立履行合同的能力。

★所需证明文件：1）、营业执照；2）、有效期内的IS09001、IS014001、IS045001质量体系标准；3）、为保障本项目的选型和研究的顺利开展，需提供相关能力证明(响应文件、与本项目相关的检验检测报告等)；4）、供应商须提供承诺至少安排两人专职驻点与甲方对接项目选型和研究配合及协助开展后期试点工作的承诺函（时间不少于2个月）；5）、供应商提供的有限报价在概算金额90%以下（含90%）的须附上成本分析报告。

所报价格包括：设备材料价格、运输装卸费（包到各县局、施工现场的运输费、装卸费及零散物资配送费）、运输保险费、税费（包括13%的增值税）、指导调试安装、现场施工/服务费等在内的一揽子价格；如中标后不供货、或所供产品货不对板、或产品在质保期发生质量问题，愿接受梅州供电局包括无偿更换、退货、补偿损失、通报、取消资格等相应处罚。