## sheet1
附件
报价明细表
序号 | 物资/设备名称 | 主要技术参数 | 计量单位 | 数量 | 投标单价（元，含税） | 分项总价（元，含税） | 税率 | 投标品牌型号参数 （投标人自行填写） | 备注
1 | 深蓄电厂地质探洞至高压电缆洞和通风洞三岔路口摄像头维修1处（含高处作业） | 原摄像机、室外摄像机电源、声光报警闪灯装置拆除，并安装：1、不低于400万像素、具备红外夜视功能室外网络摄像机，摄像能力不低于2688x1520 @25fps，在该分辨率下可实时输出图像；2、室外摄像机DC12V/2A电源、3、声光报警闪灯装置 | 项 | 1 |  |  | 6%
2 | 拆除并敷设电缆、光缆、PE直管（含高处作业）） | 深蓄电厂地下厂房信通机房至地质探洞内沿桥架和拆除并敷设1200米；沿地质探洞墙壁敷设约800米电缆（甲供）、4芯铠装钢丝光缆（甲供）、PE直管 | 米 | 2000 |  |  | 6%
3 | 清蓄电厂仓库视频监控摄像头维修1处（含高处作业） | 原摄像机、室外摄像机电源拆除，并安装：1、不低于400万像素、具备红外夜视功能室外网络摄像机，摄像能力不低于2688x1520 @25fps，在该分辨率下可实时输出图像；2、室外摄像机DC12V/2A电源 | 项 | 1 |  |  | 6%
4 | 敷设电缆、光缆、PE直管（含高处作业） | 清蓄电厂仓库至信通机房沿电缆沟敷设40米，沿电缆桥架敷设10米电缆（甲供）、4芯铠装钢丝光缆（甲供）、PE直管 | 米 | 50 |  |  | 6%
总报价（元，含税）
注：各项设备材料的报价均包含敷设、安装、调试、人工费和机械费等费用。上述设备及材料中，未明确甲供的，均由乙方提供，乙方报价时需考虑相关费用