一种可拆分式500kV合成绝缘子均压环加工技术要求

一、配合加工均压环数量要求

配合加工可拆分式500kV合成绝缘子均压环研制数量不少于6组，1组用于机械试验，1组用于电气试验，4组用于交付海口分局。

二、均压环试验要求

1.机械试验

协助对1组可拆分式500kV合成绝缘子均压环开展额定载荷试验和机械破坏试验（均压环拉断力试验）。

2.电气试验

协助对1组可拆分式500kV合成绝缘子均压环开展电气试验，检测均压环电气性能及电场分布效果等。