35kV标准电压互感器维修技术服务要求

- 一、项目范围及工作内容：

- 35kV标准电压互感器设备维修。

- 二、项目交付成果：

- 经试验院专业班组验收使用合格。必须满足以下功能清单：

| - 序号 | - 内容 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 35kV标准电压互感器设备底座底板修复，外观检查完整，无破损。 |  |

- 三、人员要求如下：

- 无。

- 四、服务期限

- 本次维修设备的维修部件质保1年。