2026年云南十里阳光发展有限公司物业管理部消防维护保养采购服务（零星采购）项目技术规范书

一、项目概要

云南十里阳光发展有限公司（以下简称“采购方”），由于公司消防维保合同到期，为满足消防安全要求，确保我公司消防设施设备运行正常，符合消防管理要求。需重新采购维保单位、签订维保合同。

二、采购项目

消防设施设备维护保养（服务期限为两年）。

三、报价方资格条件

1. 法人资质要求：报价方必须经国家工商行政管理部门依法登记注册，能够独立承担民事责任及项目相关履约责任。

2. 信誉要求：报价方未被列入中国南方电网有限责任公司供应链黑名单，且不在黑名单处罚期内。

3. 经营资质要求：报价方须具备合法有效的消防设施设备维护保养经营相关许可资质，同时须提供近三年内同类业绩证明材料1份（包括但不限于维保合同、成交通知书、供货发票或验收报告等，任选1项即可），业绩材料需真实可查。

4. 发票要求：报价方具备合法开具增值税专用发票的资格，报价同步需提供发票税率证明材料。能够按采购方财务要求，及时提供合规增值税专用发票。

5. 履约能力要求：报价方须具备独立完成设施设备的相关维护保养能力，出现问题及时到达现场排除问题，设备恢复正常运行。

四、项目技术要求

1.本次采购项目须由具备国家消防维护保养资质的单位承接。

2.维保单位需充分了解我公司消防设施设备，熟悉现场报警设备，能熟悉操作消防主机及相关设施设备维护、保养。

3.及时性：我公司日常值班中发现问题及故障时通知到维保单位，维保单位白天2小时内必须到达现场处理，晚上3小时内必须到达现场处理；一般维修不超过24小时内处理完成，接到我公司紧急报修时，维保单位必须在24小时内排故制度，并能满足每周 7 天内紧急故障处理服务能力。

4.维护频率：维护保养单位每月必须对我单位消防系统进行全面检查和维护保养，发现问题立即处理；每次维护保养完成后提交维护保养报告，双方代表签名确认、各自存档备查。

5.如遇到我公司消防检查或消防应急演练时，接到我公司通知后维护保养单位派遣不少于2名技术人员全程配合我公司消防检查和完成应急演练。

6.维护保养工作内容：消防主机系统、所有探头、报警点及设备模块、各喷淋管网及报警阀等系统、室内外消火栓系统、应急照明和疏散指示标志系统、防火卷帘及防火门、机械防排烟系统、灭火器等消防设施设备维护保养。

7.如维保中出现烟感、温感、手报、喷头、各回路模块等设备需要更换时，每季度费用在200元以内的由维保单位自行承担，超过200元的报我公司协商解决。

8.维保单位全年配合我公司完成相关管理部门消防检查通过。

五、报价方面

1.报价方式：两年总价报价（含税），增值税专用发票税率不低于1%。

2.提供增值税专用发票证明。

3.为确保项目有效推进，报价方报价前须现场踏勘签到，详细了解需求方消防设施设备维护保养范围，需求方项目联系人：李师13888653242，若未按要求到现场了解情况进行报价的，报价无效。

4.报价方在报价时须提供与该项目有关的营业执照、报价联系人及联系电话、增值税专用发票税率证明、单位具备消防维护保养服务资质的证明、技术人员不少于3人须具备消防维保操作资格证书的证明、维保服务承诺书。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 年度单价费用（元） | 两年总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维护保养 | 1 | 项 |  |  |  |

注：具体税率以国家税法规定的为准。