## Sheet1
广西电网公司2026年省级物资集中采购生产类框架公开招标项目澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 问题：项目已过澄清期。标的34 电力电缆光纤测温在线监测系统，报价文件中外置测温光缆，单位名称为个，供应商表示外置测温光缆通常按长度单位“米”或“千米”报价，报价为“个”无法准确报价，请经办人核实外置测温光缆是为“米“还是”千米”？ | *** | 标的 | 电力电缆光纤测温在线监测系统 | 2026-06-30 09:38 | 外置测温光缆按长度单位“米”报价。
2 | 问题：项目已过澄清期。标的名称：0.4KV配电箱（标包1至标包8） 1、低压回路测控终端本次投标是否需要含？ 2、各进出线回路是否需要配置多功能仪表还是指针表？ 3、各进出线回路智能断路器是否需要配置电操？ 4、500kVA变压器配电箱（模块化）没有配置表，麻烦提供配置表。 5、在配置表格中有智能断路器，还有塑壳断路器，请问智能断路器，塑壳是否重复价格？电流互感器常规是配置3只使用，在配置表中数量为1台，请问数量是否有错？ | *** | 标的 | 0.4KV配电箱 | 2026-06-30 11:59 | 1.执行2026版技术规范书，详见澄清公告第二点附件。可选配件应分别单独报价。 2.不做强制要求。 3.选配的智能断路器执行2026版《电力开源物联版配电物联低压智能开关技术规范书》，详见澄清公告第二点附件。 4.取消500kVA变压器配电箱（模块化）品类，不需要应答。 5.智能断路器与塑壳断路器作为选配件应单独报价。 6.电流互感器按套（组）进行配置及报价。
3 | 问题：项目已过澄清期。 1、标的：设备标识牌，招标文件技术规范书要求提供样品，但未明确递交方式，供应商咨询是否需要提供，如果需要递交是通过现场所递交方式还是邮寄方式？ 2、标的：防鸟设施，供应商表示招标文件未明确产品检验报告具体要求，咨询是否需要提供产品检验报告,如果需要提供请问需要哪些产品型号的？技术参数是否需要与技术规范书一致？ | *** | 标的 | 设备标识牌、防鸟设施 | 2026-06-30 14:51 | 1、按招标文件投标人须知要求，本项目投标人不需要提供样品。 2、需要按照技术规范书提供产品检验报告,每种防鸟设施都需要提供检验报告，技术参数按照实际提供，不要求与技术规范书一致。
4 | 问题：项目已过澄清期，标的：发电机（变电），1、招标文件评分财务状况要求提供近三年审计报告，且商务评审要素要求篇幅控制在三百页之内，供应商表示完整版的近三年审计报告已经将近三百页，咨询审计报告是否可以提供部分篇幅？若可以，咨询提供哪些部分？ 2、招标文件投标函落款是银行名称，但是投标文件制作客户端导出的投标函落款是投标人单位名称，此处前后不一致，咨询以哪个格式为准？3、咨询其他格式以招标文件的格式为准还是以投标文件制作客户端导出的格式为准？ | *** | 标的 | 发电机（变电） | 2026-06-30 14:51 | 1、按招标文件投要求响应。 2、经核实，问题不属实，招标文件投标函落款是投标人名称。 3、按招标文件格式响应。