## 采购单明细
广西桂林供电局零星采购报价单
序号 | 物资名称 | 主要技术参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 税率(%) | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 生产厂家（必填） | 项目名称 | 要求到货日期 | 备注
1 | 10kV全冷缩户外终端头，1×500mm2 | 详见技术规范书 | / | 21 | 套 |  |  |  |  | 2026年桂林网区变电管理三所220kV飞虎站快速切换刀闸防冰紧急加装 | 2026-12-30
2 | 10kV全冷缩户内终端头，1×500mm2 | 详见技术规范书 | / | 12 | 套 |  |  |  |  | 2026年桂林网区变电管理三所220kV飞虎站快速切换刀闸防冰紧急加装 | 2026-12-30
3 | 安全带组套 | 详见技术规范书 | 双背带蚕丝绝缘安全带，带后备保护绳（带电作业用） | 4 | 套 |  |  |  |  | 生产类工器具摊销-桂供自控2026年 | 2026-12-30
4 | 紧线器 | 详见技术规范书 | 10kV绝缘紧线器：拉力1.5T，绝缘带长度1.0米(带电作业用) | 2 | 个 |  |  |  |  | 生产类工器具摊销-桂供自控2026年 | 2026-12-30
5 | 绝缘锁杆 | 详见技术规范书 | 10kV绝缘双头锁杆,尾端带挂钩，长度1500cm | 6 | 根 |  |  |  |  | 生产类工器具摊销-桂供自控2026年 | 2026-12-30
6 | 绝缘锁杆 | 详见技术规划书 | 单头锁杆，长度2*1500mm（带电作业用） | 4 | 根 |  |  |  |  | 生产类工器具摊销-桂供自控2026年 | 2026-12-30
合计
备注： 1.在中华人民共和国境内注册，持有合法有效的企业法人营业执照。 2.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不同单位董事、监事、高级管理人员相互交叉任职的，不得参加同一标包（标段）或者未划分标包（标段）的同一项目（标的）的采购活动。 3.其他不得存在的情形：被相关政府部门实施市场禁入、禁止参加投标、承接新项目的；在中国南方电网有限责任公司范围内被纳入供应商预警名单或处理名单实施不接受投标处理、市场禁入处理，且未解除的。 4.表格模板供参考。
供应商名称 （盖公章）： 联系人/ 联系电话：
年 月 日