## 问题质询
广西送变电建设有限责任公司2026年第二批物资类公开招标采购项目澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | CCC64D77CE9F4C9C82A099EEEADDDD73 | 0B0C345E55F9487CABF72C6769551B74Z265 | 您好！请问1、钢丝绳的品牌是否有指定？2、6*37+FC-18是否是常用的6*37+FC-17.5；3、钢丝绳的抗拉强度是否都是1770MPa;4、捻向是否都是右交互；5、是光面钢丝绳 还是镀锌钢丝绳。 | *** | 通用技术 | 标的 | 钢丝绳 | 2026-06-26 17:21:41 |  | 已提问 | 正式投标 | 1、钢丝绳品牌没有指定。 2、6*37M+FC-18为国家标准GB/T 20118-2017中注明的钢丝绳类别、直径。 3、本次采购的钢丝绳级均为1770Mpa。 4、技术规范书第3.1条注明：钢丝绳结构：6×37M-FC ,右交互捻（sZ)。 5、为无镀锌、涂油保养的钢丝绳。
2 | A39606247E914D6087D1C718F82764F2 | 0B0C345E55F9487CABF72C6769551B74Z265 | 商务评分里10.商务响应性，质保期满足合同要求的话是多少分？ | *** | 商务 | 项目 | 广西送变电建设有限责任公司2026年第二批物资类公开招标采购项目 | 2026-06-29 09:46:09 |  | 已提问 | 正式投标 | 此项属于加分项，如需得分，需按照评分标准对上述质保期进行增加。
3 | 1EF7D063F5B44BEB8B243416B701DDAC | 0B0C345E55F9487CABF72C6769551B74Z265 | 技术评分里面近三年销售业绩，是否只需合同发票。中标通知书和公告一定要放吗？因为有的3年前的业绩也不知道是哪个公告里中标的，很难找。 | *** | 专用技术 | 标的 | 连接器 | 2026-06-29 09:46:12 |  | 已提问 | 正式投标 | 按招标文件要求响应，各投标人根据自身情况提供，评标时由评标委员会按照统一标准进行评审。