## 问题质询
广州供电局2026年基建第二批施工项目（110千伏桥兴扩建、110千伏东漖输变电工程（电气分册））专项招标澄清问题回复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 回复内容
1 | 227FD4387924449EA2E55876FDCFF3B4 | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工：根据广州供电局输电所最新要求，电缆走廊移交需要提交“三维模型数字文件”，“三维模型数字文件”包含：三维陀螺仪检测、RTK测量、三维建模三大部分，本工程附件A.项目信息清单提及需做三维陀螺仪检测，电缆材料清册提及需做RTK测量，均属于“三维模型数字文件”中一部分工程量，请问具体以哪份为准？是否该三大部分内容都需要实施？若三维陀螺仪检测、RTK测量、三维建模三大部分都需要实施，但现在招标清单只有三维陀螺仪检测的内容，其余两部分均没有清单，那么该两项内容如何考虑费用？ 请明确。 | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 三维陀螺仪检测的暂估价为4.67万元，按项目实际发生的费用(经发包人确认)结算。RTK测量、三维建模在招标范围内，不计入报价，按项目实际发生的费用(经发包人确认)结算。
2 | 8C821B2F5344482C811A9BEE9107A5F3 | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工：对侧110kV桃园站增加了110kV电缆头，未见智能辅助系统扩容要求，请明确是否需要扩容？ | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 本次桃园站仅新增110kV 电缆终端头，无需扩容站内智能辅助系统。
3 | 06058F307CEB4AD1ABC8FD7466148764 | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工：路面修复图纸“25-0398-2-(004) -05 110千伏东漖T接规划芳村~增窖~冲口单回电缆线路工程道路修复工程、25-0398-2-(004) -06 110千伏东漖T接花桃乙线单回电缆线路工程道路修复工程”中，仅描述路面修复工程量，没体现路面破除工程量，且电缆土建施工图中也未没体现路面破除工程量，请提供？ | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 详见工程量清单。
4 | 01C18B93F27A41E4A00E6C95D5B93B81 | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工：“SA08841P01S-T0101、SA08841P02S-T0101 电缆土建”中描述双回电缆沟、电缆接头井施工时，没有明确基坑开挖放坡比例、电缆沟基坑工作面宽度、回填材料等信息，请提供？ | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 详见工程量清单。
5 | 3418A3314CA047F1AF4935044899864E | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 附件A.项目信息清单（110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工）-采购范围 变电站安装工程及通信部分 涉及通信设备、自动化设备光缆熔接与分段测试，请问该部分工程量是由厂家负责还是由中标单位负责，请明确？ | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 详见工程量清单。
6 | 8B5D6C12E2634E6E8F93B0D576667592 | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 附件A.项目信息清单（110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工）-采购范围 电缆线路部分 （七）本工程不包含标志牌安装。但在材料清册中，有标志牌材料，为乙供材料，请明确标志牌是否在本次报价范围内？ | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 电缆终端位置线路名称牌、电缆路径标志牌、电缆线路名称牌、电缆相序牌、接地箱标志牌、工作井号牌、保护接地位置编号牌等标志牌为甲供。
7 | 3696813A1ADD495B863C17A36F54D035 | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 附件A.项目信息清单（110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工）-采购范围 架空线路部分 （六）本工程包含标识牌安装，本工程涉及新增电缆终端塔，改变了原有线路杆号牌，请问新形成的线路涉及的原线路杆塔标识牌是否需要更换机安装，图纸中未体现，请明确？同时“110 千伏 T 接规划芳村~增窖~冲口架空线路工程”材料清册中，未见杆塔相序牌、回路色牌、安全警示牌，是否遗漏或不需要安装？请明确。 | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 本工程为电缆T接已建架空线，不改变原线路系统接线。故不考虑更换原架空线路塔号牌等标志牌。电缆终端场标识牌已列。标志牌安装在招标范围内，标志牌为甲供。
8 | 5BF3B1F393A049E999AD743A1C20F9CC | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 附件A.项目信息清单（110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工）：“一、项目概况 ※变电部分：1、110千伏东漖变电站工程（电气分册）：本期新建63MVA主变压器2台，110kV出线2回，10kV出线32回，10kV并联电容器2×2×6012kvar，相应配套二次和土建内容。2、110千伏桃园站扩建(东漖对侧)工程：本期新建电缆引线1组等。”本线路改造后涉及本侧及对侧变电站线路后台数据修改、GIS筒开盖等配合等工作，需相关设备厂家提供技术服务，请明确该部分费用是否包括在本次招标范围？ | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 属于招标范围，不计入报价，结算时按实际发生的金额结算。
9 | A9CB3D16A4EF4CD59ED0E23EE24500A7 | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 屋面光伏（附件）部分是否用“配网预算定额2022”进行套价？ | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 详见招标附件B：3.2.3.2投标报价原则。
10 | 351232A02DBA4E7D9DFC463D0972CCFD | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 甲供物资是否以附件A的“甲供设备材料明细表”为准？ | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 以附件A的甲供设备材料明细表为准。
11 | CDB8CDBA35614553B8292952818D816F | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 《BA05993S-D0201-09 二次设备材料清册》中110kV桃园站自动化系统更名费，招标工程量清单未开列该项目，请问该费用是否属于本次报价范围 。 | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 属于招标范围，不计入报价，结算时按实际发生的金额结算。（与问题8重复，属于同类问题）
12 | FF5353BECBB1487A95410B9DADBB23C4 | 698782D5EF1E4B78B73E4E6D45D33751Z265 | 请提供工程量清单软件版，招标文件内为工程量导出版。 | 商务 | 标包 | [110千伏东漖输变电工程（电气分册）施工] | 详见附件。