## 问题质询
深圳供电局有限公司2026年电力科学研究院第二批次主网生产项目技术服务框架公开招标澄清问题
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复时间 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | FC7B15343D43473787DAB59A5933BAC5 | EE9D4879991C4B3EAEB099FE82CE1FC3Z264 | 招标文件及标的3技术规范书，项目名称、服务作业范围均明确为 2026-2028 年架空输电线路绝缘子带电水冲洗相关技术服务；但招标文件中投标文件格式价格明细表中“工程或费用名称”一列内容均为“等电位带电更换单片耐张玻璃绝缘子”，报价清单条目名称与本标的实际服务内容、项目名称存在不一致情况。 | *** | 通用技术 | 标的 | 标的3：2026-2028年架空输电线路绝缘子带电水冲洗 | 2026-06-18 16:12:58 |  | 已提问 | 正式投标 | 报价明细应为“带电水冲洗单串绝缘子”（110kV、220kV、（500kV（含400kV））
2 | D8E71EE08DC045A6BD9C261D24A1B7B9 | EE9D4879991C4B3EAEB099FE82CE1FC3Z264 | 本项目招标文件“标的3：2026-2028年架空输电线路绝缘子带电水冲洗”载明本标的招标范围为：开展110kV-500kV架空输电线路玻璃绝缘子带电水冲洗工作，但报价明细表中列明的“工程或费用名称”为：等电位带电更换单片耐张玻璃绝缘子（110kV、220kV、（500kV（含400kV）），描写内容完全不同，无法进行报价，烦请贵单位予以回复澄清！ | *** | 商务 | 标的 | 标的3：2026-2028年架空输电线路绝缘子带电水冲洗 | 2026-07-02 09:52:33 |  | 已提问 | 正式投标 | 报价明细应为“带电水冲洗单串绝缘子”（110kV、220kV、（500kV（含400kV））