## Sheet1
报价明细表
项目名称：定安110kV翰林输变电新建工程等项目2026年电气安装耗材零星采购项目
供应商名称：
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 交货日期 | 送货地址 | 税率 （%） | 含税单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 铜鼻子 | 4平方，红色 RV3.5-8 | 包 | 6 | 成交通知书发出后7天内 | 按数量平均发到定安县翰林镇新西街27-29号 和 海南省海口市美兰区灵山镇美庄村委会权拥东村85号 |  |  |  | 500只/包
2 | 铜鼻子 | 4平方，红色 RV 3.5-6 | 包 | 14 | [5 empty] | 500只/包
3 | 电缆备用芯封帽 | 1.5平方，红 | 包 | 6 | [5 empty] | 1000只/包
4 | 电缆备用芯封帽 | 2.5平方，红 | 包 | 6 | [5 empty] | 1000只/包
5 | 电缆备用芯封帽 | 4.0平方，红 | 包 | 6 | [5 empty] | 1000只/包
6 | 电缆备用芯封帽 | 6.0平方，红 | 包 | 2 | [5 empty] | 1000只/包
7 | 电缆备用芯封帽 | 10.0平方，红 | 包 | 4 | [5 empty] | 1000只/包
8 | 不粘胶布 （无粘性绝缘电工胶布） | 黄色 长：18m/卷，宽：22mm 厚度：0.18mm | 卷 | 1000
9 | PE缠绕管 | 每包规格：长10米宽10mm | 包 | 100
10 | 电镀锌铁丝扎线 | 铁芯 0.9黑圆 100米/卷 | 卷 | 300
11 | 地板革（PVC卷材） | 蓝色 | 平方米 | 400
12 | 焊把线 | 国标纯铜 截面：35平方毫米 长度：20米 | 条 | 2 | 成交通知书发出后7天内 | 海南省海口市美兰区灵山镇美庄村委会权拥东村85号
13 | 端子 | UK-3N（常用信号端子），纯铜 | 个 | 3000
14 | 连接片 | FBI 10-5 | 条 | 400
15 | 小隔片 | TS-K 4/10 | 个 | 600
16 | 标记座 | KLM-A | 个 | 600
17 | 标记条 | ZB-5 | 条 | 400
18 | 固定座 | E-UK | 个 | 600
19 | 挡板 | D-UK3/10 | 个 | 500
20 | 端子 | UK-5N（可接4平方线芯），纯铜 | 个 | 800
21 | 连接片 | FBI 10-6 | 条 | 300
22 | 标记条 | ZB-6 | 条 | 200
23 | 端子 | URTK/S（电流电压端子），纯铜 | 个 | 2000
24 | 连接片 | FBI 10-RTKS（URTK/S） | 条 | 400
25 | 标记条 | ZB-8 | 条 | 300
26 | 挡板 | URTK-6S | 个 | 300
27 | 车用尿素 | 10kg | 桶 | 50 | 成交通知书发出后7天内 | 海南省海口市琼山区海南电网公司海南省电力线路器材厂
28 | 地板革（PVC卷材） | 蓝色 | 平方米 | 1400
合计（元）：
供应商备注：
报价说明： 1.本报价明细表按A4篇幅制作，如报价明细表为2页及以上，须逐页盖章。 2.报价含：商品价、运费、含税价（增值税专用发票）。 3.结算方式：全部货物验收合格并移交后，凭符合要求的增值税专用发票（金额为全部费用的100%）申请支付手续，凭到货证明办理结算款。
供应商联系人及联系电话：
供应商盖章：
报价日期：