低压应急发电车外置电源拓展平台

技术规范书

云南云电科技发展有限公司

2026年06月

总则

（一）本技术规范书的适用范围仅限低压应急发电车外置电源拓展平台原材料及加工的招标，包括对所选用装置结构配置、性能参数、验收等方面的技术要求。

（二）本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关的标准和规范的条文，卖方应提供符合本技术规范书和相关标准的优质产品。

（三）如果供方没有以书面形式对本规范书提出异议，则意味着供方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议，不管多小，都应在投标文件中以“对招标文件的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。带★标记条款：为本文中不可偏离条款

（四）本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时，按较高的标准执行。

（五）如果卖方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议，买方则认为卖方所供的产品应符合本技术规范书的要求。

（六）在签定合同之后，买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求，根据具体情况买卖双方共同商定。

（七）本技术规范书经买、卖双方确认后作为定货合同的技术附件，与合同具有同等法律效力。

（八）本技术规范书规定的设备（包括设备附件）技术性能是基本性能参数和方案，在满足基本技术性能要求情况下可以推荐更佳的方案。

（九）卖方所提供全新的成套产品。

（十）本装置在签定合同按照甲方要求进行供货。

(十一)本技术规范书未尽事宜，由供需双方协商确定。

技术标准和规范

（一）依据的技术规范和标准

投标产品符合以下技术规范和标准：除本技术规范书特殊规定外，投标方所提供的产品均按规定的标准和规程的最新版本进行。如果这些标准内容有矛盾时，应按最高标准的条款执行或按双方商定的标准执行。如果投标方选用本规范规定以外的标准时，则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在投标方已证明替换标准相当或优于规范规定的标准，并从招标方处获得书面的认可才能使用。

采购设备（软件）清单

采购一栏表

| 采购内容 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 低压应急发电车外置电源拓展平台试制 | 个 | 1 |
| 2 | 项目专项技术方案 | 份 | 1 |
| 3 | 装置试制加工、测试试验报告 | 份 | 1 |
| 4 | 项目工作总结报告技术服务 | 份 | 1 |

设备（软件）功能及技术参数要求

      - （一）低压应急发电车外置电源拓展平台使用条件

1.低压应急发电车外置电源拓展平台是为发电车应急使用的输出拓展，提供AC380V/220V电源扩展，最大输出功率为23kW，确保应急使用时为用电设备提供稳定的电源供应。可满足设备充电、办公、生活及照明等，且该拓展模块独立于机组输出，可在不影响机组正常输出的情况下，为工作人员提供应急电源。

2.低压应急发电车外置电源拓展平台外壳部分应使用金属材质制成。

3.连接电缆应使用航空插头连接，具备快速连接的能力。

4.具备数据采集能力，能够采集电压、电流、功率。

5.请按照招标方所提供的样图进行加工制作，装置部分尺寸公差、形状公差、总体尺寸应符合现场安装要求。

表1：使用条件

| 序号 | 项目 | 现场条件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最高温度 | +50℃ |
| 2 | 最低温度 | -20℃ |
| 3 | 多年平均相对湿度 (25℃时) | 80% |

      - (二）产品应遵循的标准和规范

- GB7251.1-2005   《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式  试验成套设备》

- GB4208-2004     《外壳防护等级（IP代码）》

- GB/T4064         《电气设备安全设计导则》

- GB7251.1         《低压成套开关设备和控制设备》

- 技术参数响应表

| 序号 | 设备名称 | 参数名称 | 单位 | 标准参数值 | 项目要求值 | 投标人响应值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 低压应急发电车外置电源拓展平台 | 主体材质 | / | / | 金属外壳 |  |
|  |  | 长、宽、高 | mm | / | ≤520、≤370、≤320 |  |
|  |  | 功能 | / | / | 输出：6路单相5孔插座、1路三相4孔插座；防护等级：IP40 |  |

交付物及时间要求

2026年11月20日前完成最终装置调试。交付物：1、低压应急发电车外置电源拓展平台样机1套；2、设计方案及图纸1套；3、工艺流程图1份；4、项目专项技术方案1份，方案包含符合受理要求的实用新型专利技术核心交底内容；4、项目测试试验报告1份；5、项目工作总结报告技术服务1份。

按照甲方要求数量和时间周期进行交付。

其它要求

（一）在正常试验环境、各种操作下、安全。

质量保证和管理

（一）投标方应保证其提供的产品及其附件是全新的，未使用过的，并符合合同规定的质量、规格和性能。投标方应保证在质保期内，由于投标方采购、安装、调试的原因所造成的缺陷或故障，投标方应及时免费负责修理或更换有缺陷的设备、软件。

（二）硬件质保期应为项目验收通过后，正式投入使用合格后12个月。

（三）在质量保证期内，由于投标方产品的质量问题而造成事故、事件，投标方应负责尽快更换有缺陷或损坏的部件并赔偿相应损失。新更换或维修产品的质保期为重新试验合格后在原质保期（12个月）基础上顺延12个月。

（四）投标方从其他厂商采购的硬件，一切质量问题应由投标方负责。

培训

低压应急发电车外置电源拓展平台样机能正常使用，供方有责任提供相应的技术培训。

售后服务

（一）供方同意在验收之日起三年内提供免费电话支援服务，包括产品问题解决，现场使用问题，功能性培训。

（二）售后服务：产品验收后一年内因卖方产品质量问题或客户使用疑问，供方将派出的有经验的技术人员通过到现场或电话进行技术服务、指导。

（三）验收后一年内因卖方产品质量问题，供方可对其提供的产品进行免费修理，对零配件进行维修或更换。

（四）质保期内因卖方质量问题，无法继续工作，供方将无偿提供备用设备直到产品修理完成为止。

（五）技术文件卖方在定货前应向买方提供一般资料如下：产品技术资料、产品说明书等。

（六）技术培训卖方应对买方的相关人员提供免费的技术培训工作，以便买方能够正确使用产品。

（七）产品免费质保期一年，质保期内免费提供售后服务和维修，质保期外实施终身保修。售后服务应及时周到。

九、报价最高限价

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 合计最高限价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压应急发电车外置电源拓展平台样机 | 1 | 套 | 24400 | 税率为13% |
| 2 | 项目专项技术方案 | 1 | 份 | 7500 | 税率为6% |
| 3 | 装置试制加工、测试试验报告技术服务 | 1 | 份 | 12000 |  |
| 4 | 项目工作总结报告技术服务 | 1 | 份 | 500 |  |
| 合计（开标价）： 44400元（大写：肆万肆仟肆佰元整） |  |  |  |  |  |