## 问题质询
广州供电局2026年第3批营销类物资框架公开招标（电能计量封印、售电管理装置、10kV硅橡胶固体式组合计量箱）澄清问题
序号 | 问题内容 | 供应商名称 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 提问时间 | 回复内容
1 | 在售电管理装置技术规范书中，要求售电装置必须通过CCC认证。2019年市场监督总局发布国家认证认可监督管理委员会公告2019年第44号对成套件不再实施强制性产品认证管理，全面启用“强制性认证产品符合性自我声明”，产品可以只提供强制性认证产品符合性自我声明吗？ | *** | 通用技术 | 标的 | 售电管理装置 | 2026-06-26 11:47:12 | 可以只提供强制性认证产品符合性自我声明
2 | 电能计量封印技术规范中5.6寿命要求在正常使用的条件下,寿命不低于20年，行业标准DL∕T 1496-2016 电能计量封印技术规范是10年，请问是否有误。 | *** | 专用技术 | 标的 | 电能计量封印 | 2026-06-29 17:39:50 | 正常使用的条件下,寿命不低于20年
3 | 10kV硅橡胶固体式组合计量箱技术规范书中 5.2.3额定二次负载，每相电压互感器的的额定二次负载为30VA，请明确额定二次负载是否是30VA? | *** | 专用技术 | 标的 | 10kV硅橡胶固体式组合计量箱 | 2026-06-30 14:26:01 | 额定二次负载是30VA
4 | 1.技术规范书中第11章节的物资关键技术参数和性能要求响应表，第7项售电控制器绝缘性能应符合技术要要求4.3.9的规定，但是实际上5.3.9才是绝缘性要求； 2.第8项售电控制器电磁兼容性要求,”售电控制器的绝缘性能应符合技术要求4.3.10的规定”但是实际上5.3.10才是电磁兼容性要求。请问应该按照哪个章节号来响应？ | *** | 专用技术 | 标的 | 售电管理装置 | 2026-06-30 20:28:41 | 1.售电控制器绝缘性能应符合技术要求5.3.9的规定 2.售电控制器的绝缘性能应符合技术要求5.3.10的规定