## Sheet1
附件A-项目信息清单
序号 | 标的 | 标段号 | 标段名称 | 可研批复文号 | 项目备案文号 | 初设批复文号 | 资金落实情况 | 施工图预算批复文号 | 项目建设单位 | 项目建设地点 | 可研单位 | 监理单位 | 造价咨询单位 | 建设规模 | 招标范围 | 服务期限（框架招标有效期） | 招标阶段 | 承包方式 | 备注
1 | 非管制业务（分布式储能项目）设计、采购、施工总承包 | 1-1 | 分布式储能综合治理工程（玉林） | / | / | / | 已落实 | / | 广西新电力能源发展有限公司 | 玉林市 | / | / | / | 建设1MW/2MWh至4MW/8MWh存储容量线路储能项目；建设50kW/100kWh、100kW/200kWh、200kW/400kWh存储容量台区储能项目 | 开展分布式储能建设项目EPC总承包。承包范围包括可研、勘察设计（含概算编制、施工图设计和预算编制）、设备采购、施工、系统调试、技术服务、配合竣工验收及工程移交、消缺、结算、建设资料纸质及电子化移交等各阶段的相关内容和服务。 台区储能项目、线路储能项目含： 1.可行性研究（含投资估算）； 2.工程的施工图设计（含预算、设计变更（含变更预算）、竣工图编制、现场技术服务、设计配合结算及总结算报告编制； 3.储能设备及调试相关服务：包括但不限于提供设备应满足多样化租赁运营场景建设需求，支持台区储能的移动部署、即插即用，台区和线路储能跨台区复用，支持远程监控、集群调度、智能运维，远程采集四遥、四可装置、协调控制装置等设备、储能系统上电前、后调试及运行策略优化、现场运维（至少一年）、并网及涉网测试、承担设备运费等服务。 4.施工及安装：包括但不限于土建、安装、电缆、围栏、青赔、征地租赁（一年以上）、接火等。 | 自合同约定之日起至1年 | / | EPC总承包
|  | 1-2 | 分布式储能综合治理工程（崇左） | / | / | / | 已落实 | / | 广西新电力能源发展有限公司 | 崇左市 | / | / | / | 建设1MW/2MWh至4MW/8MWh存储容量线路储能项目；建设50kW/100kWh、100kW/200kWh、200kW/400kWh存储容量台区储能项目 |  |  | / | EPC总承包