## 问题质询
南网超高压公司2026年第一批物资公开招标项目（2026-WZ-1-Z-ZB）(二次招标)澄清问题及答复
序号 | 编号(ID) | 项目编号 | 问题内容 | 类型 | 关联的范围 | 范围内容 | 状态 | 数据阶段 | 回复内容
1 | 53DFAF1073F84107BE108452DA362ED7 | 442634DB337747CEB5DCCEA5731C4853Z266 | 质疑事项：本项目技术规范书 4.7.2.5 集成实施服务项下★核心条款设置不合理，条款强制要求兼容性承诺文件加盖投标产品制造商公章，该要求具有倾向性、排他性，限制市场公平竞争。 1.质疑条款原文摘录 ★包含设备的安装、调试、测试及使用培训等，主要为摄像机布线、设备的安装和摄像机接入调试、硬盘扩容等及后期整体使用的培训，包含网线等所有辅材材。目前昆北实操基地监控系统设备为海康威视产品，投标人需提供投标产品与昆北实操基地现有监控系统的兼容性承诺，并加盖投标产品制造商公章。 2.条款存在不合理、倾向性问题说明 （1）权责主体不匹配，履约责任方为投标集成商而非设备原厂。本项目整体供货、现场集成调试、后期兼容故障处理、质保服务全部由中标投标人全权承担，若后续出现设备与现有海康监控系统不兼容问题，招标方追责对象为中标投标人，由投标人出具并加盖公章的兼容性承诺已具备完整法律约束力，无需强制设备生产厂家盖章。 （2）强制原厂盖章抬高投标门槛，违背公平竞争原则。市场内多数参与本项目的投标单位为系统集成企业，具备完整供货、实施、售后能力，但部分设备厂商盖章流程繁琐、周期长，硬性要求原厂公章会大量排斥合规、有实施能力的潜在集成投标人，缩小竞争范围，不符合招投标充分、公平竞争的基本要求。 （3）条款无合理必要性，无强制原厂盖章的合规依据。兼容性仅为项目集成实施层面的履约保证，不属于产品原厂资质、检测报告类硬性佐证材料。 3.修改建议 修改后完整条款内容建议为： 包含设备的安装、调试、测试及使用培训等，主要为摄像机布线、设备的安装和摄像机接入调试、硬盘扩容等及后期整体使用的培训，包含网线等所有辅材材。目前昆北实操基地监控系统设备为海康威视产品，投标人需提供投标产品与昆北实操基地现有监控系统的兼容性承诺，并加盖投标人公章。 | 专用技术 | 标的 | 多媒体系统 | 已提问 | 正式投标 | 按招标文件要求响应。 （1）两者权责边界独立、法律作用不同，一是本项目昆北实操基地现有海康威视监控平台，投标产品必须与现有设备兼容。产品底层通信协议、设备准入权限、硬件交互逻辑均由设备生产制造商定义管控；系统兼容能力是投标硬件产品本身固有技术属性，并非后期集成施工、调试服务能够改变，集成商无权限修改设备底层固件，无资格对产品兼容性能做出终局确权。二是采购人实行中标集成商首要履约追责+设备制造商底层技术兜底双层闭环管控机制：项目现场施工、布线、调试、现场故障处置、日常质保第一追责主体仍为中标集成商；制造商盖章仅针对产品硬件兼容性出具确权承诺，用于规避出现兼容故障后，集成商以设备本身硬件不兼容为由推诿免责；两层责任并行不悖、互不替代，权责划分清晰合法。三是集成商公章仅能约束自身施工履约行为，无法对第三方硬件产品底层技术属性产生法律约束力，采购人有权要求产品权属主体出具合规承诺文件。 （2）该条件属于通用要求，不限制公平竞争。一是本条款无任何品牌指向、无生态排他限制，未限定投标设备品牌，市场上全部主流安防设备制造商，均建立标准化投标资料公章办理流程；不存在仅有个别厂商能够达标情形。二是供应商所称“厂商盖章流程繁琐、周期长”属于商业协作流程问题，不属于招标文件设置不合理条件的法定情形；市场绝大多数优质系统集成商均可正常合作厂家获取盖章文件，不存在批量排斥合规集成投标人的情形，不缩小市场竞争范围。三是该条款仅要求出具兼容性盖章承诺，未增设原厂授权、区域代理资质、专项授权函等额外门槛，未增加投标人实质性投标成本，不构成歧视性、限制性投标条件。 （3）条款具备充分业务需求及法定编制依据。一是兼容性分为施工层面表层适配、设备底层原生协议兼容两类；本项目涉及超高压昆明局实训基地安全生产视频监控，底层兼容是保障安防系统稳定运行的核心前提。二是产品固有技术属性类证明文件，依法应当由产品生产权属单位出具，不属于单纯集成实施服务履约承诺；根据南方电网物资采购风控、存量信息化系统改造管理规定，采购人有权针对存量系统对接关键指标，要求设备原厂出具兜底承诺材料。三是现行招投标及政府采购法律法规，未禁止招标人为防控重大履约风险，要求设备制造商出具产品技术属性承诺文件；该条款与本项目合同履约、现场安全生产、存量系统互联互通直接相关，具备完整合规编制依据。
2 | 71FC7030646C4DF494EE7EC255D6A21E | 442634DB337747CEB5DCCEA5731C4853Z266 | 详见附件2-1 | 专用技术 | 标的 | 多媒体系统 | 已提问 | 正式投标 | （1）3.2.5.17.无纸化视频解码器7)，该条款修改为“要求支持短信通知功能，通过短信业务模块开通模版，以短信发送通知开会时间，可通过手机上的链接回复同意参加或不参加本次会议.” （2）3.2.3.2.视频播控处理器10）。该条款修改为“搭配 Wi-Fi 6 芯片，实现无线传输低延迟，高稳定。” （3）3.2.5.36.视频播控处理器10）。该条款修改为“搭配 Wi-Fi 6 芯片，实现无线传输低延迟，高稳定。” 其余见附件2-2。
3 | AFA398EACE0A44F59F032541DA050472 | 442634DB337747CEB5DCCEA5731C4853Z266 | 表2.2 经纬仪标准技术特性参数表 中经纬仪J6的角度测量精度为2″；需确认角度测量精度是否正确，是2″还是6″。 | 专用技术 | 标的 | 经纬仪 | 已提问 | 正式投标 | J6的角度测量精度为“6”