可移动式伸缩大棚技术规范书
1.该项目为室外移动式可伸缩大棚，高4.5米，宽度及长度需现场测量为准，数量为4座，大约300平方米左右。
2.材质使用：大棚主材需用∅76不锈钢钢管，壁厚不小于1.5毫米。顶棚横梁需用5*5不锈钢方管，壁厚不小于1.2毫米。交叉辅材需用3*5不锈钢方管，壁厚不小于1.2毫米。
3.大棚需使用防雨，防晒，防腐蚀的布料，顶部固定，左右两侧可收起。
4.要求使用本地供应商，方便后续的安装及维修。
5.保质期内出现质量问题，免费维修。