## 1
广州供电局有限公司变电管理一所物资技术规范
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 厂家 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 图片 |  |  | 备注
1 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 绕组温度表 | 杭州华立仪表股份有限公司 | 型号：BWR-04DⅢ 额定功率：AC250V 15A | 1 | 个 | =DISPIMG("ID_A77100D173FB4011B1423EF1B0744478",1) |  |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
2 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 手车电机控制器 | 福建百岗电器有限公司 | 型号：TRC-10-A1 供电电源：AC 220V 制动电流整定：2.5A | 2 | 个 | =DISPIMG("ID_D0FFEEF8498B4D6F95BFE25423AE6104",1) | =DISPIMG("ID_F87B8DD8114F4413BEEE68F803FA2997",1) |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
3 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 电动手车地刀控制单元 | 佛山市多维新能源科技有限公司 | 型号：DW-MCSD/D-220 工作电压：DC 220V | 2 | 个 | =DISPIMG("ID_15E049282C7B45F8AA049128D5285667",1) |  |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
4 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 温度变送器 | 南京澳德思电气有限公司 | 型号：STT-A1-PT3-I-02 辅助电源：DC 88-370V，AC 85-265V | 2 | 个 | =DISPIMG("ID_974A9F4398EF443397BD4803C0B03E47",1) | =DISPIMG("ID_1A96BC02BD2C4B06942531AA1F9248E6",1) |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
5 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 单相交流空开 | ABB | S201-B1 | 30 | 个 | =DISPIMG("ID_DC5880488A37432FB4FED09082D8E64B",1) | =DISPIMG("ID_A010B98117F64F45B3A15902DE6E59BC",1) | =DISPIMG("ID_CC57DB33B4BD4B22851510BCCE787D20",1) | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
6 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 温度变送器 | Messko | 型号：Pt-MU 输入：4-20mA 输出：-20℃—+140℃ | 1 | 个 | =DISPIMG("ID_F228E6A0A9524605AA503117B0B923B3",1) | =DISPIMG("ID_0A23B9E7E1824132AF5444BA99F7D269",1) |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致
7 | 广东电网有限责任公司广州供电局变电管理一所 | 2026变电管理一所生产耗材 | 温度变送器 | Messko | 型号：Pt-MU 输入：4-20mA 输出：0℃—+160℃ | 1 | 个 | =DISPIMG("ID_F228E6A0A9524605AA503117B0B923B3",1) | =DISPIMG("ID_0A23B9E7E1824132AF5444BA99F7D269",1) |  | 所提供的货物需和实物照片上货物的生产厂家、型号、参数、外形相一致