## Sheet1
序号 | 标包 | 物资名称 | 需求数量 | 规格型号 | 主要技术参数 | 需澄清的内容（如规格型号、品牌、供货期等） | 备注 | 澄清回复 | 图片
1 | 标包1 | 气体减压器 | 1 | (内部原编码:080001001337037278)A厂机械刹车系统盘柜内减压阀regulator for brake system ，法国HV，N35-187098 CA-HP。可提供样品 | 技术要求：【名称：广蓄A厂 机械刹车系统减压阀】 【规格型号：N35-187098 CA-HP】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 原型号已升级,是否接受升级型号替代供货? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-机械、电一类 | 取消采购，该项报价请填报为0元
2 | 标包1 | 油泵 | 1 | 名称：广蓄A厂调速器油泵；规格型号：POMPE SCAM-IMO 型号：D40 38N2LV JE；专业：机械； | 技术要求：【名称：广蓄A厂调速器油泵】 【规格型号：POMPE SCAM-IMO 型号：D40 38N2LV JE】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 提供铭牌。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-机械、电一类 | 需检修期间才能提供铭牌，目前不具备提供条件
3 | 标包1 | 气体减压器 | 1 | (内部原编码:080001001337037278)A厂机械刹车系统盘柜内减压阀regulator for brake system ，法国HV，N35-187098 CA-HP。可提供样品 | 技术要求：【名称：广蓄A厂 机械刹车系统减压阀】 【规格型号：N35-187098 CA-HP】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 提供铭牌。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-机械、电一类 | 取消采购，该项报价请填报为0元
4 | 标包1 | 液压阀密封件 | 2 | 名称：广蓄A厂压水补气阀密封；规格型号：DN100,PN100液压阀专用密封；专业：机械； | 技术要求：【名称：广蓄A厂压水补气阀密封】 【规格型号：DN100,PN100液压阀专用密封】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 提供液压阀铭牌，一整套含哪几个组件。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-机械、电一类 | U型密封 S01-P 16×26×7（产品号：588534）； JA型 A02-B16×26×5/8（产品号：588531）； 活塞密封：K17-P 50×37.94/45.94×20.54/28.54HPU/TAL（产品号：588539）
5 | 标包1 | 液压阀密封件 | 2 | 名称：广蓄A厂迷宫环供水液压阀密封件；规格型号：DN125 PN16液压阀专用密封。；专业：机械； | 技术要求：【名称：广蓄A厂迷宫环供水液压阀密封件】 【规格型号：DN125 PN16液压阀专用密封。】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 提供液压阀铭牌，一整套含哪几个组件。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-机械、电一类 | SM80 08066 80x66x22.5x5.2 WBR+PO 活塞Y圈80x70x5.9 杆用Y圈带副唇FW-A20x30x10 PU O型圈 d20x2.65一条 O型圈 d81x2.65两条
6 | 标包1 | O型密封圈 | 2 | 名称：广蓄A厂压水进气液压阀密封；规格型号：DN100,PN64液压阀专用密封；专业：机械； | 技术要求：【名称：广蓄A厂压水进气液压阀密封】 【规格型号：DN100,PN64液压阀专用密封】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 提供液压阀铭牌。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-机械、电一类 | 活塞密封，K09-D 110×95.98/106.08×22.6/33 XHPU/R1/TAL（产品号：588542）； 轴封，U型密封 S06-P 25×35×8（产品号：527571）； 防尘密封圈，A02-B 25×35×7/10（产品号：588530）
7 | 标包1 | O-RING | 8 | 物资名称：o-ring 600460/5340/52 460X6；规格型号：460X6；专业：机械；指定品牌：无； | 技术要求：【名称：o-ring 600460/5340/52 460X6】 【规格型号：460X6】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 460是内径还是外径？ | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-机械、电一类 | 内径
8 | 标包1 | U型密封 | 4 | (内部原编码：020400170001001347)名称：技术供水反冲洗电机轴封U封；规格型号：内径35mm、外径45mm、厚度7mm 推荐品牌：国基 skf；要求：耐压等级20bar以上 | 技术要求：【名称：广蓄A厂技术供水反冲洗电机轴封U封】 【规格型号：内径35mm、外径45mm、厚度7mm，要求：耐压等级20bar以上】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：skf】。 | 提供具体型号。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-机械、电一类 | U封本体无具体型号等信息，需按照技术要求的尺寸对应型号来供货
9 | 标包1 | 调速器自动补气电磁阀（BS）ENTA 48DC A5714F | 3 | 物资名称：调速器自动补气电磁阀（BS）ENTA 规格型号：48DC A5714F 5714/01.F 最大压力：100bar；Type ETNA 48DC；专业：机械；指定品牌：ETNA； | 技术要求：【名称：调速器自动补气电磁阀（BS）ENTA】 【规格型号：48DC A5714F 5714/01.F 最大压力：100bar；Type ETNA 48DC；专业：机械】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算4个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：ETNA】。 | 1.【供货期：自合同签订之日起算10个月】 是否接受? 2.原型号已升级为EV5714/14,请确认? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓沈阳传奇、Kelvion采购-电一类 | 1.接受供货期调整为10个月 2.新型号如尺寸大小、接头等参数以及相关压力等级参数与旧型号一致，则可接受新型号。
10 | 标包1 | 主变冷却器 | 1 | 名称：广蓄A厂主变冷却器；规格型号：WKDH 315 Premium；专业：电气一次；厂家：Kelvion； | 技术要求：【名称：广蓄A厂主变冷却器】 【规格型号：WKDH 315 Premium；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：Kelvion】。 | 【供货期：自合同签订之日起算6个月】是否接受? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓沈阳传奇、Kelvion采购-电一类 | 接受供货期调整为6个月
11 | 标包1 | 高压套管 | 1 | 名称：(内部原编码:1780108)广蓄A厂主变高压套管；规格型号：ETG-550/1600（ETG883）；专业：电气一次；厂家：沈阳传奇； | 技术要求：【名称：广蓄A厂主变高压套管】 【规格型号：ETG-550/1600（ETG883）；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：沈阳传奇】。 | 【供货期：自合同签订之日起算3个月】厂家回复不能满足交货期供货，需要更改【供货期：自合同签订之日起算10个月】 是否接受? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓沈阳传奇、Kelvion采购-电一类 | 接受供货期调整为10个月
12 | 标包1 | 调速器自动补气电磁阀（BS）ENTA 48DC A5714F | 3 | 物资名称：调速器自动补气电磁阀（BS）ENTA 规格型号：48DC A5714F 5714/01.F 最大压力：100bar；Type ETNA 48DC；专业：机械；指定品牌：ETNA； | 技术要求：【名称：调速器自动补气电磁阀（BS）ENTA】 【规格型号：48DC A5714F 5714/01.F 最大压力：100bar；Type ETNA 48DC；专业：机械】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算4个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：ETNA】。 | 提供铭牌图片。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓沈阳传奇、Kelvion采购-电一类 | 新型号如尺寸大小、接头等参数以及相关压力等级参数与旧型号一致，则可接受新型号。
13 | 标包1 | 主变冷却器 | 1 | 名称：广蓄A厂主变冷却器；规格型号：WKDH 315 Premium；专业：电气一次；厂家：Kelvion； | 技术要求：【名称：广蓄A厂主变冷却器】 【规格型号：WKDH 315 Premium；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：Kelvion】。 | 提供铭牌或者合格证之类的资料。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓沈阳传奇、Kelvion采购-电一类 | 详见图片
14 | 标包1 | 油泵 | 1 | 名称：广蓄B厂水导外循环油泵；规格型号：1LE0003-1DB43-3FA4-Z；专业：机械；指定品牌：无； | 技术要求：【名称：广蓄B厂水导外循环油泵】 【规格型号：1LE0003-1DB43-3FA4-Z；专业：机械】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 1.该型号是电机的规格型号,不是油泵;请明确所需采购产品是电机还是油泵? 2.如果需要采购油泵,请提供具体的铭牌信息,谢谢 3.采购油泵的话需要带电机吗? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-机械、电一类 | 取消采购，该项报价请填报为0元
15 | 标包1 | 油泵 | 1 | 名称：广蓄B厂调速器油泵；规格型号：IMOAB 型号：E4060K1 LRJE ；专业：机械； | 技术要求：【名称：广蓄B厂调速器油泵】 【规格型号：IMOAB 型号：E4060K1 LRJE；专业：机械】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 提供铭牌。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-机械、电一类 | 详见图片
16 | 标包1 | 油泵 | 1 | 名称：广蓄B厂水导外循环油泵；规格型号：1LE0003-1DB43-3FA4-Z；专业：机械；指定品牌：无； | 技术要求：【名称：广蓄B厂水导外循环油泵】 【规格型号：1LE0003-1DB43-3FA4-Z；专业：机械】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 提供铭牌。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-机械、电一类 | 取消采购，该项报价请填报为0元
17 | 标包1 | 过滤器滤芯 | 4 | (内部原编码：021200391069401345)名称：B厂滤芯；规格型号：Hydac 0400DN；要求：提供图纸、说明书、质量合格证等 | 技术要求：【名称：广蓄B厂调速器系统滤芯】 【规格型号：Hydac 0400DN；专业：机械；要求：提供图纸、说明书、质量合格证等】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：贺德克】。 | 型号不完整，请提供完整的型号。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-机械、电一类 | 名称;B厂调速器比例伺服阀过滤器 品牌：HYDAC 型号：FMND BN/HC 400LDF 10 D1.2/-L24(275889) MAX WORKING PRESSURE(MPa）：21.0
18 | 标包1 | 过滤器滤芯 | 4 | (内部原编码：021200391069401346)名称：B厂在线静电滤油机滤芯；规格型号：威胜达 MF/Φ240；要求：提供图纸、说明书、质量合格证等 | 技术要求：【名称：广蓄B厂在线静电滤油机滤芯】 【规格型号：威胜达 MF/Φ240；专业：机械；要求：提供图纸、说明书、质量合格证等】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：威胜达】。 | 型号不对，提供有完整型号的图片。 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-机械、电一类 | 需求型号为：威胜达静电滤油机WJD-100静电收集器φ240*450，滤芯规格型号WFT-2060/95-5SGV1(标准型)或WFT-2060/95-3SGV1(标准型)
19 | 标包1 | 低压套管 | 1 | 名称：广蓄B厂主变低压套管；规格型号：HETA-40.5/16000-3；序列号：HET301；专业：电气一次；厂家：沈阳传奇； | 技术要求：【名称广蓄B厂主变低压套管】 【规格型号：HETA-40.5/16000-3；序列号：HET301；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：沈阳传奇】。 | 【供货期：自合同签订之日起算3个月】厂家回复不能满足交货期供货，需要更改【供货期：自合同签订之日起算10个月】 是否接受? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓沈阳传奇采购-电一类 | 接受供货期调整为10个月
20 | 标包1 | shaft current transformer 轴流互感器 ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119 | 1 | (内部原编码:2760201)ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119 | 技术要求：【名称：shaft current transformer 轴流互感器 ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119】 【规格型号：(内部原编码:2760201)ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算 3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 1.原型号已升级为型号ILDD2G, 是否接受? 2.【供货期：自合同签订之日起算 7个月】是否接受? 3.请提供具体铭牌信息 | 合同2，2025年第二批次恵蓄周转仓补仓采购-非指定品牌招标-电一、机械专业 | 1.规格型号需要变更为：shaft current transformer 轴流互感器 ILDD-1MRK 002 073 -127 Art.Nr:47 2.可以接受 3.铭牌见附图
21 | 标包1 | 三通阀 | 2 | (内部原编码:275524)Three way valve (used for downstream seal water supply) 球阀下游密封供水三通阀 | 技术要求：【名称：三通阀】 【规格型号：(内部原编码:275524)Three way valve (used for downstream seal water supply) 球阀下游密封供水三通阀；专业：机械】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算12个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】，参照或相当于：贺德克对应产品。 | 请提供具体的规格型号 | 合同2，2025年第二批次恵蓄周转仓补仓采购-非指定品牌招标-电一、机械专业 | 物资名称：球阀下游密封供水三通阀；规格型号：KH3-G1/2-L-3314 DN16 pn400 702115-1；指定品牌：参照或相当于：贺德克对应产品。
22 | 标包1 | shaft current transformer 轴流互感器 ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119 | 1 | (内部原编码:2760201)ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119 | 技术要求：【名称：shaft current transformer 轴流互感器 ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119】 【规格型号：(内部原编码:2760201)ILDD 133 Art.Nr:4763 003-119；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算 3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 提供铭牌。 | 合同2，2025年第二批次恵蓄周转仓补仓采购-非指定品牌招标-电一、机械专业 | 1.规格型号需要变更为：shaft current transformer 轴流互感器 ILDD-1MRK 002 073 -127 Art.Nr:47 2.铭牌见附图
23 | 标包1 | 温度探头 | 6 | 物资名称：主轴密封温度传感器铜质探头；规格型号：黄铜 详见图纸HZH020XX-46-212-01 | 技术要求：【名称：主轴密封温度传感器铜质探头】 【规格型号：黄铜 详见图纸HZH020XX-46-212-01；专业：机械-水轮机班】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算 6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 提供具体型号或铭牌及图纸。 | 合同2，2025年第二批次恵蓄周转仓补仓采购-非指定品牌招标-电一、机械专业
24 | 标包1 | 导向阀 | 4 | (内部原编码:145253)名称：球阀操作水控制导向阀501DR/502DR； 品牌：ALSTOM；参数：系统：进水阀 惠蓄图号：HZH050XX-00-001-05/07；Material: Stainless steel；阀芯，配2道O型圈 | 物资名称：球阀操作水控制导向阀501DR/502DR 规格型号：原品牌：ALSTOM；参数：系统：进水阀 惠蓄图号：HZH050XX-00-001-05/07；Material: Stainless steel；阀芯，配2道O型圈不锈钢材质，需根据实物定制；专业：】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算 6个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 提供铭牌。 | 合同2，2025年第二批次恵蓄周转仓补仓采购-非指定品牌招标-电一、机械专业 | 无铭牌，需根据实物寻找厂商加工定制。
25 | 标包1 | 三通阀 | 2 | (内部原编码:275524)Three way valve (used for downstream seal water supply) 球阀下游密封供水三通阀 | 技术要求：【名称：三通阀】 【规格型号：(内部原编码:275524)Three way valve (used for downstream seal water supply) 球阀下游密封供水三通阀；专业：机械】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算12个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】，参照或相当于：贺德克对应产品。 | 提供规格型号或铭牌或图片。 | 合同2，2025年第二批次恵蓄周转仓补仓采购-非指定品牌招标-电一、机械专业 | 物资名称：球阀下游密封供水三通阀；规格型号：KH3-G1/2-L-3314 DN16 pn400 702115-1；指定品牌：参照或相当于：贺德克对应产品。
26 | 标包1 | 流量调节阀 | 2 | 名称：转轮回水排气流量调节阀；规格型号：美国博瑞尔阀门有限公司 BRILL USA VALVE CO LTDASME B 16.34MODELNO BRy1E2LV25N1RFBODY CF8 KKS CODE BR801001053603936""300 CF8 ZM278要求:提供图纸、BRILL USA公司开具的带合同号和订货号的质量证书和数量证明书 | 名称：转轮回水排气流量调节阀；规格型号：美国博瑞尔阀门有限公司 BRILL USA VALVE CO LTD；ASME B 16.34；MODELNO BRy1E2LV25N1RF；BODY CF8；KKS CODE BR80100105360393；6""""300 CF8 ZM278；要求:提供图纸、BRILL USA公司开具的带合同号和订货号的质量证书和数量证明书；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：8个月】 | 1.找不到美国博瑞尔阀门有限公司这家工厂, 是否取消采购? 2.或是否接受国产其他品牌替代 | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业 | 不接受其他品牌，详见铭牌图片
27 | 标包1 | 过滤器滤芯 | 2 | (内部原编码:01060005)名称：水导轴承油循环过滤器滤芯；型号：上海开维喜阀门有限公司，SY4P-16P | 名称：水导轴承油循环过滤器滤芯；规格型号：上海开维喜阀门有限公司，SY4P-16P；要求：提供图纸及使用说明；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：3个月】 | 提供DN尺寸，整套购买，配件不单卖。 | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业 | DN65,详见图片
28 | 标包1 | 流量调节阀 | 2 | 名称：转轮回水排气流量调节阀；规格型号：美国博瑞尔阀门有限公司 BRILL USA VALVE CO LTDASME B 16.34MODELNO BRy1E2LV25N1RFBODY CF8 KKS CODE BR801001053603936""300 CF8 ZM278要求:提供图纸、BRILL USA公司开具的带合同号和订货号的质量证书和数量证明书 | 名称：转轮回水排气流量调节阀；规格型号：美国博瑞尔阀门有限公司 BRILL USA VALVE CO LTD；ASME B 16.34；MODELNO BRy1E2LV25N1RF；BODY CF8；KKS CODE BR80100105360393；6""""300 CF8 ZM278；要求:提供图纸、BRILL USA公司开具的带合同号和订货号的质量证书和数量证明书；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：8个月】 | 提供铭牌。 | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业 | 详见图片
29 | 标包1 | 球阀 | 3 | (内部原编码:050010000009039906)球阀DN50 PN100(ss304，10703) | 名称：球阀；规格：DN50 PN100(ss304，10703)；专业：机械【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算4个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】【参照或相当于：KSB对应产品】。 | 请提供具体的规格型号及铭牌信息 | 合同4，2025年第二批次深蓄周转仓补仓采购-非指定品牌招标-电一、机械专业 | 阀门：DN50，PN100，材质WCB，RF-突面法兰面（PN100），法兰厚度28mm，平面金属缠绕垫密封，阀门长度288mm（不含法兰面凸台），4颗螺栓。
30 | 标包1 | 球阀 | 3 | (内部原编码:050010000009039906)球阀DN50 PN100(ss304，10703) | 名称：球阀；规格：DN50 PN100(ss304，10703)；专业：机械【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算4个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】【参照或相当于：KSB对应产品】。 | 提供铭牌和图片。 | 合同4，2025年第二批次深蓄周转仓补仓采购-非指定品牌招标-电一、机械专业 | 阀门：DN50，PN100，材质WCB，RF-突面法兰面（PN100），法兰厚度28mm，平面金属缠绕垫密封，阀门长度288mm（不含法兰面凸台），4颗螺栓。
31 | 标包1 | 导叶接力器活塞密封 | 4 | (内部原编码:120035001971071842)活塞密封620x595.5x8.1,SKFRBS8K62.59.5.81 | 名称：导叶接力器活塞密封；规格：活塞密封620x595.5x8.1,SKFRBS8K62.59.5.81；专业：机械【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算 3 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 提供铭牌和图片。 | 合同4，2025年第二批次深蓄周转仓补仓采购-非指定品牌招标-电一、机械专业 | 密封：GK08-D；620×595.50×8.10；GPU-54D/NBR70
32 | 标包1 | 行程开关 | 1 | 名称：弹簧行程开关；规格型号：HMB 1，产品参数：HMB 1；专业：电气一次； | 技术要求：【名称：弹簧行程开关】 【规格型号：HMB 1，产品参数：HMB 1；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 1.缺乏具体的规格型号 2.供货期为6个月是否接受 | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-机械、电一类 | 1、铭牌： 2、接受供货期为6个月
33 | 标包1 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 1 | 名称：空气循环干燥装置罗茨鼓风机DES:ROTARY BLOWER；规格型号：50；产品编号：A1M1106；专业：电气一次； | 技术要求：【名称：空气循环干燥装置罗茨鼓风机DES:ROTARY BLOWER】 【规格型号：50；产品编号：A1M1106；专业：电气一次；】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：山东章晃机械工业有限公司】。 | 仅需要机头? 还是带电机的整套? | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-机械、电一类 | 1.罗茨泵 制造商：山东章晃机械工业有限公司 产品类型：三叶罗茨鼓风机 型号：SSR-50
34 | 标包1 | 安全阀 | 3 | 物资名称：阳蓄主轴密封供水安全阀；规格型号：131-I-H4； | 技术要求：【名称：阳蓄主轴密封供水安全阀】 【规格型号：131-I-H4；】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算12个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：AFETY VALVE】。 | 1.【指定品牌：AFETY VALVE】这个不是品牌,请提供准确的品牌信息,谢谢 | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-机械、电一类 | 详见图片
35 | 标包1 | 行程开关 | 1 | 名称：弹簧行程开关；规格型号：HMB 1，产品参数：HMB 1；专业：电气一次； | 技术要求：【名称：弹簧行程开关】 【规格型号：HMB 1，产品参数：HMB 1；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 提供产品图片和铭牌图片。 | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-机械、电一类 | 详见图片
36 | 标包1 | 安全阀 | 3 | 物资名称：阳蓄主轴密封供水安全阀；规格型号：131-I-H4； | 技术要求：【名称：阳蓄主轴密封供水安全阀】 【规格型号：131-I-H4；】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算12个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：AFETY VALVE】。 | 提供铭牌及图片。 | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-机械、电一类 | 详见图片
37 | 标包1 | 负荷开关操作机构 | 1 | 名称：出口开关/电气制动开关操作机构储能电机；规格型号：COMPOUNDMOTOR，产品参数：220-250VDC 660W；专业：电气一次； | 技术要求：【名称：出口开关/电气制动开关操作机构储能电机】 【规格型号：COMPOUNDMOTOR，产品参数：220-250VDC 660W；专业：电气一次】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：GROSCHOPP】。 | 提供产品图片和铭牌图片。 | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-机械、电一类 | 厂家：GROSCHOPP 厂家序列号：GPFX052143P0003 电机型号：KE 94-60 类型：直流电机（DC Motor） 额定电压：220-260 V 直流 防护等级：IP00 输入功率：660 W 工作制：S2，3分钟
38 | 标包1 | 电动推杆锁定装置及埋件 | 2 | 物资名称：梅蓄上库闸门锁锭推杆；规格型号：电动推杆，LAP25-L1-300-TS-FCM-RPT90，速度7mm/s，标准行程400mm，原厂家广东台鑫重工起重设备有限公司； | 物资名称：梅蓄上库闸门锁锭推杆；规格型号：电动推杆，LAP25-L1-300-TS-FCM-RPT90，速度7mm/s，标准行程400mm，原厂家广东台鑫重工起重设备有限公司；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 是采购型号：LAP25-L1-300-TS-FCM-RPT90的电动推杆吗? | 合同6，2025年第二批次梅蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业 | 采购型号：LAP25-L1-300-TS-FCM-RPT90，且需满足全部的技术参数要求
39 | 标包1 | 高压套管 | 1 | 梅蓄周转仓B类备品备件储备项目系统开标一览表型号规格有误显示为“5Ka.779.025.4/B03”，正确的型号规格为G20043-57331047C，请按G20043-57331047C响应和报价。 | 梅蓄周转仓B类备品备件储备项目系统开标一览表型号规格有误显示为“5Ka.779.025.4/B03”，正确的型号规格为G20043-57331047C，请按G20043-57331047C响应和报价。专业：电气一次；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 1.根据该型号G20043-57331047C无法找到设备厂家，请提供设备厂家完整名称; 2.供货期:6个月 是否接受? | 合同6，2025年第二批次梅蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业 | 规格型号：5Ka.779.025.4/B03，厂家：西开；接受6个月供货期
40 | 标包1 | 高压套管 | 1 | 梅蓄周转仓B类备品备件储备项目系统开标一览表型号规格有误显示为“5Ka.779.025.4/B03”，正确的型号规格为G20043-57331047C，请按G20043-57331047C响应和报价。 | 梅蓄周转仓B类备品备件储备项目系统开标一览表型号规格有误显示为“5Ka.779.025.4/B03”，正确的型号规格为G20043-57331047C，请按G20043-57331047C响应和报价。专业：电气一次；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 提供原配套设备的供应商或高压管的图纸。 | 合同6，2025年第二批次梅蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-电一、机械专业 | 规格型号：5Ka.779.025.4/B03，厂家：西开
41 | 标包2 | 光传输卡 | 1 | 名称：爱立信（马可尼）SMA1664 2M业务板；规格型号：爱立信（马可尼）SMA1664 2M PDH 126；专业：信息通信；指定品牌：爱立信 | 技术要求：【名称：爱立信（马可尼）SMA1664 2M业务板】 【规格型号：2M PDH 126】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算4个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：爱立信（马可尼）】。 | 该产品已停产多年,是否接受二手库存件? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-自动化、信通、电二类 | 可接受
42 | 标包2 | MSTP/ASON 2M光支路板 | 1 | 名称：爱立信（马可尼）SMA1664 光支路卡；规格型号：爱立信（马可尼）SMA1664 STM-1/4 8+8；专业：信息通信；指定品牌：爱立信 | 技术要求：【名称：爱立信（马可尼）SMA1664 光支路卡】 【规格型号：STM-1/4 8+8】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算4个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：爱立信（马可尼）】。 | 该产品已停产多年,是否接受二手库存件? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-自动化、信通、电二类 | 可接受
43 | 标包2 | 出线板 | 1 | 名称：爱立信（马可尼）OMS1664 2M出线板；规格型号：爱立信（马可尼）OMS1664 2M UNB；专业：信息通信；指定品牌：爱立信 | 技术要求：【名称：爱立信（马可尼）OMS1664 2M出线板】 【规格型号：2M UNB】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算4个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：爱立信（马可尼）】。 | 该产品已停产多年,是否接受二手库存件? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-自动化、信通、电二类 | 可接受
44 | 标包2 | 传感器 | 2 | (内部原编码：020100530000870208)物资名称：上下库水位测量传感器（压力型厂家）；规格型号：Clake投入式液位变送器LTJ31-70000/70-LN-T22；参数：0~700KPa 70m 24VDC 4~20mA | 技术要求：【名称：上下库水位测量传感器（压力型）】 【规格型号：AClake投入式液位变送器LTJ31-70000/70-LN-T22】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算2个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：Clake】。 | 【供货期：自合同签订之日起算4个月】是否接受 | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（A厂）补仓采购-自动化、信通、电二类 | 接受供货期：自合同签订之日起算4个月】
45 | 标包2 | SIMATIC S5 CPU 949R 6ES5948-3UR11 | 1 | (内部原编码:2861546)6ES5948-3UR11 | 技术要求：【名称：S5 CPU卡 】 【规格型号：6ES5948-3UR11】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：siemens】。 | 此型号已停产多年，报价为库存产品（99成新）可以吗？ | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-自动化类 | 接受二手
46 | 标包2 | SIMATIC S5 CPU 949R 6ES5948-3UR11 | 1 | (内部原编码:2861546)6ES5948-3UR11 | 技术要求：【名称：S5 CPU卡 】 【规格型号：6ES5948-3UR11】；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：siemens】。 | 该产品已停产多年,是否接受二手库存件? | 合同1，2025年第二批次广蓄公司储备物资（B厂）补仓采购-自动化类 | 接受二手
47 | 标包2 | 电磁阀 | 2 | (内部原编码:277626)coil for 511EM/512EM 球阀系统511EM/512EM电磁阀线圈 | 名称：球阀系统511EM/512EM电磁阀线圈coil for 511EM/512EM ；规格型号：019797-k；220VDC 35W ；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 3 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 请提供产品图片及产品铭牌和品牌。 | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业
48 | 标包2 | 传感器 | 2 | (内部原编码:138402)上导/下导油混水传感器 上导:VEGA VEGACAP 63 type:CP63.XXFGAZAMX length:1000mm order no.:1311467/003 下导:VEGA VEGACAP 63 type:CP63.XXFGAZAMX length:800mm order no.:1311467/013 | 名称：上导/下导油混水传感器 ；规格型号：上导:参照或相当于VEGA VEGACAP 63 type:CP63.XXFGAZAMX length:1000mm order no.:1311467/003 下导:参照或相当于VEGA VEGACAP 63 type:CP63.XXFGAZAMX length:800mm order no.:1311467/013；专业：自动化；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 供货期：自合同签订之日起算5个月是否接受? | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业 | 接受
49 | 标包2 | 水导油温442MR传感器 | 2 | (内部原编码:298373)up/thrust bearing oil temperature sensor 推力瓦油温传感器311MR/312MR | 名称：推力瓦油温传感器311MR/312MRup/；规格型号：thrust bearing oil temperature sensor；专业：自动化【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 请提供具体的规格型号 | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业 | 规格：S12PT100-100-15-3133(单RTD)
50 | 标包2 | 主轴密封供水压力开关 RPPNCA3205 3.5-25BAR | 2 | (内部原编码:129287)ZDP RDPNNA3245 | 名称：主轴密封供水压力开关；；规格型号：ZDP RDPNNA3245；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 型号编码升级为RPPN7C3205是否接受 | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业 | 接受
51 | 标包2 | 流量传感器 | 2 | (内部原编码:276185)Up/thrust bearing oil flow sensor 上导推力油流传感器391MD | 名称：上导推力油流传感器391MDU；规格型号：p/thrust bearing oil flow sensor ；专业：自动化【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 请提供具体的规格型号 | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业 | PTB 99 ATEX 2219 X TSK-S149CJ2U5V0-0-S52-0
52 | 标包2 | 水导油温442MR传感器 | 6 | (内部原编码:298372)thrust bearing pad temperature sensor Pt100 plexible 推力瓦温度传感器291-306MR | 名称：推力瓦温度传感器291-306MR；规格型号：thrust bearing pad temperature sensor Pt100 plexible；专业：自动化【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 请提供具体的规格型号 | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业 | 规格：S12PT100-300-15-3133
53 | 标包2 | 0*SPR737MP&735MP高压气压力传感器Baumer E913 | 2 | (内部原编码:275691)pressure sensor E913 G1/4 16 BAR R 压力传感件 | 名称：压力传感件 ；规格型号：pressure sensor E913 G1/4 16 BAR R ；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | E913升级为：Y91-3.2.5.B24 是否接受？ | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业 | 接受
54 | 标包2 | 接近开关 | 2 | (内部原编码:277678)limit switch 尾闸控制系统位置传感器601-606FC | 名称：尾闸控制系统位置传感器601-606FC limit switch 规格型号码：277678 ；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 没有具体的规格参数,请提供具体的铭牌信息 | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业 | DW-AS-607 M18-002
55 | 标包2 | 电磁阀 | 2 | (内部原编码:277626)coil for 511EM/512EM 球阀系统511EM/512EM电磁阀线圈 | 名称：球阀系统511EM/512EM电磁阀线圈coil for 511EM/512EM ；规格型号：019797-k；220VDC 35W ；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 3 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 是仅需要采购规格型号：019797-k；220VDC的线圈吗? | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业 | 是，仅线圈
56 | 标包2 | 液位开关 | 2 | (内部原编码:276186)up/thrust bearing oil level sensor 上导推力油位计321SN~324SN | 名称：液位开关；规格：上导推力油位计321SN~324SN up/thrust bearing oil level sensor ；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 没有具体的规格参数,请提供具体的铭牌信息 | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业 | KEM2007
57 | 标包2 | 位置开关 | 2 | 名称：调速器隔离阀位置开关；规格型号：0*GRE131FC；TCK;专业：自动化。 | 名称：调速器隔离阀位置开关；规格型号：0*GRE131FC；TCK;专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 没有具体的规格参数,请提供具体的铭牌信息 | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业
58 | 标包2 | 压力模拟量传感器 | 2 | (内部原编码:277594)pressure transmitter for pressuretank 调速器系统压力传感器131MP | 名称：调速器系统压力传感器131MP；;规格型号：pressure transmitter for pressuretank ；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算3个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 没有具体的规格参数,请提供具体的铭牌信息 | 合同2，2025年恵蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌招标-自动化专业 | HDA 4745-A-100-000
59 | 标包2 | 光模块 | 4 | 名称：光模块；规格型号：1000M单模光纤接口 M-SFP-LX/LC（13km）；专业：自动化； | 名称：光模块；规格型号：M-SFP-LH/LC， 1个1000M单模光纤接口（13km）专业：自动化；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 请确认型号M-SFP-LH/LC，是否应该为M-SFP-LX/LC？ | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 取消采购，该项报价请填报为0元
60 | 标包2 | 变送器 | 1 | (内部原编码:07030011)中压气系统Transmitter 变送器 039126 | (内部原编码:07030011)中压气系统Transmitter 变送器 039126；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 没有具体的规格参数,请提供具体的铭牌信息 | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 品牌：TIVAL，型号：连杆变送器TS-KNG
61 | 标包2 | 存储卡 | 2 | (内部原编码:04030004)进水阀液压MMC存储卡(2MB) 6ES7 953-8LL31-0AA0 | (内部原编码:04030004)进水阀液压MMC存储卡(2MB) 6ES7 953-8LL31-0AA0；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 该产品已停产多年,是否接受二手库存件? | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 取消采购，该项报价请填报为0元
62 | 标包2 | 光模块 | 4 | 名称：光模块；规格型号：M-SFP-LH/LC， 1个1000M单模光纤接口（<70km）专业：自动化； | 名称：光模块；规格型号：M-SFP-LH/LC， 1个1000M单模光纤接口（<70km）专业：自动化；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 该产品已停产多年,是否接受二手库存件? | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 取消采购，该项报价请填报为0元
63 | 标包2 | 光模块 | 4 | 名称：光模块；规格型号：1000M单模光纤接口 M-SFP-LX/LC（13km）；专业：自动化； | 名称：光模块；规格型号：M-SFP-LH/LC， 1个1000M单模光纤接口（13km）专业：自动化；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 该产品已停产多年,是否接受二手库存件? | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓非指定品牌采购-自动化专业 | 取消采购，该项报价请填报为0元
64 | 标包2 | 全网通通信模块（智能台区终端），支持百兆以太网 | 1 | 名称：C8035控制器以太网模块；100M 以太网模块；规格型号：MM2-4TX1，4个RJ45口；品牌：德国赫斯曼； | 名称：C8035控制器以太网模块；100M 以太网模块；规格型号：MM2-4TX1，4个RJ45口；物资分类：合同文本-专用部分中“（二十七）通信设备”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 此型号已停产多年，报价为库存产品，是否接受？ | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-自动化专业 | 取消采购，该项报价请填报为0元
65 | 标包2 | LAN网配件，保护信号光电转换器 | 1 | 名称：LAN网配件，以太网介质转换器；介质模块MM4-4TX/SFP；规格型号：介质模块，4个10/100/1000M双绞线接口（RJ45）+4个1000M SFP插槽；品牌：德国赫斯曼； | 名称：LAN网配件，以太网介质转换器；介质模块MM4-4TX/SFP；规格型号：介质模块，4个10/100/1000M双绞线接口（RJ45）+4个1000M SFP插槽；物资分类：合同文本-专用部分中“（二十七）通信设备”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 此型号已停产多年，报价为库存产品，是否接受？ | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-自动化专业 | 取消采购，该项报价请填报为0元
66 | 标包2 | 数据采集器 | 2 | 名称：服务器，规格型号：航天中为北斗数据采集传输装置，专业：自动化，指定品牌：航天中为。南网备用应急指挥中心 | 名称：服务器，规格型号：航天中为北斗数据采集传输装置，专业：自动化，指定品牌：航天中为。南网备用应急指挥中心；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 请提供产品图片及产品铭牌 | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-自动化专业 | 取消采购，该项报价请填报为0元
67 | 标包2 | 切换继电器 | 2 | (内部原编码:1751074)（厂家FINDER） 56.34.9.024.0040 24VDC | (内部原编码:1751074) 56.34.9.024.0040 24VDC；物资分类：合同文本-专用部分中“（三十九）继电器”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 原厂要求十个起订，采购数量可否调整成十的倍数？ | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-自动化专业 | 同意修改数量
68 | 标包2 | 低压空气开关，2A，三极，不带漏电开关 | 1 | (内部原编码:010039102065088510)施耐德空气开关 C65N，3P，2A，带两对OF接点 | (内部原编码:010039102065088510)空气开关 C65N，3P，2A，带两对OF接点；物资分类：合同文本-专用部分中“（十七）开关”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 原型号停产,是否接受替代型号: iC65N 3P C2A+iOF 100mA-6A | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-自动化专业 | 接受替代型号
69 | 标包2 | 全网通通信模块（智能台区终端），支持百兆以太网 | 1 | 名称：C8035控制器以太网模块；100M 以太网模块；规格型号：MM2-4TX1，4个RJ45口；品牌：德国赫斯曼； | 名称：C8035控制器以太网模块；100M 以太网模块；规格型号：MM2-4TX1，4个RJ45口；物资分类：合同文本-专用部分中“（二十七）通信设备”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 该产品已停产多年,是否接受二手库存件? | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-自动化专业 | 取消采购，该项报价请填报为0元
70 | 标包2 | LAN网配件，保护信号光电转换器 | 1 | 名称：LAN网配件，以太网介质转换器；介质模块MM4-4TX/SFP；规格型号：介质模块，4个10/100/1000M双绞线接口（RJ45）+4个1000M SFP插槽；品牌：德国赫斯曼； | 名称：LAN网配件，以太网介质转换器；介质模块MM4-4TX/SFP；规格型号：介质模块，4个10/100/1000M双绞线接口（RJ45）+4个1000M SFP插槽；物资分类：合同文本-专用部分中“（二十七）通信设备”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 该产品已停产多年,是否接受二手库存件? | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-自动化专业 | 取消采购，该项报价请填报为0元
71 | 标包2 | 数据采集器 | 2 | 名称：服务器，规格型号：航天中为北斗数据采集传输装置，专业：自动化，指定品牌：航天中为。南网备用应急指挥中心 | 名称：服务器，规格型号：航天中为北斗数据采集传输装置，专业：自动化，指定品牌：航天中为。南网备用应急指挥中心；物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”；【质保期：1年】；【供货期：4个月】 | 航天中为该公司于2026年1月4日已注销，无法联系上该公司;是否取消采购? | 合同3，2025年第二批次清蓄公司储备物资补仓指定品牌采购-自动化专业 | 取消采购，该项报价请填报为0元
72 | 标包2 | 显示屏 | 1 | (内部原编码:080002000421060820)（调速系统备品备件）触摸屏GOT-3120T | 名称：触摸屏；规格型号：GOT-3120T，专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 原型号已停产，请确认可否用替代型号GOT312A-ELK-TCD？ | 合同4，2025年深蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌采购-电二、自动化、信通专业 | 因深蓄电厂无该替代产品，无法确认其适配性。请供应商联系通用电气确认该替代产品是否适配深蓄电厂触摸屏应用程序。
73 | 标包2 | 笔记本电脑内存条 | 1 | 名称：内存条；规格型号：4GB1Rx8 PC4-2133P-RD0-10-DC0；专业：自动化；指定品牌：三星 | 名称：内存条；规格型号：4GB1Rx8 PC4-2133P-RD0-10-DC0；专业：自动化；原品牌：三星【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 此型号已停产多年，报价为替代型号三星DDR4 4G 2133频率 笔记本内存，是否接受？ | 合同4，2025年深蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌采购-电二、自动化、信通专业 | 接受替代型号
74 | 标包2 | 电磁阀 | 2 | (内部原编码：020500100000181286)名称：球阀下游密封控制电磁阀；原品牌：Rexroth，型号：4WE10D31/OFCG220N9Z5L/B08；专业：自动化 | (内部原编码：020500100000181286)名称：球阀下游密封控制电磁阀；品牌：Rexroth，型号：4WE10D31/OFCG24N9Z5L/B08；专业：自动化【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 型号是否是：力士乐型号：R901361252 4WE10D5X/OFEG24N9K4/B08M ？ | 合同4，2025年深蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌采购-电二、自动化、信通专业 | 4WE 10 D50/OFEG24N9K4QSABG24W/M
75 | 标包2 | 显示屏 | 1 | (内部原编码:080002000421060820)（调速系统备品备件）触摸屏GOT-3120T | 名称：触摸屏；规格型号：GOT-3120T，专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 原GOT-3120T已停产且无库存，升级型号为GOT-312A，升级型号仅适用于win10及以上系统。是否接受该升级型号? 如不接受升级型号建议取消采购。 | 合同4，2025年深蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌采购-电二、自动化、信通专业 | 因深蓄电厂无该替代产品，无法确认其适配性。请供应商联系通用电气确认该替代产品是否适配深蓄电厂触摸屏应用程序。
76 | 标包2 | 温度传感器 | 2 | (内部原编码:010003004186071310)上导油槽测温RTD L3B020448 | 名称：上导油槽测温；规格型号：RTD L3B020448；专业：自动化。【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 提供具体的实物铭牌信息 | 合同4，2025年深蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌采购-电二、自动化、信通专业 | 现场已无新备件，无法提供铭牌。 L3B020448为哈电向泰士特采购的型号编码
77 | 标包2 | 液位传感器 | 1 | (内部原编码:120035102665060725)浮球式液位开关 NWP-110-1ZH | 名称：渗漏排水系统浮子；规格型号：参照或相当于：NIVELCO 10(3)A 250V IP68 T50；专业：电二；【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 前后描述规格型号不一致,请提供具体的铭牌信息\ | 合同4，2025年深蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌采购-电二、自动化、信通专业 | 现场已无新备件，无法提供铭牌。 铭牌：NIVELCO 10(3)A 250V IP68 T50
78 | 标包2 | 笔记本电脑内存条 | 1 | 名称：内存条；规格型号：4GB1Rx8 PC4-2133P-RD0-10-DC0；专业：自动化；指定品牌：三星 | 名称：内存条；规格型号：4GB1Rx8 PC4-2133P-RD0-10-DC0；专业：自动化；原品牌：三星【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | 该产品已停产多年,是否接受二手库存件? | 合同4，2025年深蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌采购-电二、自动化、信通专业 | 不接受，提供替代产品
79 | 标包2 | 电磁阀 | 2 | (内部原编码：020500100000181286)名称：球阀下游密封控制电磁阀；原品牌：Rexroth，型号：4WE10D31/OFCG220N9Z5L/B08；专业：自动化 | (内部原编码：020500100000181286)名称：球阀下游密封控制电磁阀；品牌：Rexroth，型号：4WE10D31/OFCG24N9Z5L/B08；专业：自动化【质量保证期：3年】；【供货期：自合同签订之日起算 2 个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：/】。 | １.4WE10D31/OFCG24N9Z5L/B08升级为:4WE10D5X/OFEG24N9K4/M 是否接受? 2.供货期：自合同签订之日起算 8个月 是否接受 | 合同4，2025年深蓄周转仓第二批次补仓采购-非指定品牌采购-电二、自动化、信通专业 | 4WE 10 D50/OFEG24N9K4QSABG24W/M
80 | 标包2 | 电源模块 | 1 | (内部原编码：020200120003571384)物资名称：上下库启闭机现地控制PLC 电源模块；规格型号：BMXCP3500； | 技术要求：【名称：上下库启闭机现地控制PLC 电源模块】 【规格型号：BMXCP3500】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算2个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：EBRO ARMATUREN】。 | 请确认正确型号为：BMXCPS3500（是否误写为 BMXCP3500）；品牌不是 EBRO ARMATUREN（依博罗），品牌应该是施耐德电气？ | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-自动化类 | 施耐德电气 Modicon M340/X80 系列的 PLC 电源模块
81 | 标包2 | 接口模块 | 2 | (内部原编码：020200120003271380)物资名称：接口RS422/482模块CP341-1 374-2XH01-0AA0 | 技术要求：【名称：接口RS422/482模块】 【规格型号：CP341-1 374-2XH01-0AA0】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算2个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：无】。 | 该产品已停产多年,是否接受二手库存件? | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-自动化类 | 接受二手
82 | 标包2 | 电源模块 | 1 | (内部原编码：020200120003571384)物资名称：上下库启闭机现地控制PLC 电源模块；规格型号：BMXCP3500； | 技术要求：【名称：上下库启闭机现地控制PLC 电源模块】 【规格型号：BMXCP3500】；【质量保证期：1年】；【供货期：自合同签订之日起算2个月】；【物资分类：合同文本-专用部分中“（四十五）其他物资”】；【指定品牌：EBRO ARMATUREN】。 | 1.指定品牌：EBRO ARMATUREN 有误,该公司不生产PLC电源模块 2.根据型号辨别应该是施耐德BMXCPS3500,请核实确认; 3.供货期4个月是否接受? | 合同5，2025年第二批次阳蓄公司储备物资补仓采购-自动化类 | 1.施耐德电气 Modicon M340/X80 系列的 PLC 电源模块； 2.施耐德电气 Modicon M340/X80 系列的 PLC 电源模块； 3.接受供货期调整为4个月