附件1：消防器材技术要求表

| 序号 | 商品名称 | 型号 | 规格 | 单位 | 需求数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 干粉灭火器 | MFZ/ABC4 | 4Kg | 瓶 | 30 |
| 2 | 二氧化碳灭火器 | MT2 | 2Kg | 瓶 | 6 |
| 3 | 过滤式消防自救呼吸器 | / | TZL30A | 盒 | 20 |
| 4 | 灭火器箱 | （适配 4kg 干粉 / 2kg CO₂灭火器×2 +过滤式自救呼吸器x2） | 俯视箱子角度：360mm（长）×240mm（宽）×696mm（高），底部四个脚为50mm垫高。 | 个 | 20 |