零星采购要求

项目名称：广蓄A厂500kV高压电缆非电量保护中间汇控柜改造采购

| 序号 | 采购名称 | 规格型号/项目特征 | 供货期/工期要求 | 送货地点/施工地点 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压汇控柜1面 | 无型号 按照标准汇控柜尺寸，依据设计的原理图、中间继电器选型和技术规范采购 | 自成交通知书发布起120天内 | 广州市从化区吕田镇广东抽水蓄能电站 | 1 | 面 | 采购一面汇控柜，内含约20个中间继电器，实现广蓄A厂500kV高压电缆非电量保护信号中转扩展功能。 |
| ※验收标准：提供符合规程要求的货物，过程应满足《GB 26164.1 电业安全工作规程》、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程第1部分：发电厂和变电站部分》等国家或者行业、企业安全工作规程规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ※支付条件：提供符合要求的货物，经甲方验收合格且乙方开具增值税专用发票后60天内完成支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术参数要求（如有）：合法经营，产品制作需要满足主要技术参数要求，并且符合国家相关标准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 成交推荐原则：满足资质条件的情况下，推荐最低价成交 |  |  |  |  |  |  |  |
| 违约条款（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它要求（如有）：无 |  |  |  |  |  |  |  |