2026年南方电网数字电网集团（云南）有限公司

办公室空调清洗维护服务专项采购技术规范书

- 一、概述

- 对平安银行办公区空调进行拆除、清洗、除菌、制冷剂补充以及维护工作。

- 二、服务要求

| - 服务项目 | - 服务内容 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 空调室内机清洁 | - 对办公室室内机进行拆除，随后对室内机相关配件进行清洗、除尘以及除菌等清洁工作，最后完成安装、调试、运行等工作。 | - 19台 |
| - 空调外机制冷剂补充及维护 | - 根据空调外机制冷剂消耗情况，据实补充制冷剂，并对外机进行检查维护。 | - 4台 |

- 三、期限

- 自成交通知书发出之日起20个工日内完成服务工作。

- 四、验收和支付

- 1.完成服务工作后，3个工作日内完成验收工作；

- 2.收到发票后20个工日完成支付，服务费用据实结算。

- 五、其他资料

- 1.需要提供在有效期内的营业执照复印件（需加盖公章）；

- 2.需提供《关于技术规范书相关要求的承诺函》（需加盖公章）；

- 3.按照模板要求提供报价表（需加盖公章）；

- 4.提供至少2名服务人员的特种作业操作证书，其中至少1名服务人员所持的特种作业操作证书中需要包含：低压电工作业、制冷与空调设备安装修理作业以及高处安装、维护、拆除作业操作项目，其他服务人员所持的特种作业操作证书中需要包含：低压电工作业以及高处安装、维护、拆除作业操作项目，如操作项目不满足上述要求以及证书不在有效期的，视为无效（需加盖公章）。