## 1
广州供电局变电管理一所物资技术规范书
序号 | 地市局（厂） | 项目名称 | 产品名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 数量 | 单位 | 实物照片 | 备注
1 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | 状态指示器 | 位置状态 CB | 适配员村站10kV开关柜 | 18 | 个 | / | 需提供原厂证明
2 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | 状态指示器 | 断路器分合闸状态 TR | 适配员村站10kV开关柜 | 15 | 个 | / | 需提供原厂证明
3 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | 状态指示器 | 地刀分合状态 EW | 适配员村站10kV开关柜 | 13 | 个 | / | 需提供原厂证明
4 | 广州供电局变电管理一所 | 2026年变电一所生产耗材 | 线圈 | DC220V Y1/Y2/Y3线圈 各5个 | 适配员村站10kV开关柜 | 15 | 个 | / | 需提供原厂证明