广州供电局2026年计量中心退运流水线整体检测零星采购报价表

| 序号 | 项目名称 | 总价报价 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 广州供电局2026年计量中心退运流水线整体检测项目 |  |
| 服务包含： 在合同签订后22个工作日内，按照JJG597-2025交流电能表检定装置检定规程要求，对计量中心的退运分拣流水线的全部检定单元（2套单相准确度及多功能检定单元、4套三相兼容终端多功能检定单元，1套创新实验仓）进行现场检测/检定服务，分别出具单相准确度及多功能检定单元、三相兼容终端多功能检定单元、创新实验仓的广东省省级最高法定计量检定机构的检定证书。 |  |  |

供应商名称（盖章）：

日期：